## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-04-04 | 2022-04-04 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф-17 ( КТП-1,3) | проверка состояния РВО-10
2 | 2022-04-05 | 2022-04-05 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.1 | монтаж вводов
3 | 2022-04-06 | 2022-04-06 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф2 | монтаж вводов
4 | 2022-04-07 | 2022-04-07 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф-3 | монтаж вводов
5 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф-3 | монтаж вводов
6 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Тутаул | от ТП-2 до ТП-1 ВЛ-10 ф-2 оп№4-8 | валка деревьев
7 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф-27 оп№24 | замена изолятора
8 | 2022-04-09 | 2022-04-09 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.1 | монтаж вводов
9 | 2022-04-10 | 2022-04-10 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | проверка РВО-10
10 | 2022-04-11 | 2022-04-11 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф2 | монтаж вводов
11 | 2022-04-12 | 2022-04-12 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф1 | монтаж вводов
12 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Бугорки | КТП-5 | проверка и ремонт тр-ра
13 | 2022-04-13 | 2022-04-13 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0.4 ф.1,2 | монтаж вводов
14 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.1 | монтаж вводов
15 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | Усть-Нюкжа | КТП-1,3,5 | проверка состояния вентильных разрядников
16 | 2022-04-15 | 2022-04-15 | Ларба | КТП-2 | ревизия Р-10№5
17 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Олекма | КТП-1 | проверка состояния вентильных разрядников
18 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Олекма | КТП-2 | проверка состояния вентильных разрядников
19 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Лапри | КТП-35/10 №176 | покраска КТП
20 | 2022-04-18 | 2022-04-18 | Юктали | КТП-4 | проверка состояния вентильных разрядников
21 | 2022-04-19 | 2022-04-19 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.2 | монтаж вводов
22 | 2022-04-20 | 2022-04-20 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.1 монтаж вводов | монтаж вводов
23 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.2 монтаж вводов | монтаж вводов
24 | 2022-04-21 | 2022-04-21 | Верхнезейск | КТП-6 | ревизия оборудования
25 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | Тутаул | ТП-4 ЗРУ-0,4 | проверка состояния концевых кабельных разделок и испытание отходящих КЛ-0,4
26 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-3 | монтаж наружных вводов ул.Лазо
27 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-1 | проверка состояния вентильных разрядников
28 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-4 | проверка состояния вентильных разрядников
29 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-6 | проверка состояния вентильных разрядников
30 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-8 | проверка состояния вентильных разрядников
31 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-9 | проверка состояния вентильных разрядников
32 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-27\2 | проверка состояния вентильных разрядников
33 | 2022-04-26 | 2022-04-26 | Восточный | КТП-27\3 | проверка состояния вентильных разрядников
34 | 2022-04-27 | 2022-04-27 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 Ф-3 ул.Лазо | монтаж вводов
35 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 Ф-3 ул.Лазо | монтаж вводов
36 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Верхнезейск | КТП-5 | ревизия оборудования
37 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Усть-Уркима | КТП-2 | ревизия оборудования
38 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Усть-Уркима | КТП-1 | ревизия оборудования
39 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | Олекма | ТП-2 ВЛ-0,4 Ф-2 | подключение абонента