## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | Могот | ТП-2 ВЛ-0,4 ф-5 | монтаж наружного ввода абоненту
2 | 2022-12-27 | 2022-12-27 | Усть-Нюкжа | ПС-220 ВЛ-10 ф.19 оп.28-29 | перетяжка провода фаза В