## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-02-03 | 2022-02-03 | Усть-Нюкжа | КТП-5 ВЛ-0,4 ф2 | подключение абонента
2 | 2022-02-04 | 2022-02-04 | Первомайский | ВЛ-10 ф.24 ПС-Тында оп.3 | монтаж шлейфов
3 | 2022-02-07 | 2022-02-07 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4 ф5 коттеджи | монтаж прибора учёта
4 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.2 оп.16/1 | замена прибора учета
5 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | Первомайский | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.3 | монтаж вводов
6 | 2022-02-12 | 2022-02-12 | Олекма | ПС-35/10 ВЛ-10 ф1,2 | замена траверсы,перетяжка провода
7 | 2022-02-13 | 2022-02-13 | Олекма | ВЛ-10 ф1,2 от ТП-2 | перетяжка провода
8 | 2022-02-18 | 2022-02-18 | Восточный | ВЛ-10 ф.27 ПС-Стр. оп.1/1 РЛНД-10 СКТП-Мегафон | установлены шлейфа
9 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | Верхнезейск | ТП-94 ВЛИ-0.4 ф.4 оп.6 | тех.присоединение гараж Гусевской