## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Уркан | ПС-35/6 Урканская РУ-6 ф-10,14 | очистка от снега проходные изоляторы на отходящих ячейках
2 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 Ф-3 | перенос линии на новую опору
3
4
5
6
7
8
9