## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-07-01 | 2022-07-01 | Первомайский | ВЛ-10кВ Ф-24 оп. №89-90 | демонтаж старых деревянных опор
2 | 2022-07-04 | 2022-07-04 | Тында | ПС-Опорная ВЛ-10 ф.7 оп 26,27 | выправка опор
3 | 2022-07-08 | 2022-07-08 | Хвойный | КТП-1 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
4 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Соловьевск | КТП-11. | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
5 | 2022-07-12 | 2022-07-12 | Соловьевск | КТП-12 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
6 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Соловьевск | КТП-13 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
7 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Соловьевск | КТП-14 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
8 | 2022-07-13 | 2022-07-13 | Хвойный | КТП-2 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
9 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Соловьевск | КТП-15 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
10 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Усть-Уркима | КТП-1 | Ревизия Т-1
11 | 2022-07-14 | 2022-07-14 | Первомайский | КТП-6,7 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
12 | 2022-07-16 | 2022-07-16 | Дипкун | ТП-11 СШ0,4-1,СШ0,4-2 | Ревизия оборудования
13 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | Бугорки | КТП-5 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
14 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Уркан | КТП-1 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
15 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Восточный | КТП-8 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
16 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Уркан | КТП-2 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
17 | 2022-07-19 | 2022-07-19 | Восточный | КТП-9 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
18 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Уркан | КТП-3 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
19 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Восточный | ТП-7 СШ10-1,СШ10-2 | Ревизия оборудования
20 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Уркан | КТП-6 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
21 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Восточный | ТП-7 | Ревизия Т-1,Т-2
22 | 2022-07-20 | 2022-07-20 | Восточный | ТП-7 СШ0,4-1,СШ0,4-2 | Ревизия оборудования
23 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Уркан | ВЛ-6кВ Ф-10 оп. №19 | Ремонт траверсы
24 | 2022-07-21 | 2022-07-21 | Дугда | КТП-3 ВЛ-0,4 Ф-2 оп.3 ул. Лазо | Монтаж ПУ
25 | 2022-07-22 | 2022-07-22 | Могот | ТП-2 ревизия 1,2 с ш,Т-1,Т-2 с ш-0,4-1,2 | Ревизия оборудования
26 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Первомайский | ПС-220 ВЛ-10 ф24 38,40,42 | Выправка опор
27 | 2022-07-26 | 2022-07-26 | Юктали | ТП-7 С.Ш0,4-1, С.Ш.0,1-2 | Вывод в ревизию и осмотр
28 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф-27 СКТП-Мегафон | Проверка трансформатора
29 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Ларба | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-1 | Перетяжка провода
30 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Дугда | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-3 , КТП-3 от Р10-1/8 КТП-3 до проходных изоляторов КТП-3 | Удлинени шлейфов
31 | 2022-07-28 | 2022-07-28 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
32 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Маревая | ТП-70 СШ-0,4-1 | Текущий ремонт
33 | 2022-07-29 | 2022-07-29 | Ларба | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-1 | Перетяжка провода