## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-06-04 | 2022-06-04 | Маревая | ПС-35/10 ВЛ-10ф-10 опора-11 | замена ЛР-10
2 | 2022-06-08 | 2022-06-08 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6кВ ф-6 | бурение ям, установка опор
3 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Соловьевск | КТП-8 | ревизия эл.оборудования,проверка состояния и ремонт тр-ров,обслуживание АВ
4 | 2022-06-09 | 2022-06-09 | Соловьевск | КТП-9 | ревизия эл.оборудования,проверка состояния и ремонт тр-ров,обслуживание АВ
5 | 2022-06-15 | 2022-06-15 | Первомайский | КТП-3/2 | ревизия оборудования
6 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Хвойный | КТП-3 | ревизия оборудования
7 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Первомайский | КТП-2 | ревизия оборудования
8 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Дипкун | КТП-ЛПХ | устранение неисправности оборудования
9 | 2022-06-16 | 2022-06-16 | Огорон | ТП-1 ВЛ-0,4 ф-1,10 | монтаж СИП
10 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0,4кВ Ф-3 | замена ПУ
11 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | Ларба | КТП-1 | ревизия оборудования
12 | 2022-06-22 | 2022-06-22 | Соловьевск | КТП-9 ВЛ-0,4 ф-3 оп №5 | монтаж провода на новую опору
13 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Маревая | ТП-70 | текущий ремонт СШ10-2 и Т2
14 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | Ларба | КТП-2 | ревизия оборудования
15 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Соловьевск | ВЛ-6кВ Ф-9 Лесхоз оп. №30/9 | ревизия разъединителя
16 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Чильчи | КТП-2 РЩ-0,4-1 | ревизия оборудования
17 | 2022-06-25 | 2022-06-25 | Чильчи | КТП-2 РЩ-0,4-2 | ревизия оборудования
18 | 2022-06-28 | 2022-06-28 | Верхнезейск | ВЛ-10кВ Ф-20 оп. №24 | замена траверсы