## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | Уркан | ПС-35/6 Урканская РУ-6 ф-10,14 | очистка от снега проходные изоляторы на отходящих ячейках
2 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 Ф-3 | перенос линии на новую опору
3 | 2023-03-02 | 2023-03-02 | Верхнезейск | ПС-220 ВЛ-10 Ф№20 | ремонт опоры ВЛЗ-10 № 16/7
4 | 2023-03-08 | 2023-03-08 | Соловьевск | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-3 | замена ввода
5 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | Соловьевск | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-3 | замена ввода
6 | 2023-03-10 | 2023-03-10 | Бугорки | КТП№5 " Бугорки" | обслуживание АВ-0,4кВ
7 | 2023-03-24 | 2023-03-24 | Могот | КТП-8 ВЛ-0,4 ф-2 | монтаж наружного ввода
8 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | Тутаул | ПС-220 Тында ВЛ-10кВ ф-28 оп№48 | подключение нового КТП-АО "Асфальт"
9 | 2023-03-28 | 2023-03-28 | Огорон | ТП№2 ВЛИ-0,4 Ф№10 | ул. Горнинская и ВЛ-0,22 Ф№4 Н.О. Замена поврежденного участка СИП 4*50 и замена деревянных траверс на металлические.
10 | 2023-03-29 | 2023-03-29 | Лапри | КТП-Лапрри Ф-Лапри ВЛ-0,4 | замена тр-ров тока