## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-05-06 | 2022-05-06 | Верхнезейск | КТП-3,5 | монтаж Р-10
2 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Юктали | ТП-1 ( погашение МТС) | СШ0,4-1 вывод в ремонт
3 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Восточный | КТП-27/1 ВЛ-0,4 ф-1 | монтаж наружного ввода абоненту
4 | 2022-05-11 | 2022-05-11 | Юктали | ТП-1 ( погашение МТС) | СШ0,4-2 вывод в ремонт
5 | 2022-05-14 | 2022-05-14 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-3,1 | монтаж наружных вводов ул.Лазо
6 | 2022-05-15 | 2022-05-15 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1,3 ул. Лазо | монтаж вводов
7 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Могот | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-2 оп№1,17/4 | проверка состояния РВО-10
8 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Уркан | КТП-1 | проверка состояния и ремонт трансформатора
9 | 2022-05-16 | 2022-05-16 | Уркан | КТП-2 | проверка состояния и ремонт трансформатора
10 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Соловьевск | КТП-3 | проверка состояния и ремонт трансформатора
11 | 2022-05-18 | 2022-05-18 | Соловьевск | КТП-5 | проверка состояния и ремонт трансформатора
12 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | Соловьевск | КТП-8 | проверка состояния и ремонт трансформатора
13 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Восточный | КТП-27/2 | проверка состояния и ремонт трансформатора
14 | 2022-05-24 | 2022-05-24 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф17 | ремонт В-10
15 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Восточный | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-20 | проверка состояния РВО-10
16 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Усть-Нюкжа | КТП-1 | ревизия эл.оборудования,проверка состояния и ремонт тр-ров,обслуживание АВ
17 | 2022-05-25 | 2022-05-25 | Усть-Нюкжа | КТП-3 | ревизия эл.оборудования,проверка состояния и ремонт тр-ров,обслуживание АВ
18 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Первомайский | ПС-220 Тында ВЛ-10 ф-24 оп№1 | проверка состояния РВО-10
19 | 2022-05-26 | 2022-05-26 | Могот | ПС-35/10 Могот ВЛ-10 ф-5 оп№1,6,7,10 | проверка состояния РВО-10
20 | 2022-05-28 | 2022-05-28 | Чильчи | ТП-1 СШ0,4-1 | вывод в ремонт
21 | 2022-05-30 | 2022-05-30 | Дипкун | ТП-2СШ0,4-1 | вывод в ремонт