## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-10-03 | 2022-10-03 | Восточный | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-20 оп№5 | ревизия ЛР10№5
2 | 2022-10-05 | 2022-10-05 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 Ф№9 | Монтаж провода СИП
3 | 2022-10-07 | 2022-10-07 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф.24 оп.90,91 | замена траверс
4 | 2022-10-13 | 2022-10-13 | Тында | ПС-220 Тында ВЛ-10 Ф№28 | выправка оп.№1/1 и испытание КЛ-10 оп.№1
5 | 2022-10-21 | 2022-10-21 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0,4кВ Ф-2 оп. №13/3 | замена траверсы
6 | 2022-10-24 | 2022-10-24 | Юктали | КТП-4 РУ-0.4 А-0.4-1,А-0.4-3 | перенос питания абонента Воронина
7 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Юктали | ТП-5 ВЛ-0.4 ф.11 оп.3 | подключение абонента
8 | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Уркан | ПС-Урканская ВЛ-6кВ ф.10 оп.4 | выправка опоры
9 | 2022-10-29 | 2022-10-29 | Олекма | КТП-6 | ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт тр-ра, обслуживание АВ-0,4кВ
10 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Дугда | КТП-РП-ВЛ10 ф2,13опора№1 | установка-ОПН-10
11 | 2022-10-31 | 2022-10-31 | Тунгала | РППЦ-АБ ВЛ-10 ф7,8 опора№3 | замена траверсы