## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-09-06 | 2022-09-06 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 ф-9 | бурение ям, установка опор
2 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 Ф№3 Янкан | переход на новую опору
3 | 2022-09-07 | 2022-09-07 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 Ф№6 Лесхоз | перевод питания КТП-8 ,со старой на новую линию
4 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Соловьевск | КТП №15 ВЛ-0,4 Ф№ 1 | Монтаж провода СИП.
5 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Верхнезейск | КТП "Энергетики" | ревизия оборудования
6 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | Усть-Нюкжа | ТП№4 | Проверка состояния и ремонт Т1 ревизия С.Ш.0,4-1,2
7 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 ф-9 | монтаж провода СИП
8 | 2022-09-14 | 2022-09-14 | Усть-Нюкжа | РУ КТП-5 - | ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт тр-ра, обслуживание АВ-0,4кВ
9 | 2022-09-17 | 2022-09-17 | Ларба | КТП-3 | ревизия оборудования
10 | 2022-09-19 | 2022-09-19 | Юктали | КТП-1,3 | ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт тр-ра, обслуживание АВ-0,4кВ
11 | 2022-09-27 | 2022-09-27 | Ларба | КТП-4 | ревизия оборудования КТП
12 | 2022-09-28 | 2022-09-28 | Чильчи | ТП-6 | проверка состояния и ремонт Т-1, вывод в ремонт СШ1-0,4 осмотр и проверка
13 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Чильчи | ТП-6 | проверка состояния и ремонт Т-2, вывод в ремонт СШ2-0,4 осмотр и проверка
14 | 2022-09-29 | 2022-09-29 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-3 | монтаж крючьев, раскатка и подвеска СИП, монтаж прибора учета