## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-01-16 | 2022-01-16 | Хвойный | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1,2 | монтаж провода СИП на новые опоры
2 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | Хвойный | КТП-3 ВЛИ-0,4 ф1 | замена вводов у потребирелей
3 | 2022-01-18 | 2022-01-18 | Соловьевск | КТП-1 | доливка масла в тр-тор
4 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Соловьевск | КТП-2 | доливка масла в тр-тор
5 | 2022-01-19 | 2022-01-19 | Соловьевск | КТП-2 | доливка масла в тр-тор
6 | 2022-01-20 | 2022-01-20 | Соловьевск | КТП-3 | доливка масла в тр-тор
7 | 2022-01-24 | 2022-01-24 | Верхнезейск | ВЛИ-0.4 ф.10 ТП-98 оп.2-2/1 | перетяжка провода пролета линии с востановлением провода фаза А
8 | 2022-01-25 | 2022-01-25 | Соловьевск | КТП-2 | доливка масла в тр-тор
9 | 2022-01-28 | 2022-01-28 | Первомайский | ВЛ-10 ф.24 ПС-Тында | опора №3 демонтаж шлейфов