## на 1 декабря 2023г
Сведения об общей пропускной способности на 01 апреля 2022 года
Наименование поселения | Наименование КТП | Мощность тр-ра | Общая пропускная способность | Текущая резервная мощность | Наличие поданных заявок на технологич.присоединение | Объем необходимой мощности (квт) | Кол-во заключенных договоров на технолог.присоединение | Стоимость по каждому договору тех.присоединения с НДС (руб.) | Анулированные заявки на технологическое присоединение | Планирование резервной мощности на конец года
пос. Маревая | ТП №3 | 160 | 160 | 139.5 | [5 empty] | 139.5
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №15 | 630 | 630 | 566 | [5 empty] | 566
|  | 630 | 630 | 625 | [5 empty] | 625
| ТП №17 | 400 | 400 | 340 | [5 empty] | 340
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП№70 | 250 | 250 | 208 | [5 empty] | 208
|  | 400 | 400 | 182 | [5 empty] | 182
п. Кувыкта | ТСН-2 ПС-35/10 | 250
| ТСН-1 ПС-35/10 | 250
пос.Усть-Уркима | КТП №1 | 400 | 400 | 330.5 | 1 | 35 | 1 | 40136.62 |  | 295.5
| КТП №2 | 400 | 400 | 153.95 | [5 empty] | 153.95
| ТП-2 | 400
|  | 400 | резерв
пос.Дипкун | КТП "ГЛПХ" | 250 | 250 | 75.25 | 1 | 4 | 1 | 17024 |  | 71.25
| КТП №4 | 400 | 400 | 220 | [5 empty] | 220
| КТП «Подмосковье» | 400 | 400 | 220 | 2 | 17 | 2 | 48648.62 |  | 203
| ТП №1 | 630 | 630 | 399.42 | [5 empty] | 399.42
|  | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| ТП №6 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| ТП №8 | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
|  | 63 | 63 | 33 | [5 empty] | 33
| ТП №9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | 100 | 100 | 56 | [5 empty] | 56
| ТП №11 | 250 | 250 | 236.7 | [5 empty] | 236.7
|  | 250 | 250 | 113 | [5 empty] | 113
пос.Хорогочи | ТП №1 | 250
|  | 250 | резерв
| ТП №2 | 250 |  |  | 6 | 23 | 6 | 84624.78
|  | 250 | резерв
| КТП №4«Скважина» | 63 | 63 | 52 | [5 empty] | 52
| КТП№6 «Водозабор» | 100 | 100 | 50 | [5 empty] | 50
пос.Тутаул | КТП "ЛПХ" | 400
| КТП "ЛПХ" | 160
| ТП№2 | 160
160
| ТП №1 | 250 | 250 | 163 | [5 empty] | 163
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №4 | 400 | 400 | 323 | [5 empty] | 323
|  | 400 | 400 | 309 | [5 empty] | 309
пос.Ларба | ТП№2 | 250
400
| КТП №1 «Очистные» | 100 | 100 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП №2 «Очистные» | 100 | 100 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №3 | 630 | 630 | 612 | [5 empty] | 612
| КТП №4 | 400 | 400 | 370 | [5 empty] | 370
| ТП №1 | 250 | 250 | 146 | [5 empty] | 146
|  | 250 | 250 | 175 | [5 empty] | 175
пос.Восточный | КТП №27/1 | 400 | 400 | 340 | [5 empty] | 340
| КТП №27/2 | 100 | 100 | 79 | [5 empty] | 79
| КТП №27/3 | 100 | 100 | 85 | [5 empty] | 85
| ТП №4 | 400 | 400 | 72.8 | [5 empty] | 72.8
|  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП №1 (оч) | 100 | 100 | 77 | [5 empty] | 77
| КТП №2 (кнс) | 100 | 100 | 75 | [5 empty] | 75
| КТП №3 | 250 | 250 | 119 | [5 empty] | 119
| КТП №4 | 630 | 630 | 360 | 1 | 2 | 1 | 8512 |  | 358
| КТП №6 | 160 | 160 | 26 | [5 empty] | 26
| ТП №7 | 400 | 400 | 322 | 1 | 2 | 1 | 8512 |  | 320
|  | 400 | 400 | 260.08 | [5 empty] | 260.08
| КТП «СТО» | 160 | 160 | 140 | [5 empty] | 140
| КТП №8 | 630 | 630 | 482.5 | [5 empty] | 482.5
| КТП №9 | 400 | 400 | 316 | [5 empty] | 316
| СКТП-10/0,4 кВ Мегфон | 63 | 63 | 33 | [5 empty] | 33
| СКТП-10/0,4 кВ Скважина | 40 | 40 | 0 | [5 empty] | 0
уз.Тында | КТП-10/0,4 "Стройпроектсервис" | 400
| КТП-10/0,4 "Стройпроектсервис" | 630
| КТП 10/0,4кВ БСМ | 630
| КТП-10/0,4 "Золошлакоотвал" | 40
| КТП 40/10/0,4 "ИП Ляшко" | 40
| КТП ГОРЭТС | 160
| КТП-100/10/0,4"АгроБАМ"" | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| КТП-400/10/0,4кВ АБЗ | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП-630/10/0,4кВ АБЗ | 630 | 630
| КТП-10/0,4кВ Мирашвилли | 400 | 400 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП-10/0,4кВ Асфальт | 630
| КТП-10/0,4кВ Асфальт | 630
пос.Могот | КТП №1 «ЛПХ» | 250 | 250 | 55 | [5 empty] | 55
| ТП №1 | 160 | 160 | 99 | [5 empty] | 99
|  | 630 | 630 | 552.5 | [5 empty] | 552.5
| ТП №2 | 630 | 630 | 378 | [5 empty] | 378
|  | 630 | 630 | 599 | [5 empty] | 599
| ТП №5 | 160 | 160 | 139 | [5 empty] | 139
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| КТП №6 | 400 | 400 | 118 | [5 empty] | 118
| КТП №7 | 100 | 100 | 27 | [5 empty] | 27
| КТП №8 | 160 | 160 | 101 | [5 empty] | 101
пос.Первомайский | КТП №1 | 250 | 250 | 200.5 | [5 empty] | 200.5
| КТП №2 | 400 | 400 | 212 | 3 | 7 | 3 | 29792 |  | 205
| КТП №3 | 1000 | 1000 | 873 | [5 empty] | 873
| КТП №4 | 400 | 400 | 231.75 | [5 empty] | 231.75
| КТП №5 | 400 | 400 | 240 | [5 empty] | 240
| КТП №6 | 630 | 630 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №3/2 | 1000 | 1000 | 599 | [5 empty] | 599
| КТП №7 | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| КТП №8 | 63 | 63 | 36 | [5 empty] | 36
| КТП №3/1 | 630 | 630 | 198.25 | [5 empty] | 198.25
| КТП Эвенкийская деревня | 250 | 250 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП 10/0,4 "Дачи 27/1" | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП 10/0,4 "Дачи 67/1" | 63 | 63 | 63 | 9 | 42 | 9 | 150097.56 |  | 21
пос.Лапри | КТП №1 | 25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | собств нужды
| КТП №176 | 1600 | 1600 | 1340 | [5 empty] | 1340
| КТП "Лапри" | 160 | 160 | 100 | [5 empty] | 100
пос.Уркан | КТП №1 | 100 | 100 | 73 | [5 empty] | 73
| КТП №2 | 250 | 250 | 122 | [5 empty] | 122
| КТП №3 | 250 | 250 | 9.3 | [5 empty] | 9.3
| КТП №6 | 250 | 250 | 224 | [5 empty] | 224
пос.Муртыгит | ТП №1 | 250
250
| ТП №2 | 250 | 250 | 196 | [5 empty] | 196
|  | 250 | 250 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №2 «ЛПХ» | 250 | 250 | 128.5 | 1 | 25 | 1 | 40136.62 |  | 103.5
пос.Бугорки | КТП №5"Бугорки" | 250 | 250 | 238 | [5 empty] | 238
пос.Аносовская | КТП №1 | 250 | 250 | 186 | [5 empty] | 186
| КТП №2 | 100 | 100 | 16 | [5 empty] | 16
| ТП №1 | 250
250
| ТП №2 | 250 | 250 | 240 | [5 empty] | 240
|  | 250 | 250 | 205 | [5 empty] | 205
| КТПН БСМ Мост | 400
пос.Беленький | ТП №2 | 250 | 250 | 203 | [5 empty] | 203
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №3 | 250 | 250 | 172 | [5 empty] | 172
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №4 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 235 | [5 empty] | 235
пос.Соловьевск | КТП №1 | 400 | 400 | 336 | [5 empty] | 336
| КТП №2 | 400 | 400 | 137.5 | [5 empty] | 137.5
| КТП №3 | 400 | 400 | 221 | [5 empty] | 221
| КТП №4 | 400 | 400 | 181.5 | [5 empty] | 181.5
| КТП №5 | 250 | 250 | 169 | [5 empty] | 169
| КТП №6 | 630 | 630 | 268.1 | [5 empty] | 268.1
| КТП №7 | 250 | 250 | 320 | [5 empty] | 320
| КТП №8 | 400 | 400 | 179 | [5 empty] | 179
| КТП №9 | 630 | 630 | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| КТП №10 | 250 | 250 | 126 | 8 | 120 | 8 | 208838.24 |  | 6
| КТП №11 | 250 | 250 | 78.5 | 2 | 20 | 2 | 42560 |  | 58.5
| КТП №12 | 250 | 250 | 57 | [5 empty] | 57
| КТП №13 | 250 | 250 | 161 | [5 empty] | 161
| КТП №14 | 250 | 250 | 228 | [5 empty] | 228
| КТП№15 | 250 | 250 | 197.5 | [5 empty] | 197.5
| КТП №17 АО "Ленгазспецстрой" | 630 | 630 | 340 | [5 empty] | 340
| СТП-6/0,4 Платон | 16 | 16 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| КТП ОАО "Труд" | 400
пос. Талдан | КТП «Пятиэтажки» | 400 | 400 | 400 | 1 | 67 | 1 | 57090.91 |  | 333
пос. Огорон | ТП-1 | 250 |  |  | 1 | 10 | 1 | 29792
250
| ТП-2 | 400
400
пос.Тунгала | ТП-66 | 400 | 400 | 320.68 | [5 empty] | 320.68
|  | 400 | 400 | 394 | [5 empty] | 394
| ТП-82 | 400 | 400 | 277.32 | [5 empty] | 277.32
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП-2 | 100 | 100 | 76 | [5 empty] | 76
|  | 100 | 100 | 74 | [5 empty] | 74
пос.Верхнезейск | ТП-2 | 250
250
| КТП - СМП | 250 | 250 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП БМГ 1 | 630 | 630 | 106 | [5 empty] | 106
| КТП БМГ 2 | 400 | 400 | 24 | [5 empty] | 24
| КТП БСТ | 400 | 400 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №1 «Бригада» | 25 | 25 | 19 | [5 empty] | 19
| КТП -ЗСУ | 250 | 250 | 198 | [5 empty] | 198
| ТП-93 | 400 | 400 | 285 | [5 empty] | 285
|  | 400 | 400 | 300 | [5 empty] | 300
| ТП-94 | 250 | 250 | 89.5 | [5 empty] | 89.5
|  | 250 | 250 | 199 | [5 empty] | 199
| ТП-95 | 250 | 250 | 146 | [5 empty] | 146
|  | 250 | 250 | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-96 | 400 | 400 | 320 | 2 | 30 | 2 | 66241.4 |  | 290
|  | 400 | 400 | 360 | [5 empty] | 360
| ТП-97 | 250 | 250 | 55 | [5 empty] | 55
|  | 250 | 250 | 232 | [5 empty] | 232
| ТП-98 | 250 | 250 | 105.5 | [5 empty] | 105.5
|  | 250 | 250 | 200 | [5 empty] | 200
| КТП №4 «ПНС» | 100 | 100 | 85.5 | [5 empty] | 85.5
| КТП «Дачи» | 250 | 250 | 92.5 | [5 empty] | 92.5
| КТП №6 «Водозабор» | 63 | 63 | 30 | [5 empty] | 30
| КТП-3 «Насосная» | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №5 «Водозабор» | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП "Энергетиков" | 250 | 250 | 122 | [5 empty] | 122
пос.Дугда | ТП №1 | 160 | 160 | 10 | [5 empty] | 10
|  | 160 | 160 | 7 | [5 empty] | 7
| ТП №2 | 250 | 250 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | 250 | 250 | 246.85 | 1 | 1.5 | 1 | 6384 |  | 245.35
| КТП №2- ЖКХ | 160 | 160 | 23.65 | [5 empty] | 23.65
| КТП №1-ЖКХ | 250 | 250 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП №3 | 250 | 250 | 150 | 2 | 100 | 2 | 80273.24 |  | 50
| КТП №7 СБО | 100 | 100 | 38 | [5 empty] | 38
| КТП №8"Водозабор" | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| КТП №9"Водозабор" | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП 10/04 "БСТ" | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
пос.Хвойный | КТП №1 | 400 | 400 | 288.69 | [5 empty] | 288.69
| КТП №"Хвойный" | 25 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | собств нужды
|  | 1600 | 1600 | 640 | [5 empty] | 640
| КТП №2 | 160 | 160 | 137.88 | [5 empty] | 137.88
| КТП №3 | 400 | 400 | 103.95 | [5 empty] | 103.95
| КТП 10/0,4 кВА вертолетная площадка | 160
пос.Олекма | ТП №1 | 400
резерв
| ТП №2 | 630 | 630 | 436 | [5 empty] | 436
|  | 400 | 400 | 386 | [5 empty] | 386
| КТП №1 | 25 | 25 | 22 | [5 empty] | 22
| КТП №2 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25
| КТП №3 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №4 | 100 | 100 | 64 | [5 empty] | 64
| КТП №5«СБО»компр. | 400 | 400 | 172 | [5 empty] | 172
| КТП №7 | 160 | 160 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №6«СБО» | 160 | 160 | 149 | [5 empty] | 149
| КТП "ООО МК-74" | 250 |  | 0 | [5 empty] | 0
пос.Усть-Нюкжа | ТП №4 «Школа» | 400 | 400 | 365.6 | [5 empty] | 365.6
|  | 400 | 400 | 390 | [5 empty] | 390
| КТП №1 | 250 | 250 | 45.5 | [5 empty] | 45.5
| КТП №2 | 250 | 250 | 178.5 | [5 empty] | 178.5
| КТП №3 | 400 | 400 | 351.2 | [5 empty] | 351.2
| КТП №5 *** | 250 | 250 | 118 | [5 empty] | 118
пос.Чильчи | ТП №2 | 250
резерв
| ТСН-1 ПС-35/10 | 250
| ТСН-2 ПС-35/10 | 400
| ТП №1 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 238 | [5 empty] | 238
| ТП №6 | 250 | 250 | 216 | [5 empty] | 216
|  | 250 | 250 | 185.5 | [5 empty] | 185.5
пос.Юктали | КТП №1 | 160 | 160 | 110 | [5 empty] | 110
| КТП №3 | 630 | 630 | 588 | [5 empty] | 588
| ТП №1 | 160 | 160 | 317 | [5 empty] | 317
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №4 "СБО" | 250 | 250 | 209 | [5 empty] | 209
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №5 | 630 | 630 | 335 | [5 empty] | 335
|  | 630 | 630 | 605 | [5 empty] | 605
| ТП №6 | 250 | 250 | 163 | [5 empty] | 163
|  | 250 | 250 | 237 | [5 empty] | 237
| ТП №7 | 250 | 250 | 170 | [5 empty] | 170
|  | 250 | 250 | 188 | [5 empty] | 188
| ТП №8 | 630 | 630 | 201.91 | [5 empty] | 201.91
|  | 400 | 400 | 377 | [5 empty] | 377
| КТП "Вертолетная площадка" |  | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП "АнтрацитИнвестПроект" | 400 | 0 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП «Челябинец» | 400 | 400 | 111.5 | 1 | 14 | 1 | 38304 |  | 97.5
пос.Лопча | КТП №1«Коттеджи» | 250 | 250 | 210 | [5 empty] | 210
| ТП №1"Поселок" | 630 | 630 | 601.5 | [5 empty] | 601.5
|  | 630 | 630 | 510 | [5 empty] | 510
| ТП №2"Очистные" | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 219 | [5 empty] | 219
п. Береговой | КТП №44 Аэропорты | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25
| КТП №39 Водоподьем 2 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №43 ЛПХ | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №36 Калиниа | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| КТП №42 Магазин | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| КТП №49 Новая | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| КТП №37 Ленина | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП №41 Студенческая | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП №47 Очистные | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП №52 Центральная | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП №38 Водоподьем 1 | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №40 Резервная | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №48 Контора | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №46 Пекарня | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №45 Школа | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
п. Кировский | КТП№50 Кировский | 320 | 320 | 320 | [5 empty] | 320
п. Золотая Гора | КТП №51 Золотая Гора | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
ВСЕГО: |  | 79803 | 67053 | 46138.33 | 43 | 519.5 | 43 | 956967.99 | 0 | 45651.83 | 45618.83
|  |  |  | не от наших ТП |  | 0
КТП Асфальт г. Тында
6 участок