## Мероприятия по снижению потерь
Приложение 8
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 13.03.2019 г. №29-пр/э
Отчет о фактическом исполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, необходимых для достижения целевых показателей, установленных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области
ООО "Районные электрические сети" г. Тында за 2020 год
(наименование организации)
Целевой показатель энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  | Общие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя |  |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Примечания (обосновывающие отклонение факта от плана)
Наименование показателя | ед. из. | Значе-ние показа-теля | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие тыс. руб. |  | в натуральном выражении |  | экономи-ческий эффект тыс. руб. | в натуральном выражении |  | экономи-ческий эффект тыс. руб.
|  |  |  | план | факт | значе-ние | ед. из. |  | значе-ние | ед. из.
Отчетный год реализации программы
1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии |  |  | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия
1.1.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.1.2 Прочие мероприятия
1.2. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия
1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.2.2 Прочие мероприятия
1.3. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100 | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия
1.3.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.3.2 Прочие мероприятия
1.4. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды | % | 100 | 1.4.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия
1.4.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.4.2 Прочие мероприятия
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс.кВтч |  | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)
2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на собственные нужды)
| тыс.руб. |  | 2.1.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс.Гкал |  | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия)
2.2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (теплоэнергия на собственные нужды)
| тыс.руб. |  | 2.2.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м. |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода)
| тыс.руб. |  | 2.3.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
2.3.2. Прочие мероприятия
2.4. Экономия топлива в натуральном и стоимостном выражении | тыс.тут |  | 2.4.1. Мероприятия направленные на снижения расхода топлива
| тыс.руб. |  | 2.4.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
2.3.2. Прочие мероприятия
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | 11719.3381 | 11688.1399 | 237.187 | тыс. кВтч | 594.4355 | 594.1918 | тыс. кВтч | 1532.7866
3.1. Динамика изменения фактического объемк потерь электрической энергии при ее переадче по распределительным сетям. 3.2 Отклонение фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям от норматива технологических потерь электроэнергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) |  |  | 3.1.1. Организационные мероприятия |  |  | 111.699 | тыс. кВтч | 279.9388 | 111.699 | тыс. кВтч | 288.1405
|  |  | 3.1.1.1. в том числе Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя трансформаторами | 0 | 0 | 108.199 | тыс. кВтч | 271.1671 | 108.199 | тыс. кВтч | 279.1119
|  |  | 3.1.1.2. в том числе Выравнивание нагрузок фаз в сетях 0.4 кВ | 0 | 0 | 3.5 | тыс. кВтч | 8.7717 | 3.5 | тыс. кВтч | 9.0287
3.1.2. Совершенствование технологических процессов
3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения
|  |  | 3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок | 7703.8172 | 7765.5862 | 69.988 | тыс. кВтч | 175.4032 | 266.4091 | тыс. кВтч | 687.2331
|  |  | 3.1.4.1. в том числе Реконструкция ВЛ-10 кВ в п. Муртыгит Тындинского района с заменой деревянных опор на железобетонные, неизолированного провода на СИП | 2047.92 | 2177.1357 | 20.298 | тыс. кВтч | 50.8706 | 75.1026 | тыс. кВтч | 193.7359
|  |  | 3.1.4.2. в том числе Реконструкция ВЛ-0.4 кВ в п. Муртыгит Тындинского района с заменой деревянных опор на железобетонные, неизолированного провода на СИП, заменой ответвлений от ВЛ-0.4 кВ | 5655.8972 | 5588.4505 | 49.69 | тыс. кВтч | 124.5325 | 191.3065 | тыс. кВтч | 493.4973
3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования
|  |  | 3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов | 4015.5208 | 3922.5537 | 55.5 | тыс. кВтч | 139.0935 | 216.0837 | тыс. кВтч | 557.4129
|  |  | 3.1.6.1. в том числе Установка приборов учета электроэнергии напряжением 0.22 (0.4) кВ с включением приборов учета в систему сбора и передачи данных (АСКУЭ) в селе Соловьевск | 4015.5208 | 3922.5537 | 55.5 | тыс. кВтч | 139.0935 | 216.0837 | тыс. кВтч | 557.4129
3.1.7 Прочие мероприятия
3.2 Динамика изменения фактической величины удельного расхода оплива на производство тепловой (комбинированной) энергии | % |  | 3.2.1. Организационные мероприятия
3.2.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
3.2.2. Технические мероприятия
3.2.2.1. в том числе … (заполняется организацией)
3.2.3. Совершенствование схем электроснабжения
4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |  |  | Итого по мероприятиям | 28.229 | 11.973 | 0.04293 | тыс. кВтч | 0.10759 | 0.04293 | тыс. кВтч | 0.11074
4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  | 4.1.1 Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов
|  |  | 4.1.1.1 в том числе замена ламп накаливания, люминисцентных и ртутных на светодиодные лампы | 28.229 | 11.973 | 0.04293 | тыс. кВтч | 0.10759 | 0.04293 | тыс. кВтч | 0.11074
4.1.2 Прочие мероприятия
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | 11747.567 | 11700.1129 | 237.2299 | тыс. кВтч | 594.543 | 594.2347 | Х | 1532.8973
Руководитель__________________________ |  |  | /В.Г. Парфенов /
| подпись |  | ФИО | МП
Исполнитель: ПТО ООО РЭС
Телефон: (41656) 57-407 факс: 4-80-11 |  |  |  | "27" января 2021 г.

## Поянительная записка
Приложение 11
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 13.03.2019 г. №29-пр/э
Пояснительная записка к формам ежегодного отчета о фактическом исполнении установленных требований к программе в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности территориальной сетевой организации, осуществляющей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области за 2020 год
ООО "Районные электрические сети" г.Тында
(наименование организации)
В результате проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности в 2020 году были достигнуты основные цели
программы энергосбережения:
1 | Повышение качества и надёжности электроснабжения потребителей (по сравнению с 2019 г. количество технологических нарушений снизилось на 88%)
2 | Обеспечение доступности электроэнергии для потребителей с учётом развития экономики Амурской области (89 заявок на технологическое
присоединение обратившихся потребителей обеспечены электроэнергией).
3 | За 2020 год энергосбережение составило 594,23 тыс. кВтчас или 1532,9 тыс.руб.
4 | Снижение коммерческих и технических потерь (с 12.77% по плану до 11.84% по факту) достигнуто за счёт проведения организационных мероприятий,
реконструкции воздушных линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ в п. Муртыгит с заменой неизолированных проводов на СИП с сечением проводов
соответствующих нагрузкам в линиях 10 кВ, внедрением системы АСКУЭ в с.Соловьевск и заменой ламп накаливания, люминисцентных на светодиодные лампы.
5 | Техническое перевооружение и реконструкция существующих воздушных линий электропередачи и связанных с ними устройствами электроснабжения
в результате проведения инвестиционной программы 2020 г.:
Реконструированы ВЛ-10 кВ и ВЛ-0,4 кВ в п. Муртыгит Тындинского района с заменой деревянных опор на железобетонные, неизолированного провода на СИП,
произведен монтаж, наладка системы АСКУЭ в с. Соловьевск.
Мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой способствуют увеличению срока службы электроустановки, уменьшению аварийности,
улучшению качества поставляемой электроэнергии, прекращению воровства электрической энергии.
| Руководитель__________________________ |  |  | /В.Г. Парфенов /
|  | ФИО | подпись |  | МП
Исполнитель: ПТО ООО РЭС
| Телефон: (41656) 57-407 факс: 4-80-11 |  |  |  | "___"____________20__ г.
* В пояснительной записке должна содержаться следующая информация:
1) краткая характеристика результатов, достигнутых по мере проведения мероприятий в отчетном периоде, с указанием показателей, характеризующих результативность мероприятий; 2)причины, повлекшие ухудшение фактических результатов реализации мероприятий и увеличение сроков реализации мероприятий по отношению к плановым результатам и срокам (при их наличии), принятые меры о их устранению; 3)скорректированные ожидаемые результаты и сроки реализации мероприятий (при их наличии).