## 1 квартал
Формы
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за l квартал 2016 год.
№ | Аварийные отключения и их причина | Обьем недопоставленной эл.энергии (час) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Мероприятия по их устранению | Ответственные за аварийное оключение | напряжение подано | ч. | мин.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 07.01.2016 г. 18:30 п. Соловьёвск, на ПС-35/6 кВ аварийно отключился Ф.№1 ВЛ-6 кВ (причина не выяснена) | 0.16667 | 2.1451 | обход с осмотром | ООО РЭС | 18:10 |  | 10
2 | 26.01.2016 г. п. Ларба, ПС-35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№6 ТП-1 аварийно отключился ВН Т-1 (причина не выяснена) | 0.25 | 0.15463 | Обход с осмотром | ООО РЭС |  |  | 15
3 | 12.02.2016 г 15:40 п. Могот, на ПС-35/10 кВ аварийно отключился от ТО МВ-10 кВ ф.№5 (схлёст проводов) | 1.833 | 2.2983 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 17:30 | 1 | 50
4 | 05.02.2016 г 21:42 п. Аносовский, ПС-35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№1 в ТП-2 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.033 | 0.0031293 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 21:44 |  | 2
5 | 24.02.2016 г 10:20 п. Юктали, на ПС-220/35/10 кВ аварийно отключился от ТО Ф.№17 (схлёст проводов) | 3.417 | 1.6023 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 13:45 | 3 | 25
6 | 05.03.2016 г. 12:30 п. Соловьёвск, ПС-35/6 кВ ВЛ-6 кВ Ф.№1 в КТП-15 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.417 | 4.3113 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 12:55 |  | 25
7 | 09.03.2016 г 18:20 п. Верхнезейск, ПС-220/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№22 в ТП-94 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (причина не выяснена) | 1.25 | 4.5945 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 19:35 | 1 | 15
8 | 09.03.2016 г 22:15 п. Соловьёвск, ПС-35/6 кВ ВЛ-6 кВ Ф.№1 в КТП-7 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.167 | 1.7266 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 22:25 |  | 10
9 | 25.03.2016 г 16:55 п. Могот, на ПС-35/10 кВ аварийно отключился от МТЗ ВЛ-10 кВ Ф.№2 (причина не выяснена) | 2.95 | 5.8167 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 19:52 | 2 | 57 | 57
10 | 25.03.2016 г 17:50 п. Юктали, ПС-220/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№17 в КТП-3 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 1.167 | 0.46398 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 19:00 | 1 | 10
11 | 25.03.2016 г 19:30 п. Юктали, ПС-220/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№17 в КТП-3 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.367 | 0.14591 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 19:52 |  | 22
12 | 31.03.2016 г. 17:50 п. Огорон, ПС-35/10 кВ ВЛ-10 кВ ф.№2,3 ТП-1 ВЛ-0,4 кВ Ф.№6 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.17 | 0.43185 | обход с осмотром, перетяжка проводов, замена предохранителя | ООО РЭС | 18:00 |  | 10
ИТОГО отключений за І квартал 2015 г. по ООО "РЭС" (ч) |  | 12.183 | 27.6942 |  |  |  | 8 | 4.1833 | 0.95

## Лист1
Формы
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за l квартал 2016 год.
№ | Аварийные отключения и их причина | Обьем недопоставленной эл.энергии (час) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Мероприятия по их устранению | Ответственные за аварийное оключение | Расход по Фидеру
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 07.01.2016 г. 18:30 п. Соловьёвск, на ПС-35/6 кВ аварийно отключился Ф.№1 ВЛ-6 кВ (причина не выяснена) | 0.16667 | 2.1451 | обход с осмотром | ООО РЭС | 574535
2 | 26.01.2016 г. п. Ларба, ПС-35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№6 ТП-1 аварийно отключился ВН Т-1 (причина не выяснена) | 0.25 | 0.15463 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 27610
3 | 12.02.2016 г 15:40 п. Могот, на ПС-35/10 кВ аварийно отключился от ТО МВ-10 кВ ф.№5 (схлёст проводов) | 1.833 | 2.2983 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 52360
4 | 05.02.2016 г 21:42 п. Аносовский, ПС-35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№1 в ТП-2 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.033 | 0.0031293 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 3960
5 | 24.02.2016 г 10:20 п. Юктали, на ПС-220/35/10 кВ аварийно отключился от ТО Ф.№17 (схлёст проводов) | 3.417 | 1.6023 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 19582
6 | 05.03.2016 г. 12:30 п. Соловьёвск, ПС-35/6 кВ ВЛ-6 кВ Ф.№1 в КТП-15 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.417 | 4.3113 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 461522
7 | 09.03.2016 г 18:20 п. Верхнезейск, ПС-220/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№22 в ТП-94 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (причина не выяснена) | 1.25 | 4.5945 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 164080
8 | 09.03.2016 г 22:15 п. Соловьёвск, ПС-35/6 кВ ВЛ-6 кВ Ф.№1 в КТП-7 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.167 | 1.7266 | обход с осмотром, перетяжка проводов | ООО РЭС | 461522
9 | 25.03.2016 г 16:55 п. Могот, на ПС-35/10 кВ аварийно отключился от МТЗ ВЛ-10 кВ Ф.№2 (причина не выяснена) | 2.95 | 5.8167 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 88020
10 | 25.03.2016 г 17:50 п. Юктали, ПС-220/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№17 в КТП-3 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 1.167 | 0.46398 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 17748
11 | 25.03.2016 г 19:30 п. Юктали, ПС-220/35/10 кВ ВЛ-10 кВ Ф.№17 в КТП-3 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.367 | 0.14591 | Обход с осмотром | ООО РЭС | 17748
12 | 31.03.2016 г. 17:50 п. Огорон, ПС-35/10 кВ ВЛ-10 кВ ф.№2,3 ТП-1 ВЛ-0,4 кВ Ф.№6 аварийно отключился АВ-0,4 кВ (схлёст проводов) | 0.17 | 0.43185 | обход с осмотром, перетяжка проводов, замена предохранителя | ООО РЭС | 113400
ИТОГО отключений за І квартал 2015 г. по ООО "РЭС" (ч) |  | 12.183 | 27.6942