## 1 квартал
Формы
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за I квартал 2017 год.
№ | Аварийные отключения и их причина | Обьем недопоставленной эл.энергии (час) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Мероприятия по их устранению | Ответственные за аварийное оключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 01.02.2017г в п. Усть-Уркима в 10:11 ПС-35/6 ОАО «Прииск Соловьевский» ВЛ-10 кВ Ф.№16 КТП-1 ВЛ-0,4 кВ Из за натяжения провода произошел излом опорного изолятора Р6 опора 252 фаза А | 6.48 | 1.5159 | замена изолятора на опоре 252 | ООО РЭС
2 | 25.03.2017 г в п. Маревая в 11:00 ПС-35/10 кВ МВ-10 КЛ-10 Ф №10, причина не выяснена | 0.5 | 0.94064 | Осмотр КЛ | ООО РЭС
3 | 28.03.2017 в п. Янкан в 14:46 ПС-35/6 " отключился МВ-6 ВЛ-6 кВ Ф. №11" от МТЗ (от КТП-2 ВЛ-0,4 кВ сгнила и упала опора) | 2.73 | 28.8882 | осмотр ВЛ, замена опоры | ООО РЭС
4 | 6. 27.03.2017 г. в п. Аносовский в 12:34 п. Аносовский на ПС-35/10 отключился Ф№2-10 кВ от МТЗ с глубокой просадкой, | 2.9 | 2.1958 | Осмотр ВЛ | ООО РЭС
ИТОГО отключений за I квартал 2017 г. по ООО "РЭС" (ч) |  | 12.61 | 33.5404

## 1 квартал (2)
Формы
Журнал учета текущей информации о прекращении передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации за I квартал 2017 год.
№ | Аварийные отключения и их причина | Обьем недопоставленной эл.энергии (час) | Объём недопоставленной электроэнергии кВт/ч | Мероприятия по их устранению | Ответственные за аварийное оключение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 01.02.2017г в п. Усть-Уркима в 10:11 ПС-35/6 ОАО «Прииск Соловьевский» ВЛ-10 кВ Ф.№16 КТП-1 ВЛ-0,4 кВ Из за натяжения провода произошел излом опорного изолятора Р6 опора 252 фаза А | 6.48 | 1.5159 | замена изолятора на опоре 252 | ООО РЭС | 9432
2 | 25.03.2017 г в п. Маревая в 11:00 ПС-35/10 кВ МВ-10 КЛ-10 Ф №10, причина не выяснена | 0.5 | 0.94064 | Осмотр КЛ | ООО РЭС | 83980
3 | 28.03.2017 в п. Янкан в 14:46 ПС-35/6 " отключился МВ-6 ВЛ-6 кВ Ф. №11 от МТЗ (от КТП-2 ВЛ-0,4 кВ сгнила и упала опора) | 2.73 | 28.8882 | осмотр ВЛ, замена опоры | ООО РЭС | 472369
4 | 6. 27.03.2017 г. в п. Аносовский в 12:34 п. Аносовский на ПС-35/10 отключился Ф№2-10 кВ от МТЗ с глубокой просадкой, | 2.9 | 2.1958 | Осмотр ВЛ | ООО РЭС | 33800
ИТОГО отключений за I квартал 2017 г. по ООО "РЭС" (ч) |  | 12.61 | 33.5404