О наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема свободной мощности по центрам питания напряжением 35 кВ и выше

1 квартал 2021 года.

Подстанция 35/10 «Хвойный» свободная мощность 912 кВА.

Подстанция 35/10 «Лапри» свободная мощность 1340 кВА.

КТП 35/0,4кВ №6 Хорогочи свободная мощность 50 кВа