## на 1 июля
Сведения об общей пропускной способности на 01 июля 2018 года
Наименование поселения | Наименование КТП | Мощность тр-ра | Общая пропускная способность | Текущая резервная мощность | Наличие поданных заявок на технологич.присоединение | Объем необходимой мощности (квт) | Кол-во заключенных договоров на технолог.присоединение | Стоимость по каждому договору тех.присоединения с НДС (руб.) | Анулированные заявки на технологическое присоединение | Планирование резервной мощности на конец года
пос. Маревая | ТП №3 | 160 | 160 | 139.5 | [5 empty] | 139.5
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №15 | 630 | 630 | 566 | [5 empty] | 566
|  | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| ТП №17 | 400 | 400 | 340 | [5 empty] | 340
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП№70 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 182 | [5 empty] | 182
п. Кувыкта | ТСН-2 ПС-35/10 | 250
| ТСН-1 ПС-35/11 | 250
пос.Усть-Уркима | КТП №1 | 400 | 400 | 356.5 | [5 empty] | 356.5
| КТП №2 | 400 | 400 | 282.55 | [5 empty] | 282.55
| ТП-2 | ТМ-1*400
|  | ТМ-1*400 | резерв
пос.Дипкун | КТП №1"ГЛПХ" | 250 | 250 | 151.25 | [5 empty] | 151.25
| КТП №1"Подмоск." | 400 | 400 | 383 | [5 empty] | 383
| ТП №1 | 630 | 630 | 422.75 | [5 empty] | 422.75
|  | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| ТП №6 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| ТП №8 | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
|  | 63 | 63 | 33 | [5 empty] | 33
| ТП №9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | 100 | 100 | 56 | [5 empty] | 56
| ТП №11 | 250 | 250 | 248 | [5 empty] | 248
|  | 250 | 250 | 113 | [5 empty] | 113
пос.Хорогочи | ТП №1 | ТМ-1*250
|  | ТМ-1*250 | резерв
| ТП №2 | ТМ-1*250
|  | ТМ-1*250 | резерв
| КТП №4«Скважина» | 63 | 63 | 52 | [5 empty] | 52
| КТП№6 «Водозабор» | 100 | 100 | 50 | [5 empty] | 50
пос.Тутаул | КТП "ЛПХ" | ТМ 1*400
| КТП "ЛПХ" | ТМ 1*160
| ТП №1 | 250 | 250 | 163 | [5 empty] | 163
|  | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| ТП №4 | 400 | 400 | 371 | [5 empty] | 371
|  | 400 | 400 | 311 | [5 empty] | 311
пос.Ларба | КТП №1 «Очистные» | 100 | 100 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП №2 «Очистные» | 100 | 100 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №3 | 630 | 630 | 612 | [5 empty] | 612
| КТП №4 | 400 | 400 | 370 | [5 empty] | 370
| ТП №1 | 250 | 250 | 247 | [5 empty] | 247
|  | 250 | 250 | 175 | [5 empty] | 175
пос.Восточный | КТП №27/1 | 400 | 400 | 358 | [5 empty] | 358
| КТП №27/2 | 100 | 100 | 79 | [5 empty] | 79
| КТП №27/3 | 100 | 100 | 85 | [5 empty] | 85
| ТП №4 | 400 | 400 | 187.8 | 1 | 2 | 1 | 550 |  | 185.8
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №1 (оч) | 100 | 100 | 77 | [5 empty] | 77
| КТП №2 (кнс) | 100 | 100 | 75 | [5 empty] | 75
| КТП №3 | 250 | 250 | 146 | [5 empty] | 146
| КТП №4 | 630 | 630 | 427 | [5 empty] | 427
| КТП №5 | 400 | 400 | 330 | [5 empty] | 330
| КТП №6 | 160 | 160 | 39 | [5 empty] | 39
| ТП №7 | 400 | 400 | 327 | [5 empty] | 327
|  | 400 | 400
| КТП «СТО» | 160 | 160 | 140 | [5 empty] | 140
| КТП №8 | 630 | 630 | 508 | 1 | 5 | 1 | 550 |  | 503
| КТП №9 | 400 | 400 | 333 | [5 empty] | 333
уз.Тында | КТП-10/0,4 "Стройпроектсервис" | ТМ-1*400
| КТП-10/0,4 "Стройпроектсервис" | ТМ-1*630
| КТП-10/0,4 "Золошлакоотвал" | ТМ-40 | 40 | 25 | [5 empty] | 25
| КТП -100/10/0,4"АгроБАМ"" | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
пос.Могот | КТП №1 «ЛПХ» | 250 | 250 | 158 | [5 empty] | 158
| ТП №1 | 160 | 160 | 117 | [5 empty] | 117
|  | 160 | 160 | 154.5 | [5 empty] | 154.5
| ТП №2 | 630 | 630 | 431 | [5 empty] | 431
|  | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| ТП №5 | 160 | 160 | 139 | [5 empty] | 139
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| КТП №6 | 400 | 400 | 132 | [5 empty] | 132
| КТП №7 | 100 | 100 | 27 | [5 empty] | 27
| КТП №8 | 160 | 160 | 124 | 1 | 3 | 1 | 550 |  | 121
пос.Первомайский | КТП №1 | 250 | 250 | 216 | 1 | 5 | 1 | 550 |  | 211
| КТП №2 | 400 | 400 | 222 | [5 empty] | 222
| КТП №3 | 1000 | 1000 | 873 | [5 empty] | 873
| КТП №4 | 400 | 400 | 264.75 | [5 empty] | 264.75
| КТП №5 | 400 | 400 | 85.1 | [5 empty] | 85.1
| КТП №6 | 630 | 630 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №3/2 | 630 | 630 | 229 | 1 | 15 | 1 | 9374.49 |  | 214
| КТП №7 | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| КТП №8 | 63 | 63 | 14.5 | [5 empty] | 14.5
| КТП №3/1 | 630 | 630 | 198.25 | [5 empty] | 198.25
| КТП СОО Родник | 25 | 25 | 25 | 1 | 15 | 1 | 550
пос.Уркан | КТП №1 | 100 | 100 | 87 | [5 empty] | 87
| КТП №2 | 250 | 250 | 136 | [5 empty] | 136
| КТП №3 | 250 | 250 | 40.3 | [5 empty] | 40.3
| КТП №4"Березовый" | 63 | 63 | 62 | [5 empty] | 62
| КТП №6 | 250 | 250 | 237 | [5 empty] | 237
пос.Муртыгит | ТП №1 | ТМ-1*250
|  | ТМ-1*250 |  |  | 1 | 2 | 1 | 550
| ТП №2 | 250 | 250 | 196 | [5 empty] | 196
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП №2 «ЛПХ» | 250 | 250 | 172.5 | [5 empty] | 172.5
пос.Бугорки | КТП №5"Бугорки" | 250 | 250 | 238 | [5 empty] | 238
пос.Янкан | КТП «Янкан» | 560 | 560 | 546.4 | [5 empty] | 546.4
пос.Аносовская | КТП №1 | 250 | 250 | 186 | [5 empty] | 186
| КТП №2 | 100 | 100 | 16 | [5 empty] | 16
| ТП №1 | ТМ-1*250
ТМ-1*250
| ТП №2 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 205 | 1 | 4 | 1 | 550 |  | 201
пос.Соловьевск | КТП №1 | 400 | 400 | 376 | [5 empty] | 376
| КТП №2 | 400 | 400 | 262.5 | 1 | 8 | 1 | 550 |  | 254.5
| КТП №3 | 400 | 400 | 296 | [5 empty] | 296
| КТП №4 | 400 | 400 | 218 | [5 empty] | 218
| КТП №5 | 250 | 250 | 179 | [5 empty] | 179
| КТП №6 | 630 | 630 | 341.1 | [5 empty] | 341.1
| КТП №7 | 560 | 560 | 325 | [5 empty] | 325
| КТП №8 | 400 | 400 | 292 | [5 empty] | 292
| КТП №9 | 630 | 630 | 151.5 | [5 empty] | 151.5
| КТП №10 | 250 | 250 | 189 | [5 empty] | 189
| КТП №11 | 250 | 250 | 96.5 | 1 | 8 | 1 | 550 |  | 88.5
| КТП №12 | 250 | 250 | 166 | [5 empty] | 166
| КТП №13 | 250 | 250 | 209 | [5 empty] | 209
| КТП №14 | 250 | 250 | 228 | [5 empty] | 228
| КТП№15 | 250 | 250 | 197.5 | [5 empty] | 197.5
| КТП АО "Ленгазспецстрой" | 630 | 630 | 0 | [5 empty] | 0
| СТП-6/0,4 Платон | 16 | 16 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| КТП ОАО "Труд" | ТМ-1*400
пос. Беленький | ТП-2 | 250 | 250 | 245 | [5 empty] | 245
|  | 160 | 160 | 0 | [5 empty] | 0
| ТП-3 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 0 | [5 empty] | 0
| ТП-4 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 160 | 160 | 0 | [5 empty] | 0
пос. Огорон | ТП-1 | ТМ-1*250 |  |  | 1 | 7 | 1 | 550
ТМ-1*250
| ТП-2 | ТМ-1*400
ТМ-1*400
пос.Тунгала | ТП-66 | 400 | 400 | 325.68 | [5 empty] | 325.68
|  | 400 | 400 | 394 | [5 empty] | 394
| ТП-82 | 400 | 400 | 325.32 | 1 | 4 | 1 | 550 |  | 321.32
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП-2 | 100 | 100 | 81 | [5 empty] | 81
|  | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП «Насосная» | 40 | 40 | 15 | [5 empty] | 15
пос.Верхнезейск | ТП-2 | ТМ-1*250
ТМ-1*250
| КТП - СМП | 250 | 250 | 154.5 | [5 empty] | 154.5
| КТП №1 «Бригада» | 25 | 25 | 19 | [5 empty] | 19
| КТП -ЗСУ | 250 | 250 | 198 | [5 empty] | 198
| ТП-93 | 400 | 400 | 305 | 1 | 3 | 1 | 550 |  | 302
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП-94 | 250 | 250 | 91.5 | [5 empty] | 91.5
|  | 250 | 250 | 220 | [5 empty] | 220
| ТП-95 | 250 | 250 | 158 | [5 empty] | 158
|  | 250 | 250 | 249 | [5 empty] | 249
| ТП-96 | 400 | 400 | 324 | [5 empty] | 324
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП-97 | 250 | 250 | 56 | [5 empty] | 56
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП-98 | 250 | 250 | 130.5 | [5 empty] | 130.5
|  | 250 | 250 | 247 | [5 empty] | 247
| КТП №4 «ПНС» | 100 | 100 | 85.5 | [5 empty] | 85.5
| КТП «Дачи» | 400 | 400 | 265.5 | [5 empty] | 265.5
| КТП №6 «Водозабор» | 63 | 63 | 30 | [5 empty] | 30
| КТП-3 «Насосная» | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №5 «Водозабор» | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП "Энергетиков" | 250 | 250 | 122.5 | [5 empty] | 122.5
пос.Дугда | ТП №1 | 160 | 160 | 10 | [5 empty] | 10
|  | 160 | 160 | 7 | [5 empty] | 7
| ТП №2 | 250 | 250 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | 250 | 250 | 249.85 | [5 empty] | 249.85
| КТП №2- ЖКХ | 160 | 160 | 23.65 | [5 empty] | 23.65
| КТП №1-ЖКХ | 250 | 250 | 11.5 | [5 empty] | 11.5
| КТП №3 | 250 | 250
| КТП №7 СБО | 100 | 100 | 38 | [5 empty] | 38
| КТП №8"Водозабор" | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| КТП №9"Водозабор" | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
пос.Олекма | ТП №1 | ТМ-1*400
резерв
| ТП №2 | 630 | 630 | 454 | 1 | 5 | 1 | 550 |  | 449
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №1 | 25 | 25 | 22 | [5 empty] | 22
| КТП №2 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25
| КТП №3 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №4 | 100 | 100 | 64 | [5 empty] | 64
| КТП №5«СБО»компр. | 400 | 400 | 172 | [5 empty] | 172
| КТП №7 | 160 | 160 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №6«СБО» | 250 | 250 | 239 | [5 empty] | 239
| КТП "ООО МК-74" | 250 |  | 0 | [5 empty] | 0
пос.Усть-Нюкжа | ТП №4 «Школа» | 400 | 400 | 365.6 | [5 empty] | 365.6
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №1 | 250 | 250 | 61 | [5 empty] | 61
| КТП №2 | 250 | 250 | 182.5 | 1 | 8 | 1 | 550 |  | 174.5
| КТП №3 | 400 | 400 | 351.2 | [5 empty] | 351.2
| КТП №5 *** | 250 | 250 | 129 | 1 | 4 | 1 | 550 |  | 125
пос.Чильчи | ТП №2 | ТМ-1*250
резерв
| ТП №1 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 238 | [5 empty] | 238
| ТП №6 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 185.5 | [5 empty] | 185.5
пос.Юктали | КТП №1 | 160 | 160 | 118 | [5 empty] | 118
| КТП №3 | 630 | 630 | 588 | [5 empty] | 588
| ТП №1 | 160 | 160 | 317 | [5 empty] | 317
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №4 "СБО" | 250 | 250 | 209 | [5 empty] | 209
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №5 | 630 | 630 | 342 | 2 | 5 | 2 | 2596.29 |  | 337
|  | 630 | 630 | 628 | [5 empty] | 628
| ТП №6 | 250 | 250 | 163 | 1 | 4 | 1 | 550 |  | 159
|  | 250 | 250 | 244 | [5 empty] | 244
| ТП №7 | 250 | 250 | 174 | [5 empty] | 174
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №8 | 630 | 630 | 387 | [5 empty] | 387
|  | 400 | 400 | 395 | [5 empty] | 395
| КТП "Вертолетная площадка" |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| КТП№4 «Челябинец» | 630 | 630 | 433.5 | 1 | 80 | 1 | 38492.54 |  | 353.5
пос.Лопча | КТП №1«Коттеджи» | 250 | 250 | 210 | [5 empty] | 210
| КТП№2 "ЛПХ" | 250 | 250 | 210 | [5 empty] | 210
| ТП №1"Поселок" | 630 | 630 | 628 | [5 empty] | 628
|  | 630 | 630 | 510 | [5 empty] | 510
| ТП №2"Очистные" | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 219 | [5 empty] | 219
пос.Беленький | ТП №2 | 250 | 250 | 203 | [5 empty] | 203
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №3 | 250 | 250 | 172 | [5 empty] | 172
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №4 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25
|  | 160 | 160 | 145 | [5 empty] | 145
пос.Хвойный | КТП №1 | 400 | 400 | 292.75 | [5 empty] | 292.75
| КТП №"Хвойный" | 25 | 25 | 0 | [5 empty] | 0
|  | 1600 | 1600 | 1040 | [5 empty] | 1040
| КТП №2 | 160 | 160 | 138 | [5 empty] | 138
пос.Лапри | КТП №1 | 25 | 25 | 0 | [5 empty] | 0
| КТП №176 | 1600 | 1600 | 1440 | [5 empty] | 1440
| КТП "Лапри" | 160 | 160 | 100 | [5 empty] | 100
ВСЕГО: |  | 60882 | 60172 | 44234.8 | 20 | 187 | 20 | 59263.32 | 0 | 44046.8 | 44046.8
* Примечание: в с. Соловьёвск установлено новое КТП-14 мощностью 250 кВА
* *Примечание: в с. Соловьёвск установлено новое КТП-15 мощностью 250 кВА
*** Примечание: в с. Усть-Нюкжа установлено новое КТП-5 мощностью 250 кВА