## на 1июля 2021г
Сведения об общей пропускной способности на 01 апреля 2021 года
Наименование поселения | Наименование КТП | Мощность тр-ра | Общая пропускная способность | Текущая резервная мощность | Наличие поданных заявок на технологич.присоединение | Объем необходимой мощности (квт) | Кол-во заключенных договоров на технолог.присоединение | Стоимость по каждому договору тех.присоединения с НДС (руб.) | Анулированные заявки на технологическое присоединение | Планирование резервной мощности на конец года
пос. Маревая | ТП №3 | 160 | 160 | 139.5 | [5 empty] | 139.5
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №15 | 630 | 630 | 566 | [5 empty] | 566
|  | 630 | 630 | 625 | [5 empty] | 625
| ТП №17 | 400 | 400 | 340 | [5 empty] | 340
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП№70 | 250 | 250 | 208 | [5 empty] | 208
|  | 250 | 250 | 182 | [5 empty] | 182
п. Кувыкта | ТСН-2 ПС-35/10 | 250
| ТСН-1 ПС-35/10 | 250
пос.Усть-Уркима | КТП №1 | 400 | 400 | 350.5 | [5 empty] | 350.5
| КТП №2 | 400 | 400 | 158.95 | [5 empty] | 158.95
| ТП-2 | ТМ-1*400 |  |  | 1 | 7 | 1 | 550
|  | ТМ-1*400 | резерв
пос.Дипкун | КТП №1"ГЛПХ" | 250 | 250 | 75.25 | [5 empty] | 75.25
| КТП №1"Подмоск." | 400 | 400 | 227 | 1 | 5 | 1 | 550 |  | 222
| ТП №1 | 630 | 630 | 399.42 | [5 empty] | 399.42
|  | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| ТП №6 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| ТП №8 | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
|  | 63 | 63 | 33 | [5 empty] | 33
| ТП №9 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
|  | 100 | 100 | 56 | [5 empty] | 56
| ТП №11 | 250 | 250 | 239 | 1 | 2 | 1 | 550 |  | 237
|  | 250 | 250 | 113 | [5 empty] | 113
пос.Хорогочи | ТП №1 | ТМ-1*250
|  | ТМ-1*250 | резерв
| ТП №2 | ТМ-1*250
|  | ТМ-1*250 | резерв
| КТП №4«Скважина» | 63 | 63 | 52 | [5 empty] | 52
| КТП№6 «Водозабор» | 100 | 100 | 50 | [5 empty] | 50
пос.Тутаул | КТП "ЛПХ" | ТМ 1*400
| КТП "ЛПХ" | ТМ 1*160
| ТП№2 | ТМ 1*160 | 160
|  | ТМ 1*161 | 160
| ТП №1 | 250 | 250 | 163 | [5 empty] | 163
|  | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| ТП №4 | 400 | 400 | 350 | 2 | 12 | 2 | 1100 |  | 338
|  | 400 | 400 | 309 | [5 empty] | 309
пос.Ларба | ТП№2 | 250 | 250
|  | 400 | 400
| КТП №1 «Очистные» | 100 | 100 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП №2 «Очистные» | 100 | 100 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №3 | 630 | 630 | 612 | [5 empty] | 612
| КТП №4 | 400 | 400 | 370 | [5 empty] | 370
| ТП №1 | 250 | 250 | 214 | 2 | 58 | 2 | 55294.36 |  | 156
|  | 250 | 250 | 175 | [5 empty] | 175
пос.Восточный | КТП №27/1 | 400 | 400 | 358 | [5 empty] | 358
| КТП №27/2 | 100 | 100 | 79 | [5 empty] | 79
| КТП №27/3 | 100 | 100 | 85 | [5 empty] | 85
| ТП №4 | 400 | 400 | 72.8 | [5 empty] | 72.8
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №1 (оч) | 100 | 100 | 77 | [5 empty] | 77
| КТП №2 (кнс) | 100 | 100 | 75 | [5 empty] | 75
| КТП №3 | 250 | 250 | 131 | 1 | 12 | 1 | 550 |  | 119
| КТП №4 | 630 | 630 | 388 | 1 | 7 | 1 | 550 |  | 381
| КТП №5 | 400 | 400 | 330 | [5 empty] | 330
| КТП №6 | 160 | 160 | 33 | 1 | 2 | 1 | 550 |  | 31
| ТП №7 | 400 | 400 | 322 | [5 empty] | 322
|  | 400 | 400
| КТП «СТО» | 160 | 160 | 140 | [5 empty] | 140
| КТП №8 | 630 | 630 | 493 | [5 empty] | 493
| КТП №9 | 400 | 400 | 321 | [5 empty] | 321
| СКТП-10/0,4 кВ Мегфон | 63 | 63 | 33 | [5 empty] | 33
| СКТП-10/0,4 кВ Скважина | 40
уз.Тында | КТП-10/0,4 "Стройпроектсервис" | ТМ-1*400
| КТП-10/0,4 "Стройпроектсервис" | ТМ-1*630
| КТП 10/0,4кВ БСМ | ТМ-1*630
| КТП-10/0,4 "Золошлакоотвал" | ТМ-40 | 40
| КТП 40/10/0,4 "ИП Ляшко" | 40 | 40
| КТП -100/10/0,4"АгроБАМ"" | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| КТП-10/0,4кВ Мирашвилли | 250 | 250 | 100 | [5 empty] | 100
пос.Могот | КТП №1 «ЛПХ» | 250 | 250 | 55 | [5 empty] | 55
| ТП №1 | 160 | 160 | 117 | 4 | 18 | 4 | 2200 |  | 99
|  | 160 | 160 | 82.5 | [5 empty] | 82.5
| ТП №2 | 630 | 630 | 381 | [5 empty] | 381
|  | 630 | 630 | 604 | 1 | 3 | 1 | 550 |  | 601
| ТП №5 | 160 | 160 | 139 | [5 empty] | 139
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| КТП №6 | 400 | 400 | 130 | 2 | 7 | 2 | 1100 |  | 123
| КТП №7 | 100 | 100 | 27 | [5 empty] | 27
| КТП №8 | 160 | 160 | 121 | 1 | 15 | 1 | 550 |  | 106
пос.Первомайский | КТП №1 | 250 | 250 | 212.5 | [5 empty] | 212.5
| КТП №2 | 400 | 400 | 217 | 1 | 5 | 1 | 550 |  | 212
| КТП №3 | 1000 | 1000 | 873 | [5 empty] | 873
| КТП №4 | 400 | 400 | 249.75 | 1 | 10 | 1 | 550 |  | 239.75
| КТП №5 | 400 | 400 | 73.1 | [5 empty] | 73.1
| КТП №6 | 630 | 630 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №3/2 | 630 | 630 | 229 | [5 empty] | 229
| КТП №7 | 630 | 630 | 630 | [5 empty] | 630
| КТП №8 | 63 | 63 | 36 | [5 empty] | 36
| КТП №3/1 | 630 | 630 | 198.25 | [5 empty] | 198.25
пос.Уркан | КТП №1 | 100 | 100 | 73 | [5 empty] | 73
| КТП №2 | 250 | 250 | 122 | [5 empty] | 122
| КТП №3 | 250 | 250 | 14.3 | [5 empty] | 14.3
| КТП №4"Березовый" | 63 | 63 | 62 | [5 empty] | 62
| КТП №6 | 250 | 250 | 224 | [5 empty] | 224
пос.Муртыгит | ТП №1 | ТМ-1*250
ТМ-1*250
| ТП №2 | 250 | 250 | 196 | [5 empty] | 196
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| КТП №2 «ЛПХ» | 250 | 250 | 164.5 | [5 empty] | 164.5
пос.Бугорки | КТП №5"Бугорки" | 250 | 250 | 238 | [5 empty] | 238
пос.Янкан | КТП «Янкан» | 560 | 560
пос.Аносовская | КТП №1 | 250 | 250 | 186 | [5 empty] | 186
| КТП №2 | 100 | 100 | 16 | [5 empty] | 16
| ТП №1 | ТМ-1*250
ТМ-1*250
| ТП №2 | 250 | 250 | 240 | [5 empty] | 240
|  | 250 | 250 | 205 | [5 empty] | 205
пос.Соловьевск | КТП №1 | 400 | 400 | 346 | [5 empty] | 346
| КТП №2 | 400 | 400 | 211.5 | [5 empty] | 211.5
| КТП №3 | 400 | 400 | 236 | [5 empty] | 236
| КТП №4 | 400 | 400 | 190.5 | [5 empty] | 190.5
| КТП №5 | 250 | 250 | 169 | [5 empty] | 169
| КТП №6 | 630 | 630 | 321.1 | [5 empty] | 321.1
| КТП №7 | 560 | 560 | 325 | [5 empty] | 325
| КТП №8 | 400 | 400 | 271 | [5 empty] | 271
| КТП №9 | 630 | 630 | 26.5 | [5 empty] | 26.5
| КТП №10 | 250 | 250 | 156 | [5 empty] | 156
| КТП №11 | 250 | 250 | 96.5 | [5 empty] | 96.5
| КТП №12 | 250 | 250 | 117 | 2 | 23 | 2 | 1100 |  | 94
| КТП №13 | 250 | 250 | 161 | [5 empty] | 161
| КТП №14 | 250 | 250 | 228 | [5 empty] | 228
| КТП№15 | 250 | 250 | 197.5 | [5 empty] | 197.5
| КТП АО "Ленгазспецстрой" | 630 | 630 | 630 | 1 | 250 | 1 | 248838 |  | 380
| СТП-6/0,4 Платон | 16 | 16 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
| КТП ОАО "Труд" | ТМ-1*400
пос. Беленький | ТП-2 | 250 | 250 | 245 | [5 empty] | 245
|  | 160 | 160 | 0 | [5 empty] | 0
| ТП-3 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 0 | [5 empty] | 0
| ТП-4 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 160 | 160 | 0 | [5 empty] | 0
пос. Огорон | ТП-1 | ТМ-1*250 |  |  | 1 | 25 | 1 | 66036.3
ТМ-1*250
| ТП-2 | ТМ-1*400
ТМ-1*400
пос.Тунгала | ТП-66 | 400 | 400 | 320.68 | [5 empty] | 320.68
|  | 400 | 400 | 394 | [5 empty] | 394
| ТП-82 | 400 | 400 | 277.32 | [5 empty] | 277.32
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| ТП-2 | 100 | 100 | 76 | [5 empty] | 76
|  | 100 | 100 | 74 | [5 empty] | 74
| КТП «Насосная» | 40 | 40 | 15 | [5 empty] | 15
пос.Верхнезейск | ТП-2 | ТМ-1*250
ТМ-1*250
| КТП - СМП | 250 | 250 | 154.5 | 1 | 35 | 1 | 92450.82 |  | 119.5
| КТП №1 «Бригада» | 25 | 25 | 19 | [5 empty] | 19
| КТП -ЗСУ | 250 | 250 | 198 | [5 empty] | 198
| ТП-93 | 400 | 400 | 285 | [5 empty] | 285
|  | 400 | 400 | 310 | [5 empty] | 310
| ТП-94 | 250 | 250 | 89.5 | [5 empty] | 89.5
|  | 250 | 250 | 209 | [5 empty] | 209
| ТП-95 | 250 | 250 | 153 | [5 empty] | 153
|  | 250 | 250 | 230 | [5 empty] | 230
| ТП-96 | 400 | 400 | 320 | [5 empty] | 320
|  | 400 | 400 | 360 | [5 empty] | 360
| ТП-97 | 250 | 250 | 55 | [5 empty] | 55
|  | 250 | 250 | 232 | [5 empty] | 232
| ТП-98 | 250 | 250 | 105.5 | [5 empty] | 105.5
|  | 250 | 250 | 245 | 2 | 30 | 2 | 39522.46 |  | 215
| КТП №4 «ПНС» | 100 | 100 | 85.5 | [5 empty] | 85.5
| КТП «Дачи» | 400 | 400 | 248.5 | 1 | 2 | 1 | 550 |  | 246.5
| КТП №6 «Водозабор» | 63 | 63 | 30 | [5 empty] | 30
| КТП-3 «Насосная» | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №5 «Водозабор» | 63 | 63 | 63 | [5 empty] | 63
| КТП "Энергетиков" | 250 | 250 | 122 | [5 empty] | 122
пос.Дугда | ТП №1 | 160 | 160 | 10 | [5 empty] | 10
|  | 160 | 160 | 7 | [5 empty] | 7
| ТП №2 | 250 | 250 | 1.5 | [5 empty] | 1.5
|  | 250 | 250 | 246.85 | [5 empty] | 246.85
| КТП №2- ЖКХ | 160 | 160 | 23.65 | [5 empty] | 23.65
| КТП №1-ЖКХ | 250 | 250 | 6.5 | [5 empty] | 6.5
| КТП №3 | 250 | 250
| КТП №7 СБО | 100 | 100 | 38 | [5 empty] | 38
| КТП №8"Водозабор" | 100 | 100 | 40 | [5 empty] | 40
| КТП №9"Водозабор" | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
пос.Олекма | ТП №1 | ТМ-1*400
резерв
| ТП №2 | 630 | 630 | 446 | [5 empty] | 446
|  | 400 | 400 | 386 | [5 empty] | 386
| КТП №1 | 25 | 25 | 22 | [5 empty] | 22
| КТП №2 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25
| КТП №3 | 100 | 100 | 100 | [5 empty] | 100
| КТП №4 | 100 | 100 | 64 | [5 empty] | 64
| КТП №5«СБО»компр. | 400 | 400 | 172 | [5 empty] | 172
| КТП №7 | 160 | 160 | 80 | [5 empty] | 80
| КТП №6«СБО» | 250 | 250 | 239 | [5 empty] | 239
| КТП "ООО МК-74" | 250 |  | 0 | [5 empty] | 0
пос.Усть-Нюкжа | ТП №4 «Школа» | 400 | 400 | 365.6 | [5 empty] | 365.6
|  | 400 | 400 | 400 | [5 empty] | 400
| КТП №1 | 250 | 250 | 51.5 | [5 empty] | 51.5
| КТП №2 | 250 | 250 | 178.5 | [5 empty] | 178.5
| КТП №3 | 400 | 400 | 351.2 | [5 empty] | 351.2
| КТП №5 *** | 250 | 250 | 120 | [5 empty] | 120
пос.Чильчи | ТП №2 | ТМ-1*250
резерв
| ТСН-1 ПС-35/10 | 250
| ТСН-2 ПС-35/10 | 400
| ТП №1 | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 238 | [5 empty] | 238
| ТП №6 | 250 | 250 | 227 | 1 | 11 | 1 | 38972.46 |  | 216
|  | 250 | 250 | 185.5 | [5 empty] | 185.5
пос.Юктали | КТП №1 | 160 | 160 | 110 | [5 empty] | 110
| КТП №3 | 630 | 630 | 588 | [5 empty] | 588
| ТП №1 | 160 | 160 | 317 | [5 empty] | 317
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №4 "СБО" | 250 | 250 | 209 | [5 empty] | 209
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №5 | 630 | 630 | 335 | [5 empty] | 335
|  | 630 | 630 | 618 | 1 | 5 | 1 | 550 |  | 613
| ТП №6 | 250 | 250 | 163 | [5 empty] | 163
|  | 250 | 250 | 239 | [5 empty] | 239
| ТП №7 | 250 | 250 | 170 | [5 empty] | 170
|  | 250 | 250 | 243 | [5 empty] | 243
| ТП №8 | 630 | 630 | 221.91 | [5 empty] | 221.91
|  | 400 | 400 | 381 | 1 | 4 | 1 | 550 |  | 377
| КТП "Вертолетная площадка" |  |  | 0 | [5 empty] | 0
| КТП «Челябинец» | 630 | 630 | 395.5 | [5 empty] | 395.5
пос.Лопча | КТП №1«Коттеджи» | 250 | 250 | 210 | [5 empty] | 210
| КТП№2 "ЛПХ" | 250 | 250 | 210 | [5 empty] | 210
| ТП №1"Поселок" | 630 | 630 | 605.5 | [5 empty] | 605.5
|  | 630 | 630 | 510 | [5 empty] | 510
| ТП №2"Очистные" | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
|  | 250 | 250 | 219 | [5 empty] | 219
пос.Беленький | ТП №2 | 250 | 250 | 203 | [5 empty] | 203
|  | 160 | 160 | 160 | [5 empty] | 160
| ТП №3 | 250 | 250 | 172 | [5 empty] | 172
|  | 250 | 250 | 250 | [5 empty] | 250
| ТП №4 | 25 | 25 | 25 | [5 empty] | 25
|  | 160 | 160 | 145 | [5 empty] | 145
пос.Хвойный | КТП №1 | 400 | 400 | 292.69 | [5 empty] | 292.69
| КТП №"Хвойный" | 25 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 | собств нужды
|  | 1600 | 1600 | 912 | [5 empty] | 912
| КТП №2 | 160 | 160 | 137.88 | [5 empty] | 137.88
| КТП 10/0,4 кВА вертолетная площадка | 160 | 160
пос.Лапри | КТП №1 | 25 | 25 | 0 | [5 empty] | 0 | собств нужды
| КТП №176 | 1600 | 1600 | 1340 | [5 empty] | 1340
| КТП "Лапри" | 160 | 160 | 100 | [5 empty] | 100
ВСЕГО: |  | 62710 | 61630 | 41945.2 | 31 | 548 | 31 | 553764.4 | 0 | 41429.2 | 41429.2
|  |  |  | не от наших ТП |  | 32