## август
№ п/п | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Поселок | Диспетчерское наименование оборудования | Производимая работа
1 | 2017-09-05 | 2017-09-05 | Юктали | ТП-5 ВЛ-0,4 кВ | ТП-5 С.Ш-0.4-2 ф12 замена Р-0.4-12
2 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Юктали | ТП-8 ВЛ-0,4 кВ | ТП-8 замена РС-0,4
3 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Дугда | КТП-2 ВЛИ-0,4 | КТП-2 ВЛИ-0,4 ф1 оп3/4 монтаж вводов
4 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Маревая | ВЛ-10 кВ ТП-17 | перевод питание ТП-17 с Т-1 на Т-2
5 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Маревая | ВЛ-10 кВ ТП-17 | перевод питания ТП-17 сТ-2 на Т-1
6 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4 | ТП-7 ВЛ-0,4 ф5 оп6-9 перетяжка провода
7 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Соловьевск | ВЛ-6 ф8 | ВЛ-6 ф8 уборка угрожающего дерева
8 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Маревая | ВЛ-10 кВ ТП-70 | перевод питания ТП-70 сТ-1 на Т-2
9 | 2017-09-06 | 2017-09-06 | Маревая | ВЛ-10 кВ ТП-70 | перевод питания ТП-70 сТ-2 на Т-1
10 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 монтаж провода СИП
11 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4 ф5 | ТП-7 ВЛ-0,4 ф5 перетяжка провода
12 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Ларба | ТП-1 ВЛ-0,4 ф11 Н.О. | ТП-1 ВЛ-0,4 ф11 Н.О. проверка состояния светильников с заменой ламп
13 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Маревая | ТП-3 С.Ш-10-1 | ТП-3 С.Ш-10-1 высоковольтные испытания
14 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Могот | КТП-8 | КТП-8 ревизия оборудования
15 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Хвойный | КТП-2 | КТП-2 РЩ-0,4 замена АВ-0,4 ф2
16 | 2017-09-07 | 2017-09-07 | Дугда | ТП-2 ВЛ-0,4 ф29 | ТП-2 ВЛ-0,4 ф29 монтаж СИП 2*16 в тепловой камере
17 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Юктали | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 перетяжка проводов
18 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Соловьевск | ВЛ-6 ф9 | ВЛ-6 ф9 замена изоляторов на опоре
19 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Хвойный | КТП-1 | КТП-1 замена разрядников,замена АВ-0.4
20 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | Юктали | ВЛ-0.4 ф1 | ВЛ-0.4 ф1 от КТПН-1
21 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Усть-Нюкжа | КТП-5 | КТП-5 ревизия оборудования
22 | 2017-09-11 | 2017-09-11 | Усть-Нюкжа | КТП-1 ВЛ-0.4 ф2 | КТП-1 ВЛ-0.4 ф2 перетяжка провода
23 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Дугда | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-1 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-1 установка подкоса, монтаж СИП
24 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Могот | ВЛ-10 ф №2 от ТП-5 | ВЛ-10 ф №2 от ТП-5 вырубка поросли
25 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Могот | КТП ЛПХ | КТП ЛПХ ревизия оборудования
26 | 2017-09-13 | 2017-09-13 | Ларба | КТП-1 | КТП-1 ревизия оборудования, обслуживание автоматов
27 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф1 оп№28 | ПС-35/6 ВЛ-6 ф1 оп№28 уборка мусора с линии
28 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | Юктали | КТП-Челябенец ВЛ-0,4 ф2 | КТП-Челябенец ВЛ-0,4 ф2выправка опор№5/2,5/5
29 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф27 оп29-43 | ПС-Строительная ВЛ-10 ф27 оп29-43 замена траверс
30 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,22 ф20 Н.О. | ТП-4 ВЛ-0,22 ф20 Н.О.проверка и ремонт светильников
31 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Восточный | ВЛ-10 ф27 | ВЛ-10 ф27 замена траверс
32 | 2017-09-15 | 2017-09-15 | Дугда | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 подключение СИП,приборов учета.
33 | 2017-09-18 | 2017-09-18 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 от ПС-Тында до Охот.дом,Эвенк.деревня | ВЛ-10 ф24 от ПС-Тында до Охот.дом,Эвенк.деревня выправка опор
34 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | Ларба | ТП-1 С.Ш-0.4-2 | ТП-1 С.Ш-0.4-2 осмотр и проверка.
35 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | Тутаул | ТП-1 С.Ш-0.4-1, С.Ш-0.4-2 . | ТП-1 С.Ш-0.4-1, С.Ш-0.4-2 проверка сост.конц.кабельных разделок,испытание КЛ-0.4.
36 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | Лапри | КЛ-10 фЛапри от КТП-176 | КЛ-10 фЛапри от КТП-176 испытание КЛ-10,проверка сост.конц.кабельных разделок.
37 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | Лапри | ВЛ-10 фЛапри от КТП-176 | ВЛ-10 фЛапри от КТП-176 выправка опор.
38 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | Соловьевск | КТП-9 Т-1 | КТП-9 Т-1 переключение анцапф
39 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | Восточный | ВЛ-10 ф №27 оп № 29-43 | ВЛ-10 ф №27 оп № 29-43 установка траверс на новые опоры
40 | 2017-09-20 | 2017-09-20 | Верхнезейск | КТП энергетиков | КТП энергетиков замена счетчика, автоматов, опорных изоляторов 10 кВ
41 | 2017-09-21 | 2017-09-21 | Восточный | ВЛ-10 ф№27 оп №29-43 | ВЛ-10 ф№27 оп №29-43 монтаж СИП
42 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Уркан | ВЛ-6 ф10 от ПС-35/6 | ВЛ-6 ф10 от ПС-35/6 ремонт Р-6№8/2 КТП-1
43 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Ларба | ТП-1 | ТП-1 проверка сост.концевых кабельных разделок 0.4кВ
44 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | Ларба | ТП-2 | ТП-2 проверка сост.концевых кабельных разделок 0.4кВ
45 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Соловьевск | КТП"Янкан" ВЛ-0,4 ф2 | КТП"Янкан" ВЛ-0,4 ф2 перетяжка провода
46 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Ларба | ТП-1 КЛ-0,4 ф-2,4,6,8,10,12,14,16 | ТП-1 КЛ-0,4 ф-2,4,6,8,10,12,14,16 испытание мегаомметром
47 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Лопча | ТП-1 ВЛ-0,4 ф8 | ТП-1 ВЛ-0,4 ф8 проверка состояния и ремонт светильников Н.О.
48 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф8 | ПС-35/6 ВЛ-6 ф8 монта провода на опоре №28/5а
49 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф1 | КТП-11 ВЛ-0,4 ф1 проверка состояния и ремонт светильников Н.О.
50 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Усть-Уркима | ВЛ-6 ф-16 У-Уркима | ВЛ-6 ф-16 У-Уркима проверка состояния ЛР-6№2,ЛР-6№241,выправка опор№221-236
51 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф2 | КТП-2 ВЛ-0,4 ф2 ревизия светильников и замена ламп
52 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Восточный | ВЛ-10 ф27 оп№28-33 | ВЛ-10 ф27 оп№28-33 бурение ям и установка опор
53 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф2 | КТП-11 ВЛ-0,4 ф2 проверка состояния и ремонт светильников Н.О.
54 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф3 | КТП-11 ВЛ-0,4 ф3 проверка состояния и ремонт светильников Н.О.
55 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Дугда | ВЛ-0,4 ф№1 от КТП№1 | демонтаж 4-ех проводной ВЛ-0,4 ф№1 от КТП№1
56 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Ларба | ТП№1 | ТП№1 СШ-0,4-1 испытание КЛ-0,4 мегометром
57 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Усть-Уркима | КТП№1 КЛ-0,4 ф№1,2,3 | КТП№1 КЛ-0,4 ф№1,2,3 проверка состояния концевых кабельных разделок, испытание КЛ-0,4 мегометром
58 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Восточный | ВЛ-10 ф№20 оп№28 | ВЛ-10 ф№20 оп№28 ревизия ЛР10№28
59 | 2017-09-28 | 2017-09-28 | Хорогочи | ТП№2 п | ТП№2 проверка состояния концевых кабельных разделок, испытание КЛ-0,4 мегометром
60 | 29.0917 | 2017-09-29 | Ларба | ТП-2 | ТП-2 испытаниеКЛ-0,4 мегомметром
61 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Хорогочи | ТП-2 | ТП-2 испытаниеКЛ-0,4 мегомметром
62 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Лопча | ТП-2 | ТП-2 ревизия 1с.ш 0,4кв
63 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 ул. Садовая 1 ремонт ввода
64 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Лопча | ТП-2 ВЛ-0,4 ф1 | ТП-2 ВЛ-0,4 ф1 выправка опор№1,8
65 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | Олекма | КТП-4 | КТП-4проверка и ремонт КТП,ремонт тр-ра, обслуживание АВ-0,4