## Лист2
№ п/п | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | Поселок | Диспетчерское наименование оборудования | Производимая работа
215 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | Беленькая | ПС-35 | подано "U" в 15:39 без замечаний
216 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Соловьевск | Янкан | временно запитали от соседа позже смонтирован новый ввод
217 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Аносовский | ПС-35/10 | устранена причина отключения
218 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Беленькая | ПС-35/10 | устранена причина отключения
219 | 2017-10-03 | 2017-10-03 | Соловьевск | Советская дом 61 | произвели зачистку проводов,смонтировано присоединение
220 | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Нерюнгринская ГРЭС | ЭЧ-10 не выяснено
221 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | Верхнезейск | ПС-220 | при отыскании выяснено :земля на ф7 в 1:17(С.Ш-2-10 не гасили котельная на ф25)
222 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | Маревая | ПС-35/10 | выделение поврежденного участка
222 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | Маревая | ПС-35/10 | выделение поврежденного участка
222 | 2017-10-08 | 2017-10-08 | Маревая | ПС-35/10 | выделение поврежденного участка
222 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | Маревая | ПС-35/10 | устранять будут 10.10.17
226 | 2017-10-10 | 2017-10-10 | Аносовский | ПС-35/10
227 | 2017-10-17 | 2017-10-17 | Тында | ВЛ-10 Ф. №28 от ПС-220 | 12:54 Отключили Ф. №28 на ПС-220 Тында, по н/д №14 выполнен монтаж перемычки между разъеденителем и ВЛ-10кВ
228 | 2017-10-19 | 2017-10-19 | Юктали | РЛНД-10№12 ТП-4 Т2 ВЛ-10 Ф.№1 оп. №12 | Отключен РЛНД-10№12 ТП-4 Т2, в работе Т1 "20.10.17 Выполнена регулеровка разъеденителя по н/д №3 и удалена застывшая смазка"
229 | 2017-10-22 | 2017-10-22 | Тында | ПС35/10 Опорная | повторное включение успешно
230 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Муртыгит | ПС-35/10 | устранена причина отключения
231 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | Аносовский | ПС-35/10 | оставлена летняя схема,в 16:40 вкл ВФ-4-10 27.10.17 демонтирован А-0,4-Т2
232 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Маревая | ПС-35/10 | ЭЧ-9 не выяснено
233 | 2017-10-28 | 2017-10-28 | Беленькая | ПС-35/10 | ЭЧ-10 не выяснено