## Лист3
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2018-11-01 | 2018-11-01 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0,4 ф№2 | монтаж приборов учета
2 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.1,2 | монтаж приборов учета
3 | 2018-11-03 | 2018-11-03 | Муртыгит | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-ЛПХ | перетяжка провода
4 | 2018-11-07 | 2018-11-07 | Первомайский | ВЛ-0.4 от КТП-4 | замена приборов учёта
5 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Юктали | ТП-5 ВЛ-0,4 ф-11 | подключение абонента ( Гараж ) Кушнев
6 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Дипкун | ТП-2 ВЛ-0,4 ф-5 | замена провода на СИП оп№1-2
7 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Юктали | ТП-7 СШ-0,4-2 | демонтаж Р-0,4-14
8 | 2018-11-12 | 2018-11-12 | Юктали | ТП-8 ВЛ-0,4 ф15 | подключение абонента ( Гараж)
9 | 13:11 | 13:11 | Первомайский | КТП-4ВЛ-0,4 ф1 | монтаж прибора учёта
10 | 15:11 | 15:11 | Соловьевск | КТП-Янкан | установка проходного изолятора
11 | 15:11 | 15:11 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф.3 оп.157 | ремонт провода
12 | 15:11 | 15:11 | Соловьевск | ВЛ-6 кВ от ПС-35/6 ф.3 оп.141 | соединение проводов на анкерной опоре
13 | 15:11 | 15:11 | Первомайский | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.2 | подвеска провода СИП на оп.42
14 | 15:11 | 15:11 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф.3 оп.83 | очистка трассы ВЛ-6 Бульдозером
15 | 16:11 | 16:11 | Юктали | ТП-8 СШ-0,4 -2 | замена Р-0,4-2 в яч.14
16 | 21:11 | 21:11 | Хорогочи | ТП-2 ВЛ-0,4 ф5 | подвеска СИП на опоры12-12/1
17 | 2018-11-26 | 2018-11-26 | Юктали | ВЛ-0.4 ф1,2 от КТП-4 | установка приборов учёта
18 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Хвойный | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-2 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
19 | 2018-11-28 | 2018-11-28 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 кВ Ф.№2 | Установка ДДМ, приборов учётов
20 | 2018-11-29 | 2018-11-29 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-7 | Демонтаж ДДМ