## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | Уркан | КТП-5 ВЛ-0,4 ф.1 | перетяжка провода
2 | 2018-02-02 | 2018-02-02 | Соловьевск | КТП-13 ВЛ-0.4 ф.2 | ремонт ввода
3 | 2018-02-06 | 2018-02-06 | Юктали | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1 оп.6/3 | замена прибора учёта абонента
4 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | Первомайский | ВЛ-10кВ Ф.24 | Эвенкийский комплекс Вырубка
5 | 2018-02-09 | 2018-02-09 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-4 | подключение абонента "Мехколонна"
6 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.1,2 | обслуживание и ремонт светильников на ж/б и деревянных опорах
7 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Дугда | ТП-1 ЗРУ-0.4 ф.12 | обслуживание и ремонт светильников на ж/б и деревянных опорах
8 | 2018-02-14 | 2018-02-14 | Тында | ПС-220 ВЛ-10 ф№28 | вырубка угрожающих деревьев опор№300-301
9 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | Уркан | КТП-2 ВЛ-0,4 ф3 | обслуживание и ремонт светильников на ж/б и деревянных опорах
10 | 2018-02-16 | 2018-02-16 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 | оп№ с 3/26/1 по 3/26/6 перетяжка провода
11 | 2018-02-18 | 2018-02-18 | Тутаул | ТП-10/0,4№4 ВЛ-0,22 Ф.№20 | обслуживание и ремонт светильников на ж/б и деревянных опорах
12 | 2018-02-21 | 2018-02-21 | Могот | ВЛ-0,4кВ ф.4,6 от ТП-2 | Перетяжка проводов
13 | 2018-02-26 | 2018-02-26 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-8 | Монтаж приборов учета
14 | 2018-02-27 | 2018-02-27 | Соловьевск | КТП-8 | монтаж приборов учета
15 | 2018-02-28 | 2018-02-28 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 кВ Ф.№4 | монтаж приборов учёта на опорах