## Лист3
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2018-06-01 | 2018-06-01 | Хорогочи | ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф№5 | бурение котлованов и установка опор
2 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Хорогочи | ТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№3,5 | выпилка угрожающих деревьев
3 | 2018-06-04 | 2018-06-04 | Соловьевск | КТП№6 | ревизия оборудования
4 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Соловьевск | КТП№8 | ревизия оборудования
5 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Лапри | КТП 35/10 №176 | ревизия оборудования
6 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Соловьевск | КТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№3 | монтаж арматуры и провода СИП
7 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Лапри | КТП 10/0,4 Лапри | ревизия оборудования
8 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Юктали | ТП№5 ВЛ-0,4кВ ф№13 | подключение абонента
9 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | Восточный | КТП№8 ВЛ-0,4кВ ф№2 | монтаж наружнего ввода опора№4/4
10 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Усть-Уркима | КТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№2 | перетяжка провода и монтаж провода СИП
11 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Соловьевск | КТП№7 | ревизия оборудования
12 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.27 от ПС-35/10 Строительная | подвеска изолированного провода
13 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Соловьевск | КТП№3 ВЛ-0,4 кВ ф№2 | проверка состояния и ремонт светильников Н.О.
14 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | Тунгала | ТП№82 ЗРУ-0,4кВ | Вывод в ремонт СШ-0,4-2 проверка состояния А-0,4-Т2
15 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Соловьевск | КТП№10 ВЛ-0,4кВ ф№2 | монтаж СИП
16 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Усть-Уркима | КТП№2 ВЛ-0,4кВ ф№2 | перетяжка провода
17 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | Соловьевск | КТП№9 | ревизия оборудования
18 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Соловьевск | КТП№10 | ревизия оборудования
19 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.27 от ПС-35/10 Строительная | подвеска изолированного провода опоры32-32/3
20 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Усть-Уркима | КТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№1 | перетяжка провода
21 | 2018-06-08 | 2018-06-08 | Соловьевск | КТП№5 | проверка состояния,текущий ремонт ШР-6 Т1
22 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Хорогочи | ТП№2 ВЛ-0,4кВ ф№5 | выпилка угрожающих деревьев
23 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Дипкун | РППЦ-АБ ВЛ-10кВ ф№9 | ревизия Р-10
24 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Тутаул | ТП№1 ЗРУ-10 | проверка и ремонт тр-ра
25 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Тунгала | ТП№66 СШ-10-1 | проверка и ремонт тр-ра Т2
26 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Дипкун | РППЦ-АБ ВЛ-10кВ ф№12 | ревизия Р-10
27 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Дипкун | ПС 220 ВЛ-10кВ ф№4 | ревизия Р-10
28 | 2018-06-09 | 2018-06-09 | Тунгала | ТП№66 | СШ 0.4-2 ревизия
29 | 2018-06-13 | 2018-06-13 | Огорон | ТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№11 | монтаж ввода и вводного устройства
30 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | Усть-Нюкжа | КТП№5 | ревизия оборудования
31 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Дугда | КТП№3 | ревизия оборудования
32 | 2018-06-18 | 2018-06-18 | Хвойный | КТП№1 | ревизия оборудования
33 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Дипкун | ТП№6 аванкамера Т2 | проверка состояние и ремонт тр-ра
34 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Юктали | ПС220 ВЛ-10кВ ф№17 | установка траверс
35 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Лопча | ТП№2 | ревизия Т-1
36 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Дипкун | ТП№6 аванкамера Т1 | проверка состояния и ремонт тр-ра
37 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Лопча | ТП№2 СШ-0,4-1 | ревизия СШ
38 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Дипкун | ТП№8 аванкамера Т2 | проверка и ремонт тр-ра
39 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Лопча | ТП№2 СШ-0,4-2 | ревизия
40 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Соловьевск | КТП№15 ВЛ-0,4кВ ф№1 | замена ввода магазин Континент
41 | 2018-06-19 | 2018-06-19 | Дипкун | ТП№8 аванкамера Т1 | проверка состояние и ремонт тр-ра
42 | 19.06.18. | 2018-06-19 | Хвойный | КТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№2 | замена вводов в жилые дома и установка приборов учета
43 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Хвойный | КТП№1 ВАЛ-0,4кВ ф№2,3 | Замена вводов и вводных устройств ул. Мира 2 кв.2, пер.Сереневый2 кв1
44 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Хвойный | КТП№2 ВЛ-0,4кВ ф№1,2 | Замена вводов и вводных устройств ул. Сосновая 11, Интузиазмов 6, Белорусская 5
45 | 2018-06-20 | 2018-06-20 | Соловьевск | ПС35/6 ВЛ-6кВ ф№9 | Ремонт траверсы
46 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Уркан | ПС35/6 ВЛ-6кВ ф№10 | выправка опоры №3
47 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Уркан | ПС35/6 ВЛ-6кВ ф№14 | демонтаж разъеденителя Р6-№34 КТП
48 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Уркан | КТП№6 ВЛ-0,4кВ ф№1 | замена ввода оп.№15
49 | 2018-06-21 | 2018-06-21 | Беленькая | ТП№2 | ревизия оборудования ТП
50 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | Хвойный | КТП№2 | ревизия оборудования
51 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | Тутаул | ТП№4 | вывод в ремонт СШ10-2
52 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | Ларба | КРУН-10кВ | Очередной осмотр и ревизия МВ с ремонтом СШ-10кВ
53 | 2018-06-24 | 2018-06-24 | Тутаул | ТП№4 | ЗРУ-0,4кВ обслуживание АВ
54 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Уркан | КТП№1 | ревизия оборудования КТП
55 | 2018-06-25 | 2018-06-25 | Восточный | ТП-1 | ТП-4 замеры эл.оборудования
56 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Юктали | ТП№5 | ревизия СШ-0,4-2
57 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Уркан | КТП№6 | ревизия оборудования
58 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Лопча | ТП№1 | ревизия СШ-10-1
59 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Олекма | ПС 35/10 ВЛ-10кВ ф№2 | регулировка РЛНД-10
60 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Тутаул | ТП№4 | СШ-0,4-2 ревизия оборудования
61 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Уркан | КТП№3 | ревизия оборудования
62 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Восточный | КТП№2 | замеры эл оборудования
63 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Дугда | ТП№2 | ТП-2 ревизия С Ш-10-1,2
64 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Маревая | ВЛ-6 ф.1 КТП-15 | СШ-10-2 ревизия оборудования
65 | 2018-06-26 | 2018-06-26 | Ларба | КТПН№4 | текущий ремонт тр-ра
66 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Лопча | ТП№1 | ревизия СШ-10-2
67 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Дугда | ТП№2 | СШ-0.4-1,2 ревизия
68 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Дипкун | ТП№8 | СШ-10-2 ревизия
69 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Могот | КТП№2 ВЛ-0,4кВ ф№1,2 | подвеска провода СИП абоненту
70 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Могот | ТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№1 | подвеска провода СИП абоненту
71 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Юктали | ТП№6 ВЛ-0,4кВ ф№3 | Дачи подключение абонента
72 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | Дипкун | ТП№8 | ревизия СШ10-1
73 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Первомайский | КТП№3/2 ВЛ-0,4кВ ф№1 | Подвеска провода СИП 4*16 на вышку МТС
74 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Олекма | КТП№2 | Ревизия КТП, текущий ремонт трансформатора и проверка состояния АВ
75 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Уркан | КТП№2 | Ревизия оборудования КТП
76 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Муртыгит | ТП№2 ЗРУ-10кВ | СШ-10-1, СШ-10-2 Ревизия оборудования 10кВ
77 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | Муртыгит | ТП№2 ЗРУ-0,4кВ | СШ-0,4-1 СШ-0,4-2 Ревизия оборудования 0,4кВ
78 | 2018-06-29 | 2018-06-29 | Соловьевск | КТП№8 | ревизия С.Ш-0.4