## Лист1
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Юктали | ПС-35/10 ВЛ-10 ф7 РЛНД-10 №14 КТП-4- | текущий ремонт
2 | 2018-03-01 | 2018-03-01 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф4 ул. Амурская | монтаж приборов учета
3 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф4 ул. Амурская | монтаж приборов учета
4 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 от КТП-4 | ревизия Н.О.
5 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Дугда | ВЛ-0.4 ф 1 от КТП-1 | демонтаж вводов и вводных устройств
6 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Восточный | ВЛ-10 ф20 от ПС- | Строительная,замена вязок на опоре № 26
7 | 2018-03-05 | 2018-03-05 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф4 от КТП-2 | монтаж вводов и приборов учёта
8 | 2018-03-06 | 2018-03-06 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф4 ул. Амурская | монтаж вводов и приборов учета
9 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.4 ул. Амурская | монтаж вводов и приборов учета
10 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Усть-Уркима | КТП-1 КЛ-0.4 ф.1,2,3 | проверка сост.концев каб. Разделок и испытание КЛ-0.4 мегометром
11 | 2018-03-07 | 2018-03-07 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0.4 Ф.2 Н.О. | замена ламп
12 | 2018-03-12 | 2018-03-12 | Уркан | КТП-2 ф1,2,3,4 | обслуживание АВ-0,4
13 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф3 оп№1,5 | демонтаж- монтаж ВЛ-0,4 для подключения МК-№7
14 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф4 ул.Амурская | монтаж вводов,приборов учета
15 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | Восточный | КТП-1 | замена РВО-10
16 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | Восточный | КТП-3 ВЛ-0,4 ф1 ул.Олимпийская | установка приборов учета на опорах
17 | 2018-03-13 | 2018-03-13 | Восточный | КТП"СТО" | замена РВО-10
18 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | Соловьевск | КТП-2 | Монтаж вводов и приборов учета
19 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | Верхнезейск | КТП-5 | Ревизия оборудования на КТП, обслуживание А-0,4, проверка и ремонт трансформатора, замена шлейфов трансформатора с низкой стороны от трансформатора до вводного рубильника
20 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | Восточный | КТП-8 | замена РВО-10
21 | 2018-03-14 | 2018-03-14 | Восточный | КТП-4 | замена РВО-10
22 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.1 ул. Юбилейная | установка эл.счетчиков
23 | 2018-03-15 | 2018-03-15 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0.22 ф.20 | ремонт светильников
24 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф3 | замена кабеля,монтаж прибора учёта и тр-ров тока.
25 | 2018-03-16 | 2018-03-16 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0.4 ф1 | монтаж приборов учёта.
26 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Уркан | КТП-2 ф.3 | Проверка состояния и ремонт светильников Н.О. на Ж/Б опорах
27 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Соловьевск | КТП-10 ЗРУ-0,4кВ | Обслуживание АВ
28 | 2018-03-19 | 2018-03-19 | Юктали | КТП-5 Ф.8 | Замена прибора учета
29 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Уркан | КТП-1 ВЛ-О.4 ф.1,2 | обслуживание АВ
30 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Соловьевск | КТП-8 ВЛ-0.4 ф.3 ул. Черемушки | монтаж приборов учета
31 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф.8 оп.1,18 | проверка состояния и ремонт грозозащиты
32 | 2018-03-20 | 2018-03-20 | Уркан | КТП-6 | обслуживание АВ ф.1,2,3,4 Главный
33 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Соловьевск | КТП-5 | обслуживание АВ-0.4
34 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Уркан | КТП-3 | обслуживание АВ-0.4
35 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-2 | монтаж приборов учёта
36 | 2018-03-21 | 2018-03-21 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-2 | монтаж приборов учёта
37 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Соловьевск | КТП-7 | обслуживание АВ-0,4
38 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф4 | монтаж приборов учета ул. Амурская
39 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Уркан | Бугорки КТП-5 | обслуживание АВ-0,4
40 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 ул. Юбилейная | монтаж вводов,приборов учета
41 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Соловьевск | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 ул Юбилейная | монтаж вводов,приборов учета
42 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Ларба | ТП-1 ВЛ-0,4 ф11 Н.О. | проверка состояния светильников с заменой ламп
43 | 2018-03-23 | 2018-03-23 | Первомайский | КТП-8 | ревизия контактных соединений
44 | 2018-03-25 | 2018-03-25 | Хорогочи | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.8 Н.О. | рев. Свет.и замена ламп
45 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | Восточный | КТП-3 ВЛ-0.4 ф1 | установка приборов учёта
46 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | замена проходных изоляторов
47 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | Усть-Нюкжа | ВЛ-10 ф19 от ПС-220 РЛНД-10 | замена опорного изолятора
48 | 2018-03-26 | 2018-03-26 | Соловьевск | ВЛ-6 ф.8 отПС-35/6 | замена перегоревшей муфты
49 | 2018-03-27 | 2018-03-27 | Соловьевск | КТП-12 ВЛ-0,4 ф-3 ул Юбилейная | монтаж вводов ,приборов учёта
50 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | Соловьевск | КТП-8 ВЛ-0.4 ф.3 | монтаж приборов учета
51 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | Юктали | КТП-4 ф 1,2 | Н.О. ремонт
52 | 2018-03-28 | 2018-03-28 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф.8 | Янкан замена муфт ы
53 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1 | Подвеска КЛ
54 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-2 | Монтаж прибора учета
55 | 2018-03-29 | 2018-03-29 | Юктали | ВЛ-10кВ ф.7 от КТП-4 оп.14 | Ревизия РЛНД-10-№10-КТП№4
56 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | Соловьевск | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.2 Н.О. | замена Ламп
57 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | Первомайский | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.2 оп.2 | протяжка контактов
58 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | Соловьевск | КТП-8 ВЛ-0.4ф.4 оп.2./1 | монтаж провода СИП
59 | 2018-03-30 | 2018-03-30 | Юктали | КТП-4 ВЛ-).4 ф.3 | демонтаж и монтаж провода СИП
60 | 2018-03-02 | 2018-03-02 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.3 оп.12 | монтаж эл.счетчика,тр-ров тока