## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2019-04-01 | 2019-04-01 | Могот | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф3 | подключение абонента
2 | 2019-04-02 | 2019-04-02 | Восточный | КТП-8 ВЛ-0,4 ф-2 | установка ж/б опор
3 | 2019-04-03 | 2019-04-03 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф.9 Лесхоз КТП-1 | Перетяжка шлейфов, проверка состояния вентильных разрядников
4 | 2019-04-04 | 2019-04-04 | Юктали | ТП-8 ВЛ-0,4 ф11 | подвеска арматуры СИП
5 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | Соловьевск | КТП-1 ВЛ-0.4 ф3 | установка прибора учёта
6 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф2,3 | ревизия светильников Н.О
7 | 2019-04-05 | 2019-04-05 | Тында | КТП-АгроБАМ ВЛ-0.4 ф№1 | перетяжка провода
8 | 2019-04-08 | 2019-04-08 | Лапри | КТП-Лапри №176 | бурение ям, установка опор
9 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Усть-Нюкжа | ПС-220 ВЛ-10 ф-19 | проверка РВО-10 на КТП-1,2,3,5
10 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Восточный | КТП-8 ВЛ-0,4 ф-1 | установка ж/б опор
11 | 2019-04-10 | 2019-04-10 | Уркан | КТП-5 | проверка состояния и ремонт тр-ра
12 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Восточный | КТП-4 | Проверка состояния РВО-10
13 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Восточный | КТП-6 | Проверка состояния РВО-10
14 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Восточный | КТП-8 | Проверка состояния РВО-10
15 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Восточный | КТП-9 | Проверка состояния РВО-10
16 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Восточный | КТП-2 | Проверка состояния РВО-10
17 | 2019-04-11 | 2019-04-11 | Восточный | КТП-3 | Проверка состояния РВО-10
18 | 2019-04-12 | 2019-04-12 | Юктали | КТП-4 | Проверка состояния РВО-10
19 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Лопча | КТП№1 | Проверка состояния РВО-10
20 | 2019-04-15 | 2019-04-15 | Соловьевск | КТП-1,2,5 | проверка состояния разъединителей
21 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Ларба | ПКТПН-3 | проверка состояния РВО-10
22 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Соловьевск | ПС -Соловьевская ВЛ-6 ф-9 Лесхоз | проверка состояния Р-6 кВ на КТП-4,10,13
23 | 2019-04-17 | 2019-04-17 | Ларба | КТПН-4 | проверка состояния РВО-10
24 | 2019-04-18 | 2019-04-18 | Уркан | КТП-1 ВЛ-6 опоры 8/2 | проверка состояния РВО-6
25 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Юктали | ВЛ-10 ф17 от ПС-220 | проверка состояния РВО-10
26 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Дугда | ВЛ-10 ф3 от ПС-35/10 | проверка грозозащиты
27 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Восточный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-8 | бурение ям и установка опор
28 | 2019-04-19 | 2019-04-19 | Ларба | ВЛ-10 ф2 от КРУН-10 | проверка состояния РВО-10
29 | 2019-04-22 | 2019-04-22 | Хвойный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-1 | замена вводов
30 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Уркан | КТП-1 | замена плавких вставок
31 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф-3 | перетяжка провода
32 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Хвойный | КТП-2 ВЛ-0,4 ф-2 | замена вводов и вводных устройств
33 | 2019-04-23 | 2019-04-23 | Соловьевск | КТП-15 ВЛ-0,4 ф-1,2 | перетяжка провода
34 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 | перетяжка провода
35 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Хвойный | КТП-2ВЛ-0,4 ф1 | монтаж вводов и вводных устройств
36 | 2019-04-24 | 2019-04-24 | Восточный | КТП-8 ВЛ-0,4 ф2 | бурение ям,установка опор
37 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | Дипкун | ВЛ-10 ф4 от ПС-220 , КТП-ЛПХ | провека грозозащиты
38 | 2019-04-25 | 2019-04-25 | Юктали | ВЛ-0.4 ф6,11 от ТП-8 | подвеска провода
39 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | Восточный | КТП-8 ВЛ-0,4 ф-2 | бурение ям, установка опор
40 | 2019-04-26 | 2019-04-26 | Ларба | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-1 ( с погашением ПКТПН-3, КТПН-4) | проверка состояния и ремонт РВО-10
41 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Соловьевск | ВЛ-6 ф9 от ПС-35/6 | установка опор
42 | 2019-04-29 | 2019-04-29 | Восточный | ВЛ-0.4 ф4 от КТП-4 | замена опоры
43 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Восточный | КТП-8 ВЛ-0.4 ф.2 | замена ввода
44 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Маревая | ТП-70 СШ-0.4-1 | текущий ремонт
45 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Маревая | ТП-70 СШ-0.4-2 | текущий ремонт
46 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Тында | ПС-Опорная ВЛ-10 ф.7 КТП-Агробам | ревизия эл.оборудования
47 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Восточный | ПС-Стр. ф.20 КТП-1 | ревизия эл.оборудования
48 | 2019-04-30 | 2019-04-30 | Восточный | ПС-Стр. ф.27 КТП-27/2 | ревизия эл.оборудования