## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 | монтаж ДДЭМ
2 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Первомайский | КТП-6,7 | ревизия оборудования
3 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | Юктали | ТП-7ВЛ-0,4 ф5 | монтаж ДДЭМ
4 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Юктали | ПС-220 Юктали отключение ВЛ-10 ф-17 | вырубка угрожающих деревьев
5 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.3 | вырубка угрожающих деревьев
6 | 2019-07-02 | 2019-07-02 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.2 | вырубка угрожающих деревьев
7 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | Дугда | КТП-1 | ревизия оборудования
8 | 2019-07-03 | 2019-07-03 | Дугда | КТП-2 | ревизия оборудования
9 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | Дугда | ТП-2 | Проверка состояния шин и выключателей нагрузки, проверка состояния и ремонт Т1,Т2
10 | 2019-07-04 | 2019-07-04 | Дугда | ТП-2 СШ-0,4-1,2 | Обслуживание АВ
11 | 2019-07-08 | 2019-07-08 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-3 | Замена Ж/Б опор
12 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Соловьевск | КТП-6 | ревизия оборудования
13 | 2019-07-09 | 2019-07-09 | Восточный | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1 | установка жб/опор
14 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Соловьевск | КТП-7 | ревизия оборудования
15 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Уркан | КТП-2 | ревизия ШР6-Т1
16 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Юктали | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-4 | ремонт ввода
17 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Восточный | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-3 | установка ж/б опор
18 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | ревизия С.Ш10-1,2
19 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | ревизия С.Ш-0.4-1,2
20 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | ревизия оборудования
21 | 2019-07-10 | 2019-07-10 | Усть-Нюкжа | КТП-5 | ревизия оборудования
22 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-3 | Установка ж/б опор
23 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.4 | Установка ж/б опор
24 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Ларба | ТП-1СШ10-1 | текущий ремонт
25 | 2019-07-12 | 2019-07-12 | Ларба | ТП-1 тр-р Т1 | текущий ремонт
26 | 2019-07-13 | 2019-07-13 | Усть-Уркима | КТП-1 трансформатора | текущий ремонт
27 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Соловьевск | КТП-2 | Ревизия оборудования,проверка состояния вентельных разрядников, обслуживание АВ-0,4
28 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Юктали | ТП-4 СБО | Фазировка Т1 и Т2
29 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Тында | ВЛ-10кВ ф.28 от ПС-Тында | Установка РЛНД-10
30 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Хвойный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-1 | Вырубка кустарника
31 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Верхнезейск | ТП-95 | Ревизия СШ-10-1,СШ-10-2, РС-10-1,РС-10-2
32 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6 | Установка опор
33 | 2019-07-16 | 2019-07-16 | Верхнезейск | ТП-95 | Ревизия СШ-0,4-1,2, обслуживание АВ
34 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Верхнезейск | ТП-94 | ревизия СШ10-1,2 РС10-1,2
35 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Восточный | КТП-6 ВЛ-0.4 ф.2 | установка опор
36 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Соловьевск | КТП-11 | ревизия оборудования прверка сост.РВО-10
37 | 2019-07-17 | 2019-07-17 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф9 Лесхоз | выправка опоры №29/3
38 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Соловьевск | КТП-9 | ревизия оборудования
39 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф-20 | установка ЛР-10кВ на опоре№47
40 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Хвойный | КТП-2 | ревизия оборудования
41 | 2019-07-18 | 2019-07-18 | Восточный | ТП-7 | ревизия оборудования
42 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 от ПС-Строительная оп.51 | Замена ЛР-10кВ
43 | 2019-07-19 | 2019-07-19 | Хорогочи | ВЛ-0,4кВ ф.5 от ТП-2 | Замена опоры №13/2а
44 | 2019-07-20 | 2019-07-20 | Усть-Уркима | ВЛ-10кВ КТП-1,2 | Ревизия Р-251/9, Р-252
45 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Огорон | ТП-3 ВЛ-0,4 ф3 (совместно с Ф1) | опоры21-22 замена СИП
46 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Уркан | КТП-1 с ш-0,4 | ревизия оборудования
47 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Восточный | КТП-9 ВЛ-0,4 ф1 | установка опор
48 | 2019-07-23 | 2019-07-23 | Уркан | КТП-3 с ш 0,4 | ревизия оборудования
49 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Уркан | КТП-2 | вывод в ремонт СШ-0,4кВ
50 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Первомайский | КТП-5 | ревизия оборудования
51 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Соловьевск | КТП-13 | проверка состояния трансформатора
52 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Восточный | КТП-9 ВЛ-0,4 ф-1,2 | установка опор
53 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Тутаул | ТП-1 | вывод в ремонт СШ-0,4-1,2
54 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Уркан | КТП-6 | вывод в ремонт СШ-0,4 кВ
55 | 2019-07-24 | 2019-07-24 | Первомайский | КТП-4 | ревизия оборудования
56 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Восточный | КТП-9 ВЛ0.4 ф.1,2 | установка опор
57 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Могот | ТП-1 | ревизия ТП
58 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Могот | ТП-2 | ревизия ТП
59 | 2019-07-26 | 2019-07-26 | Восточный | КТП-6 ВЛ-0.4 ф.2 | установка опор
60 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Восточный | ПС-Стр. ВЛ-10 ф.20 | бурение ям, установка опор
61 | 2019-07-29 | 2019-07-29 | Хвойный | ПС-35/10 Хвойный ф.Хвойный | выправка опор
62 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Хвойный | ПС-35/10 Хвойный ф.Хвойный | перемонтаж провода со старых опор
63 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Восточный | ПС Строительная ВЛ-10 ф20 оп48-61/3 | бурение ям,установка опор
64 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Чильчи | КТП-2 Р Щ-0,4 1,2 | ревизия АВ-0,4
65 | 2019-07-30 | 2019-07-30 | Усть-Нюкжа | ВЛ-10 ф.19 оп.4-5 | уборка упавшего дерева
66 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф-17 | демонтаж старых опор 31,33, подвеска провода АС-10кВ
67 | 2019-07-31 | 2019-07-31 | Хвойный | ВЛ-10 ф-Хвойный | выправка наклоненых опор