## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-04-02 | 2021-04-02 | Усть-Нюкжа | КТП-1 | испытание мегометром Т-1,замена предохранителей 10 кВ
2 | 2021-04-05 | 2021-04-05 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф.24 оп.23 | замена изолятора,устройство оттяжки
3 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0,4 ф-3 ул.Новая | установка прибора учета
4 | 2021-04-06 | 2021-04-06 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.3 | бурение ям,установка опор
5 | 2021-04-07 | 2021-04-07 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0.4 ф3 - | монтаж приборов учёта
6 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.3 | бурение ям,установка опор
7 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф.2 от КТП-4 | монтаж приборов учета
8 | 2021-04-10 | 2021-04-10 | Муртыгит | КТП-2-ЛПХ ф.2 | Замена АВ-0,4
9 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | Дипкун | ТП-2 КЛ-0.4 ф 1-18 - | проверка изоляции мегаомметром
10 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Маревая | ВЛ-10 ф.10 от ТП-35/10 оп.4 | переход на новую опору
11 | 2021-04-13 | 2021-04-13 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф.2 от КТП-4 | монтаж приборов учета
12 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Восточный | КТП-27/2 | проверка состояния РВО-10
13 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Восточный | КТП-1 | проверка состояния РВО-10
14 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Юктали | ТП-1 ВЛ-0,4 ф-5 оп12- | монтаж изоляторов
15 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Восточный | КТП-4 | проверка состояния РВО-10
16 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Восточный | КТП-27/3 | проверка состояния РВО-10
17 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Восточный | КТП-8 | проверка состояния РВО-10
18 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Верхнезейск | КТП-6 | проверка состояния РВО-10
19 | 2021-04-14 | 2021-04-14 | Восточный | КТП-9 | проверка состояния РВО-10
20 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Усть-Нюкжа | КТП-2 Проверка состояния РВО-10 | проверка состояния РВО-10
21 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Ларба | ТП-2 ВЛ-0,4 ф.12. | Замена ПУ тех.учета
22 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0,4 ф.1. оп. 6/1б. | Монтаж наружнего ввода абонента
23 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Усть-Нюкжа | КТП-1 РУ-0,4 | Протяжка болтовых соединений
24 | 2021-04-15 | 2021-04-15 | Усть-Нюкжа | КТП-1,3,5 | Проверка РВО-10
25 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Соловьевск | КТП-3 | обслуживание АВ-0,4
26 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Юктали | КТП-4 | проверка состояния РВО-10
27 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Соловьевск | КТП-1 | обслуживание АВ-0,4
28 | 2021-04-16 | 2021-04-16 | Юктали | КТП-1,3 | проверка состояния РВО-10
29 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | Соловьевск | КТП-2 | обслуживание АВ-0,4,Р-6
30 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф.2. (ул.Вайзерова) | Бурение ям и установка опор
31 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Соловьевск | КТП-1 | проверка состояния Р-6
32 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Соловьевск | КТП-5 | проверка состояния Р-6
33 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Усть-Уркима | ВЛ-6 ф.16 ПС-35/6 оп.2,241. | Проверка состояния и ревизия РВО-10
34 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Соловьевск | КТП-8. | Проверка состояния ВН-6
35 | 2021-04-20 | 2021-04-20 | Усть-Уркима | КТП-1. | Ревизия оборудования
36 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Соловьевск | КТП-10 | проверка состояния Р6-КТП
37 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-2 ул.Вайзерова | бурение ям, установка опор
38 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-2 | бурение ям, установка опор
39 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Соловьевск | КТП-14 | проверка состояния Р6-КТП
40 | 2021-04-21 | 2021-04-21 | Лопча | КТП-1 | проверка состояния РВО-10 и ОПН-10
41 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0.4 ф3 | перетяжка провода
42 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф3 | бурение ям и установка опор
43 | 2021-04-22 | 2021-04-22 | Соловьевск | ВЛ-6 ф3 от ПС-35/6 | валка угрожающих деревьев
44 | 2021-04-23 | 2021-04-23 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.1 ул.Лазо | перетяжка провода
45 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2 - | бурение ям и установка опор
46 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Бугорки | КТП-5 - | проверка РВО-10
47 | 2021-04-27 | 2021-04-27 | Могот | ТП-1 ВЛ-0.4 ф4 - | монтаж вводов
48 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф3 | бурение ям,установка опор
49 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Уркан | КТП-1 | проверка состояния РВО-6
50 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | Тында | ПС-220 Тында ВЛ-10 ф28 | замена опор 34,35,39
51 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.3 ул.Вайзерова | бурение ям,установка опор
52 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф.28 оп.33 | замена опоры
53 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Тутаул | ТП-4 СШ-0.4-1 | проверка концевых каб.разделок с испытанием КЛ-0.4 мегометром
54 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф.28 оп.44 | подвеска изол.провода
55 | 2021-04-29 | 2021-04-29 | Ларба | ТП-2 ВЛ-0.4 ф.12 | техприсоединение абонента
56 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф.2. (ул.Вайзерова) | Бурение ям и установка опор
57 | 2021-04-30 | 2021-04-30 | Тутаул | ТП-4 РУ-0,4 СШ-0,4-2. | Проверка состояния каб.разделок с проф.испытанием мегаомметром