## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-08-04 | 2020-08-04 | Ларба | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-1 оп№1-8 | валка угрожающих деревьев
2 | 2020-08-06 | 2020-08-06 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0,4 ф.9,13. | Демонтаж и установка опор
3 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | Лопча | ТП-1 СШ10-1 | проверка состояние шин и выключателей нагрузки 10 кВ
4 | 2020-08-11 | 2020-08-11 | Дипкун | КТП-10/0.4 ЛПХ | переключение ПБВ
5 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | Дипкун | ТП-11 С.Ш-1,2 0,4 | ревизия оборудования
6 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | Юктали | КТП-4 ревизия оборудования | ревизия оборудования
7 | 2020-08-12 | 2020-08-12 | Уркан | КТП-1 | Р-6 проверка состояния
8 | 2020-08-14 | 2020-08-14 | Лопча | КТП-1 | ревизия оборудования
9 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Соловьевск | КТП-11 | обслуживание АВ-0.4
10 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Первомайский | КТП-1 | ревизия оборудования
11 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Могот | ТП-5 | ревизия С.Ш10-1,2
12 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Могот | ТП-5 | ревизия С.Ш-0.4-1,2
13 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Соловьевск | КТП-6 | обслуживание АВ-0.4
14 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Первомайский | КТП-8 | ревизия оборудования
15 | 2020-08-18 | 2020-08-18 | Могот | ТП-5 | ревизия Т-1,2
16 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Могот | КТП-8 | ревизия оборудования
17 | 2020-08-19 | 2020-08-19 | Муртыгит | КТП-2 ЛПХ | обслуживание А-0.4-1,2
18 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4 ф5 | выправка опоры №10
19 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф20 опоры28-38 | монтаж СИП на новые опоры
20 | 2020-08-20 | 2020-08-20 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф4 КТП ЛПХ опора№1 | установка дополнительной изоляции на внутренюю муфту
21 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | Юктали | ТП-5 ВЛ-0,4 ф13 | демонтаж ввода и пробора учёта абоненту
22 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | Восточный | КТП-6 ВЛ-0,4 ф2 | замена наружнего ввода абоненту
23 | 2020-08-24 | 2020-08-24 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф1 | замена наружнего ввода абоненту
24 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Восточный | КТП-СТО | ревизия оборудования
25 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Могот | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-6 | монтаж ввода
26 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Усть-Нюкжа | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | выправка опоры
27 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Усть-Нюкжа | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | выправка опоры
28 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Восточный | КТП-6 | ревизия оборудования
29 | 2020-08-25 | 2020-08-25 | Аносовский | ТП-2 | ревизия С.Ш-0.4-2
30 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Усть-Нюкжа | ТП-4 РУ-10 | вывод в ремонт СШ-10-1,2 с проверкой состояния шин , ВН-10
31 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Восточный | КТП-27/1 | ревизия оборудования
32 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | проверка состояния и ремонт Т-1
33 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Восточный | ТП-4 | ревизия СШ-10-1,2
34 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | вывод в ремонт СШ-0,4-1,2 с осмотром РУ-0,4кВ
35 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Восточный | ТП-4 | ревизия оборудования СШ-0,4-1,2
36 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | замена высовольтных вставок Пр-10
37 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Восточный | ТП-4 | ревизия Т-1
38 | 2020-08-26 | 2020-08-26 | Усть-Нюкжа | КТП-3 | замена высоковольтных вставок
39 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | Маревая | ТП-70 | текущий ремонт СШ-0.4-1,2
40 | 2020-08-27 | 2020-08-27 | Хвойный | ПС-35/10 ВЛ-10 ф.Хвойный оп.416 | выправка опоры
41 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Ларба | ПКТПН-3 | замена высоковольтных предохранителей
42 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | ревизия светильников
43 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Лопча | ТП-1 | ревизия С.Ш-0.4-1
44 | 2020-08-31 | 2020-08-31 | Чильчи | КТП-2 | ревизия Р.Щ-0.4-1,2