## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | Соловьевск | КТП-14 1,КТП-5ф3 | монтаж вводов
2 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | Тында | КТП-Стройпроэктсервис | замена Т/Т
3 | 2021-08-04 | 2021-08-04 | Тында | КТП-Мирашвили | выправка опоры№4
4 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0.4 ф1, КТП-5 ВЛ-0.4 ф3 | монтаж вводов.
5 | 2021-08-05 | 2021-08-05 | Могот | ВЛ-10 ф2 от ТП-5 | замена изоляторов
6 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0.4 ф1, КТП-5 ВЛ-0.4 ф3 | монтаж вводов.
7 | 2021-08-06 | 2021-08-06 | Юктали | КТП-4 | ревизия оборудования
8 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.1 КТП-14 ул.Вайзерова | Монтаж вводов
9 | 2021-08-09 | 2021-08-09 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 ПС-Строительная. | Бурение ям, установка опор 3,5,10
10 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Соловьевск | КТП-8. | Обслуживание АВ-0,4кВ.
11 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4кВ ф.2 КТП-1. | Демонтаж опор.
12 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Первомайский | КТП-7. | Ревизия оборудования
13 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 ПС-Строительная оп.3,5,10. | Бурение ям, установка опор и подкосов
14 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Соловьевск | КТП-12. | Обслуживание АВ-0,4кВ
15 | 2021-08-10 | 2021-08-10 | Лопча | ТП-1 РУ-10. | Ревизия оборудования СШ-10-1, СШ-10-2
16 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ0.4 ф.1 ;КТП-5 ВЛ0.4 ф.3 ул.Вайзерова | монтаж вводов
17 | 2021-08-11 | 2021-08-11 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.2 | демонтаж опор,перетяжка провода
18 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.2 | демонтаж опор,перетяжка провода
19 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Соловьевск | КТП-7. | Обслуживание АВ-0,4кВ.
20 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Первомайский | КТП-5 ф-1 ул. Лазо | бурение ям,установка подкосов
21 | 2021-08-12 | 2021-08-12 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 ПС-Строительная оп.1,10. | Бурение ям, установка опор и подкосов
22 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.27 ПС-Строительная | выправка опор№ 24,25
23 | 2021-08-15 | 2021-08-15 | Хорогочи | ТП-2 ВЛ-0.4 ф.4.5 | переключение дом.5
24 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | Хвойный | ПС-35/10 ВЛ-10 фХвойный | выправка опор
25 | 2021-08-16 | 2021-08-16 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10ф17 | вырубка угрожающих деревьев
26 | 2021-08-17 | 2021-08-17 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0,4 ф1, КТП-5 ВЛ-0,4 ф3 ул.Вайзерова | монтаж вводов
27 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | Уркан | КТП-1 | проверка состояния ШР6-Т1
28 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | Соловьевск | КТП-14 Вл-0.4 ф.3 ул.Новая | монтаж вводов
29 | 2021-08-18 | 2021-08-18 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.2 | демонтаж опор,монтаж провода СИП
30 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 Ф.1 ул.Лазо. | Бурение ям, установка опор
31 | 2021-08-19 | 2021-08-19 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф.20. | Монтаж полок для Р-10, монтаж траверсы оп.1, монтаж СИП 1*50 оп.1-2/4(новые опоры)
32 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Соловьевск | КТП-5ВЛ-0,4 Ф.2ул.Лазо. | Бурение ям, установка опор
33 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф20 | монтаж РВО на новые опоры
34 | 2021-08-20 | 2021-08-20 | Соловьевск | КТП-10ВЛ-0,4 ф2 | переход на новую опору№3
35 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф.2 ул.Лазо. | Бурение ям и установка опор
36 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 ф. Янкан(3). | Для работы по заявке ООО Труд
37 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Лопча | ТП-1 РУ-0,4. | Проверка состояния и ремонт оборудования СШ-0,4-1,2
38 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Первомайский | КТП-5 ВЛ-0,4 ф.2 оп. 5/5. | Установка прибора учета
39 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Дугда | ТП-2. | Ревизия оборудования СШ-10-1,2, проверка состояния и ремонт Т1
40 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Восточный | ТП-4 ВЛ-0,4 Ф.14 оп.2. | Монтаж прибора учета
41 | 2021-08-23 | 2021-08-23 | Дугда | ТП-2. СШ-0,4-1, СШ-0,4-2. | Обслуживание АВ-0,4кВ, ревизия оборудывания СШ-0,4-1,2
42 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Соловьевск | КТП-5ВЛ-0,4 Ф.2ул.Лазо. | Бурение ям, установка опор
43 | 2021-08-24 | 2021-08-24 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф20 опоры 2-6 | монтажСИП 1х50 на новые опоры
44 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | вывод в ремонт СШ-0,4-1,2 , осмотр и проверка РУ-0,4
45 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Верхнезейск | КТП-СМП ВЛИ-0,4 ф-2 | демонтаж вводов на разрушенные дома
46 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | проверка состояния и ремонт Т-1
47 | 2021-08-25 | 2021-08-25 | Олекма | ТП-2 СШ-0,4-1,2 | вывод в ремонт, осмотр и проверка РУ-0,4
48 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.2 | бурение ям,установка опр
49 | 2021-08-26 | 2021-08-26 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.3 | бурение ям,установка опр
50 | 2021-08-27 | 2021-08-27 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф10 | выправка опор
51 | 2021-08-30 | 2021-08-30 | Хвойный | ПС-35/10. | Ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт тр-ра Т1, ТСН, проверка состояния грозозащиты
52 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 Ф.24. | Монтаж провода СИП на новые опоры 96/4-107
53 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | Хорогочи | ТП-2 ВЛ-0,4 Ф.5. | Замена опор