## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Усть-Нюкжа | КТП-1 | Замена Пр10
2 | 2020-12-01 | 2020-12-01 | Соловьевск | КТП-9 ВЛ-0,4 ф5 | Замена тр-ров у абонента
3 | 2020-12-02 | 2020-12-02 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 | Перетяжка провода
4 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | Усть-Уркима | ПС-35/6 ВЛ-6 кВ ф.16 опора№241 ЛР№241 | Перетяжка провода
5 | 2020-12-08 | 2020-12-08 | Тында | ВЛ-10 ф7 от ПС-Опорная | Ревизия Р10
6 | 2020-12-10 | 2020-12-10 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,22 ф-20 , ВЛ-0,4 ф-5 | Ревизия светильников с заменой перегоревших ламп
7 | 2020-12-23 | 2020-12-23 | Могот | ВЛ-10кВ ф№2 оп№19 от ПС-35/10 Могот | Демонтаж провода
| 2020-12-29 | 2020-12-29 | Могот | ВЛ-10 ф2 от ПС-35/10 Могот | Монтаж провода
| 2020-12-30 | 2020-12-30 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0.4 ф.5 оп.4-11 | Перетяжка провода