## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-02-01 | 2020-02-01 | Хвойный | КТП-10/0,4 посадочная площадка | подключение на х х
2 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Уркан | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.2 ул.Геологическая | демонтаж ввода
3 | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Юктали | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1 оп.3-6/2 | перетяжка провода
4 | 2020-02-12 | 2020-02-12 | Олекма | ТП-2 ВЛ-0,4 ф-6 дом№7 | замена нулевого провода на питающем кабеле
5 | 2020-02-14 | 2020-02-14 | Олекма | ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-2 | Проверка состояния концевой кабельной разделки
6 | 2020-02-15 | 2020-02-15 | Тутаул | ВЛ-0.4 ф5 котеджи от ТП-4 | ревизия светильников Н.О
7 | !7.02.20 | !7.02.20 | Хвойный | ВЛ-0.4 КТП-1 ф.3 оп.13 | подключение Водозабора
8 | 2020-02-18 | 2020-02-18 | Дипкун | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-ЛПХ | ревизия светильников
9 | 2020-02-19 | 2020-02-19 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | ревизия светильников
10 | 2020-02-20 | 2020-02-20 | Хвойный | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-3 | монтаж провода новой линии ВЛИ-0,4 ф-5 Котельная с подключением провода
11 | 2020-02-21 | 2020-02-21 | Хвойный | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.3 | монтаж провода новой линии ВЛИ -0.4 ф.5 Котельная с установкой АВ-0.4 с подключением
12 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Юктали | ТП-8 РУ-0,4 1,2 сш | заземление резервных КЛ-0,4
13 | 2020-02-28 | 2020-02-28 | Юктали | ТП-5 РУ-0,4 1,2 сш | заземление резервных КЛ-0,4