## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Соловьевск | КТП-10 ВЛ-0,4 Ф.2 ул.Советская. | Бурение ям, монтаж вводов
2 | 2020-07-02 | 2020-07-02 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4 ф.5 оп.7-1/2,7-1/3. | Перетяжка провода
3 | 2020-07-03 | 2020-07-03 | Первомайский | КТП-Э.Д,Охот.дом,СТК Родник | выправка опор
4 | 2020-07-05 | 2020-07-05 | Маревая | ТП-70 ВЛ-0,4 ф3 опора№4 | подключение абонента
5 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | Муртыгит | КТП-2 ЛПХ | ревизия оборудования
6 | 2020-07-07 | 2020-07-07 | Соловьевск | КТП-12 ВЛ-0,4 ф.1. ул.Партизанская | выправка опор, бурение ям
7 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф№2 | монтаж СИП
8 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Соловьевск | ВЛ-6 ф9 | выправка опоры
9 | 2020-07-08 | 2020-07-08 | Могот | ВЛ-10 ф2 | замена опор
10 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | Юктали | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-1 | демонтаж подвески неизолированного провода и демонтаж оп№5
11 | 2020-07-09 | 2020-07-09 | Бугорки | ВЛ-6 ф-10 от оп№32 | выправка опор. 32-37
12 | 2020-07-13 | 2020-07-13 | Юктали | ВЛ-0,4 ТП-5 ф.9 оп.1. | Подключение абонента
13 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Соловьевск | КТП-14 | ревизия
14 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Дугда | КТП-1 | ревизия
15 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Могот | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-ЛПХ | монтаж ввода
16 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Хвойный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | замена светильников
17 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Дугда | ТП-2 | ревизия С.Ш10-1,2
18 | 2020-07-15 | 2020-07-15 | Дугда | ТП-2 | ревизия С.Ш0,4-1,2
19 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Соловьевск | КТП-12. | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4кВ
20 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Муртыгит | КТП-2 ЛПХ | Обслуживание АВ-0,4
21 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | Дугда | КТП-3. | Ревизия оборудования и проверка состояния грозозащиты, ремонт и ревизия тр-ра, измерение сопротивления контура заземления КТП
22 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Юктали | ТП-8 | проверка состояние и ремонт тр-ра Т1
23 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Соловьевск | КТП-13 | ревизия оборудования,обслуживание АВ-0.4
24 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.3,2 | монтаж ввода
25 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Юктали | ТП-8 СШ0.4-1 | вывод в ремонт
26 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Юктали | ТП-8 СШ0.4-2 | вывод в ремонт
27 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Восточный | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1 | монтаж ввода
28 | 2020-07-17 | 2020-07-17 | Хвойный | КТП-1 | ревизия оборудования,проверка сост. Грозозащиты
29 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Юктали | ТП-7 РУ-0,4кВ СШ-0,4-1. | Ревизия оборудования
30 | 2020-07-20 | 2020-07-20 | Юктали | ТП-7 РУ-0,4кВ СШ-0,4-2. | Ревизия оборудования, осмотр и уборка РУ с отключением
31 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Дипкун | КТП-10/0.4 ЛПХ | ревизия оборудования
32 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Соловьевск | КТП-15 | ревизия оборудования
33 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | УСТЬ-Уркима | КТП2 ВЛ-0.4 ф.2 | перетяжка провода
34 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф.17 | демонтаж ВЛ-0.4 (4 провода) с опры№27,подвеска изолированного провода на новую оп.27 КТП-1 ВЛ-0.4 ф.1замен ввода
35 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Маревая | ТП-15 | текущий ремонт СШ10-1 и Т1
36 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Дипкун | КТП-10/0.4 Подмосковье | ревизия оборудования
37 | 2020-07-21 | 2020-07-21 | Соловьевск | КТП-15 | ревизия оборудования
38 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Восточный | КТП-8 | ревизия оборудования
39 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф-3 Янкан | выправка опоры№11
40 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Восточный | КТП-9 | ревизия оборудования
41 | 2020-07-22 | 2020-07-22 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф-17 | демонтаж старой линии
42 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | перетяжка провода
43 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Соловьевск | КТП-1 | испытание КЛ-0.4
44 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Уркан | КТП-1 | ревизия
45 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Уркан | КТП-2 | ревизия
46 | 2020-07-23 | 2020-07-23 | Ларба | ВЛ-0.4 ф12 от ТП-2 | перетяжка провода
47 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Соловьевск | КТП-2 | Испытание кабеля 0,4кВ мегаометром
48 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Хвойный | КТП-2 ВЛ-0,4кВ ф.1 ул.Сосновая. | Замена светильников н.о.
49 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Восточный | ТП-7 | Ревизия СШ-0,4-1,2, СШ-10-1,2, Ревизия Т1,Т2.
50 | 2020-07-24 | 2020-07-24 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,22 ф.20 (н.о.) ВЛ-0,4 ф.5(Котеджи). | Ремонт свентильников на ж/б опорах с заменой перегоревших ламп
51 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Усть-Уркима | КТП-1 | замена высоковольтных предохранителей
52 | 2020-07-25 | 2020-07-25 | Усть-Уркима | КТП-2 | замена высоковольтных предохранителей
53 | 2020-07-26 | 2020-07-26 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 - | ревизия светильников
54 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Уркан | КТП-2 ВЛ-0,4 ф.2 | Обслуживание фонарей ул.освещения на ж/б опорах (с отключением потребителей)
55 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Уркан | КТП-3. | Ревизия СШ-0,4, обслуживание АВ
56 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Могот | ТП-2 | Ревизия оборудования СШ-10-1, СШ-10-2
57 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Могот | ТП-2 РУ-0,4кВ. | Ревизия СШ-0,4-1, СШ-0,4-2
58 | 2020-07-27 | 2020-07-27 | Могот | ТП-2 РУ-10кВ. | Ревизия тр-ов Т1 и Т2
59 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | Первомайский | КТП-4 | ревизия оборудования
60 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф.6 оп.6 | выправка опоры
61 | 2020-07-28 | 2020-07-28 | Первомайский | КТП-5 | ревизия оборудования
62 | 2020-07-29 | 2020-07-29 | Восточный | ВЛ-10 ф20 - | бурение ям и установка опор
63 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | Могот | ТП-1. | Ревизия оборудования СШ-10-1, СШ-10-2, СШ-0,4-1, СШ-0,4-2, Ревизия Т1
64 | 2020-07-30 | 2020-07-30 | Усть-Нюкжа | КТП-5. | Ревизия оборудования КТП. (С отключением В10-Ф19)
65 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Уркан | КТП-5 | Ревизия оборудования
66 | 2020-07-31 | 2020-07-31 | Муртыгит | КТП-ЛПХ | Ревизия Р10-№7/9 КТП-ЛПХ