## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Юктали | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-1 оп№13/6 ( с погашением ПС-220 ВЛ-10 ф-17) | перетяжка наружного ввода у абонента
2 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Юктали | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-1 | замена вводного КЛ-0,4 у абонента
3 | 2021-07-01 | 2021-07-01 | Чильчи | ТП-6 РУ-0,4 СШ-0,4-1 | замена прибора учета
4 | 2021-07-05 | 2021-07-05 | Могот | КТП-6 ВЛ-0,4 ф-2 оп№10/1 | монтаж наружных вводов, установка приборов учета
5 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | Соловьевск | КТП-10. | Ревизия оборудования КТП, обслуживание АВ, проверка состояния разрядников
6 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | Соловьевск | КТП-4 ф.2 ВЛ-0,4, КТП-14 ф.1 ВЛ-0,4 ул.Вайзерова. | Монтаж вводов
7 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 Ф.20 оп.2,3,4. | Бурение ям, установка опор
8 | 2021-07-07 | 2021-07-07 | Соловьевск | КТП-12 | Ревизия оборудования КТП, обслуживаниен АВ, проверка состояния разрядников
9 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Соловьевск | КТП-14 | ревизия оборудования
10 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф1 | бурение ям и установка опор
11 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 от ПС-Тында | монтаж СИП
12 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Дугда | КТП-1 | ревизия оборудования
13 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Соловьевск | КТП-15 | ревизия оборудования
14 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Юктали | ТП-5 | ревизия СШ-0.4-1,2
15 | 2021-07-08 | 2021-07-08 | Верхнезейск | КТП-Бригада | ревизия оборудования
16 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | Соловьевск | КТП-14ВЛ-0.4 ф.1 ул.Вайзерова | монтаж приборов учёта
17 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | Первомайский | ПС-220 Тында ВЛ-10 ф24 опора №29 | замена траверсы
18 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | Соловьевск | КТП-16 | ревизия оборудования
19 | 2021-07-13 | 2021-07-13 | Юктали | ТП-5 СШ0.4-1,2 | ревизия
20 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | Уркан | ВЛ-6 ф.10. | Выправка опор
21 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф1,2 от КТП-4 | бурение ям и установка опор
22 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Соловьевск | ВЛ-6 ф9 от ПС-35/6 оп.№ 18 | выправка опоры
23 | 2021-07-15 | 2021-07-15 | Первомайский | КТП-3 | ревизия оборудования
24 | 2021-07-19 | 2021-07-19 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 от ПС-Тында | монтаж СИП
25 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф3 | бурение ям,установка опор
26 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Уркан | КТП-1 | ревизия с ш-0,4 собслуживанием АВ-0,4
27 | 2021-07-20 | 2021-07-20 | Могот | КТП-6 | ревизия оборудования
28 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф.3 ул.Лазо. | Бурение ям, установка опор
29 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Уркан | КТП-2. | Ревизия СШ-0,4, обслуживание АВ-0,4
30 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Дипкун | КТП-ЛПХ. | Ревизия оборудования
31 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Верхнезейск | КТП-Энергетик. | Установка грозозащиты.
32 | 2021-07-22 | 2021-07-22 | Уркан | КТП-3 | Ревизия оборудования
33 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Усть-Нюкжа | КТП-3 | Ревизия оборудования
34 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Усть-Нюкжа | КТП-5 | Ревизия оборудования
35 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Уркан | КТП-6 | Ревизия оборудования
36 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Первомайский | КТП-6 | Ревизия оборудования
37 | 2021-07-26 | 2021-07-26 | Уркан | ВЛ-6 ф.10 оп.8/2. | Проверка состояния и текущий ремонт разъеденителя
38 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | Восточный | КТП-27/1 | ревизия оборудования
39 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | Первомайский | КТП-7 | ревизия оборудования
40 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | Верхнезейск | ТП-93 | фазировка вводов по 10кв ф5,6
41 | 2021-07-28 | 2021-07-28 | Восточный | КТП-27/2 | ревизия оборудования
42 | 2021-07-29 | 2021-07-29 | Восточный | КТП-3/2 | ревизия оборудования
43 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Огорон | ТП-1 | ревизия АВ-0.4
44 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | Верхнезейск | КТП-Дачи | ревизия оборудования