## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф-20,27 | перевод питания с ф-20 на ф-27 с отсоединением проводов на оп№27,10
2 | 2020-06-02 | 2020-06-02 | Соловьевск | ПС-Соловьевская ВЛ-6 ф9-Лесхоз оп№29 | переход на новую опору
3 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | Могот | КТП-8 ВЛ-0,4 ф.1 оп.3/2 | Подключение абонента
4 | 2020-06-03 | 2020-06-03 | Могот | КТП-ЛПХ ВЛ-0,4 ф.3 оп.17 | Отключение абонентов
5 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Юктали | ТП-5 | вывод в ремонт СШ-0.4-1, осмотр проверка РУ-0.4 СШ-0.4-1 с отключением
6 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Верхнезейск | ТП-96 аванкамера Т-2 | проверка состояния, измерение Т-2 измерение сопротивления контура заземления ТП-96
7 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Ларба | КТП-4 | проверка и ремонт тр-ра и проверка сост.Р10-Т1
8 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф.3 оп.8/1 до 8/7 | перетяжка провода
9 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Ларба | КТП-3 | проверка состояния и ремонт Т-1,обслуживание А-0.4-1,2
10 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Верхнезейск | ТП-93 аванкамера Т-2 | проверка состояния и ремонт,измерение Т-2,измерение контура заземления ТП-93
11 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.2 ул.Вайзерова оп.4 | переход на новую опору
12 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Дипкун | ТП-1 аванкамера Т1 | текущий ремонт тр-ра
13 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.2,8 | бурение ям установка опор
14 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10ф17 | вырубка поросли
15 | 2020-06-05 | 2020-06-05 | Юктали | ТП-5 с ш-0,4-2 | ревизия оборудования
16 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.2,8 | бурение ям установка опор
17 | 2020-06-08 | 2020-06-08 | Усть-Нюкжа | КТП-1 | ревизия КТП
18 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | Усть-Нюкжа | КТП-3 | ревизия КТП
19 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10ф17 опоры3-5 | перетяжка провода
20 | 2020-06-09 | 2020-06-09 | Тында | ПС-220 ВЛ-10 ф28 опоры 27,29,34,35 | замена опор
21 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-5. | Монтаж демонтаж опор, бурение ям, монтаж провода на новые опоры
22 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Тында | ВЛ-10кВ ф.28 от ПС-Тында, | Замена опор
23 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Хвойный | КТП-2. | Ревизия оборудования с проверкой грозозащиты
24 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф.6 от ПС-35/6. | Монтаж оголовника изолятора оп.16
25 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Дипкун | ВЛ-0,4кВ ф.3 КТП-ЛПХ | Замена АВ-0,4
26 | 2020-06-10 | 2020-06-10 | Юктали | ТП-6 СШ-0,4-2 | Ревизия оборудования
27 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,4 ф-5 | ремонт светильников с заменой перегоревших ламп на ж/б опорах
28 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф-28 | замена опр №34-35
29 | 2020-06-11 | 2020-06-11 | Хвойный | ПС-35/10 ВЛ-10 ф-Хвойный | выправка опоры№208
30 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Тутаул | ТП-1 Т-1 | проверка состояния и текущий ремонт
31 | 2020-06-15 | 2020-06-15 | Тутаул | ТП-1 Т-2 | проверка состояния и текущий ремонт
32 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Муртыгит | КТП-2ЛПХ | ревизия тр-ра
33 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Лапри | КТП-35/10 № 176 | ревизия КТП
34 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Лапри | КТП-Лапри | ревизия КТП
35 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Дипкун | ТП-1 | ревизия СШ-0.4-1,2
36 | 2020-06-16 | 2020-06-16 | Восточный | КТП-3 | ревизия КТП
37 | 2020-06-19 | 2020-06-19 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | ревизия светильников
38 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | Лопча | ТП-2 СШ-0,4-1,2. | Ревизия оборудования
39 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | Олекма | КТП-3 | Ревизия оборудования, замена высоковольтных вставок (Ф.2 Дачи)
40 | 2020-06-20 | 2020-06-20 | Лопча | ТП-1 СШ-0,4-1. | Ревизия оборудования
41 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | Восточный | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-3 | установка приставки к опоре №10
42 | 2020-06-23 | 2020-06-23 | Могот | КТП-6 | ревизия КТП
43 | 2020-06-26 | 2020-06-26 | Дипкун | ВЛ-10 ф4 от ПС-220 КТП-ЛПХ | ревизия Р10
44 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Уркан | КТП-1 | ревизия КТП
45 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Восточный | КТП-4 | ревизия КТП
46 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Усть-Уркима | ВЛ-6 ф16 | ремонт Р6
47 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Первомайский | КТП-3,3/1,3/2 | Ревизия оборудования
48 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Уркан | КТП-2 ревизия | ревизия КТП
49 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Уркан | КТП-3 ревизия | ревизия КТП
50 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Первомайский | КТП-2 ревизия | ревизия КТП
51 | 2020-06-29 | 2020-06-29 | Уркан | КТП-6 ревизия | ревизия КТП
52 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Уркан | КТП-2 ВЛ-0,4 ф-3 | обслуживание уличного освещения на ж/б опорах
53 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Соловьевск | КТП-6 | ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
54 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Соловьевск | КТП-8 | ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
55 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Соловьевск | КТП-9 | ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
56 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Бугорки | КТП-5 ВЛ-0,4 ф-1 | выправка опор с ослаблением провода
57 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Соловьевск | КТП-10 | ревизия оборудования
58 | 2020-06-30 | 2020-06-30 | Соловьевск | КТП-11 | ревизия оборудования