## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-06-01 | 2021-06-01 | Первомайский | КТП-2 ВЛ-0,4 ф2 | замена прибора учёта,замена ввода
2 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2 | монтаж арматуры СИП
3 | 2021-06-02 | 2021-06-02 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0.4 ф3 | монтаж арматуры СИП
4 | 2021-06-03 | 2021-06-03 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф.17 | замена траверсы
5 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф.2 ул.Вайзерова. | Монтаж арматуры и провода СИП
6 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Дипкун | ТП-11 РУ-0,4 | Ревизия оборудования СШ-0,4-1,2
7 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Первомайский | КТП-3/2 ВЛ-0,4 ф.1,2. | Замена прибора учета у потребтителя
8 | 2021-06-04 | 2021-06-04 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф.3. ул.Вайзерова. | Монтаж арматуры и провода СИП
9 | 2021-06-05 | 2021-06-05 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф.3. ул.Вайзерова. | Монтаж арматуры и провода СИП
10 | 2021-06-06 | 2021-06-06 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,4ф5 котеджи | подключение абонента
11 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Восточный | ВЛ-10 ф.20 ПС-СТР. | монтаж провода СИП на новые опоры
12 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Дипкун | ВЛ-0.4 ф.1 ТП-11 | замена опоры
13 | 2021-06-08 | 2021-06-08 | Чильчи | ВЛ-10 ф.3,4 ПС-35/10 | подключение КЛ-10 к ВЛ-10 ф.4
14 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Могот | КТП-6 | ревизия оборудования
15 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф-20 оп№61-61/3 | монтаж провода СИП на новые опоры
16 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Могот | КТП-7 | ревизия оборудования
17 | 2021-06-10 | 2021-06-10 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф-6 : КТП-7 ВЛ-0,4 ф-4 | бурение ям, установка опор ( погашение ВЛ-6 ф-6)
18 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | Первомайский | КТП-3,3/1,3/2 | Ревизия оборудования
19 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | Первомайский | КТП-2 | Ревизия оборудования
20 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,4 ф-5,20 | монтаж СИП от оп№3 до прибора учета потребителя
21 | 2021-06-14 | 2021-06-14 | Лопча | КТП-1 | проверка состояния и ревизия тр-ра
22 | 2021-06-15 | 2021-06-15 | Лопча | КТП-1 | ревизия оборудования
23 | 2021-06-16 | 2021-06-16 | Восточный | ВЛ-10 ф.20 оп.38-47 | монтаж провода СИП 1х50 на новые опоры
24 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Соловьевск | КТП-4. | Ревизия оборудования, обслуживание АВ
25 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Юктали | ВЛ-10 ф.7 от ПС-35/10 оп.17,18,19, ВЛ-0,4 ф.11 ТП-5. | Подвеска СИП 2*16, подключение абонента
26 | 2021-06-17 | 2021-06-17 | Соловьевск | КТП-13. | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
27 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | Соловьевск | КТП-14 | ревизия оборудования
28 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | Лапри | КТП-35/10№176 | ревизия оборудования
29 | 2021-06-18 | 2021-06-18 | Лапри | КТП-10/0,4 Лапри | ревизия оборудования
30 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2 - | монтаж арматуры и СИП
31 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | Лопча | ТП-1 ВЛ-0.4 ф16 - | замена прибора учёта
32 | 2021-06-19 | 2021-06-19 | Соловьевск | ПС-36/6 ВЛ-6 ф6 оп.№24 - | выправка опоры
33 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Соловьевск | КТП-11. | Ревизия оборудования, обслуживание АВ-0,4
34 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Тында | КТП-162 АЗС№8. | Ревизия оборудования
35 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Соловьевск | КТП-9. | Ревизия оборудования
36 | 2021-06-21 | 2021-06-21 | Ларба | КТП-1. | Ревизия оборудования
37 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0,4 ф-1 ( с погашением КТП-5 ВЛ-0,4 ф-3) | монтаж провода СИП
38 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Соловьевск | КТП-6 | ревизия оборудования
39 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0,4 ф-1 ( с погашением КТП-4 ВЛ-0,4 ф-2) | монтаж провода СИП
40 | 2021-06-22 | 2021-06-22 | Первомайский | ПС-220 ВЛ-10 ф-24 оп№74-84 | монтаж СИП на новые опоры
41 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Восточный | КТП-3 | ревизия оборудования
42 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Восточный | КТП-2 | ревизия оборудования
43 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Усть-Нюкжа | КТП-1 | ревизия оборудования
44 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Хвойный | КТП-1 | ревизия оборудования
45 | 2021-06-23 | 2021-06-23 | Восточный | КТП-4 | ревизия оборудования
46 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.4 | замена наружного ввода
47 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Юктали | ТП-8 | ревизия СШ-0.4-1,2
48 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Верхнезейск | КТП-ЗСУ | ревизия оборудования
49 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Хвойный | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.1 ул.Энтузиастов | замена ввода
50 | 2021-06-24 | 2021-06-24 | Соловьевск | КТП-14ВЛ-0.4 ф.1 ул.Вайзерова | монтаж СИП на новые опоры
51 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Уркан | КТП-1 | ревизия оборудования
52 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Юктали | ТП-7 | осмотр и проверка СШ-0,4-1,2
53 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Тутаул | ВЛ-10 ф-2 от ТП-2 до ТП-1 | проверка состояния РВО-10
54 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Хвойный | КТП-2 ВЛ-0,4 ф-2 ул.Ленинградская | ревизия светильников Н.О.
55 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Верхнезейск | КТП-Энергетиков | ревизия оборудования
56 | 2021-06-25 | 2021-06-25 | Уркан | КТП-3 | ревизия оборудования
57 | 2021-06-28 | 2021-06-28 | Уркан | КТП-3 | ревизия оборудования
58 | 2021-06-29 | 2021-06-29 | Тында | ПС-220 ВЛ-10 ф.28 оп.64. | Подключение абонента
59 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Уркан | КТП-6 | ревизия оборудования
60 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Бугорки | КТП-5 ВЛ-0.4 ф1 | выправка опор
61 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Бугорки | КТП-5 | ревизия оборудования
62 | 2021-06-30 | 2021-06-30 | Чильчи | РУ-0.4 в ТП-6 | замена приборов учёта