## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-03-02 | 2020-03-02 | Могот | ТП-2 ВЛ-0,4 ф6 | монтаж наружных вводов
2 | 2020-03-03 | 2020-03-03 | Кувыкта | ВЛ-10кВ ф.2,9 от ПС-35/10 | Монтаж и ВВИ кабельной вставки на ТП-Котельная оп.51
3 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | Юктали | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-4 | монтаж ДДМ
4 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | Соловьевск | КТП-3 | замена трёхфазного прибора учёта
5 | 2020-03-04 | 2020-03-04 | Юктали | ВЛ-0.4 ф2,3 от КТП-4 | монтаж ДДМ
6 | 2020-03-10 | 2020-03-10 | Могот | ТП-2 ВЛ-0,4 ф-6 | монтаж наружных вводов
7 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | Тында | ВЛ-10кВ ф.28 от ПС-220 Тында. | Ремонт кабельной линии
8 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Уркан | КТП-5 РУ-0.4 | обслуживание А-04-1
9 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.2 | перетяжка провода
10 | 2020-03-20 | 2020-03-20 | Юктали | ТП-1 Т-2 | регулировка анцапфы
11 | 2020-03-21 | 2020-03-21 | Маревая | ВЛ-0,4кВ ф.6 от ТП-70 | Подключение абонента
12 | 2020-03-23 | 2020-03-23 | Лопча | ТП-70 ВЛ-,4 ф-6 | вырубка угрожаюших деревьев
13 | 2020-03-25 | 2020-03-25 | Усть-Уркима | КТП-1 | Ремонт трансформатора и измерение сопротивления изоляции кабельных вставок 0,4кВ
14 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | Лапри | КТП-Лапри | замена прибора учёта
15 | 2020-03-26 | 2020-03-26 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | ревизия Н.О
16 | 2020-03-27 | 2020-03-27 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф-4 с погащением КТП-ЛПХ | проверка состояния и ремонт РВО-10
17 | 2020-03-31 | 2020-03-31 | Бугорки | КТП-5 | ревизия А-0.4-1