## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-03-01 | 2021-03-01 | Соловьевск | КТП-8 ВЛ-0,4 ф1 ул. Трудовая | переход на новую опору
2 | 2021-03-10 | 2021-03-10 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0.4 ф.3 ул.Комсомольская | монтаж приборов учета на опорах
3 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф-4 с погашением КТП-ЛПХ | проверка состояния и ремонт разърядников и Р10№15
4 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0,4 ф-2 ул.Спортивная | монтаж приборов учета на ж/б опорах
5 | 2021-03-17 | 2021-03-17 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0,4 ф-2 ул.Спортивная | монтаж приборов учета на ж/б опорах
6 | 2021-03-18 | 2021-03-18 | Соловьевск | КТП-14 ВЛ-0.4 ф.3 ул.Комсомольская | монтаж приборов учета на ж/б опорах
7 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | Усть-Уркима | КТП-2 | замена тр-ров тока
8 | 2021-03-21 | 2021-03-21 | Усть-Уркима | КТП-1 | замена тр-ров тока
9 | 2021-03-25 | 2021-03-25 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф.18 | проверка состояния и ремононт разрядников оп.1,15а,18
10 | 2021-03-28 | 2021-03-28 | Муртыгит | КТП-2ЛПХ | обслуживание АВ-0,4
11 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | Первомайский | КТП-3/2 ВЛ-0,4 ф1,2 | замена приборов учета у абонентов
12 | 2021-03-29 | 2021-03-29 | Дипкун | КТП-Подмосковье | ревизия тр-ра,замена вводного АВ-0.4
13 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 | бурение ям,установка опор
14 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Бугорки | КТП-5 | обслуживание АВ-0,4
15 | 2021-03-30 | 2021-03-30 | Первомайский | ТП-3/2 ВЛ-0,4 ф1,2 | замена приборов учёта
16 | 2021-03-31 | 2021-03-31 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0.4 ф2 | бурение ям и установка опор