## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-05-07 | 2020-05-07 | Хвойный | ПС-35/10 ВЛ-10 ф Хвойный | ревизия оборудования с заменой РВО-10
2 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Тында | ПС-Опорная ВЛ-10 ф.7 оп.1 | монтаж РВО-10
3 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | Тында | КТП-Агробам | ревизия КТП
4 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Соловьевск | КТП-1 | ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
5 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Ларба | ТП-1 СШ-0,4-1,2 | испытание отходящих КЛ-0,4 мегаомметром
6 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Тутаул | ТП-1 СШ-10-1,2 | вывод в ремонт, проверка состояния и ревизия оборудования
7 | 2020-05-13 | 2020-05-13 | Соловьевск | КТП-2 | ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
8 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Хвойный | ВЛ-10 фХвойный | монтаж СИП опоры236-254
9 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Лапри | КТП 35/10№176,ВЛ-10 ф Лапри | проверка сос-я и ремонтРВО-10 на опоре№1
10 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Могот | КТП-6 | проверка сос-я и ремонт РВО-10
11 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Тутаул | ТП-1 ЗРУ0,4 С Ш-0,4-1,2 | ревизия оборудования
12 | 2020-05-15 | 2020-05-15 | Могот | КТП-ЛПХ | проверка сос-я и ремонт РВО-10
13 | 2020-05-17 | 2020-05-17 | Хвойный | ВЛ-10 ф-Хвойный | ввод в работу анкерного участка пролет опор №236-254
14 | 2020-05-18 | 2020-05-18 | Соловьевск | КТП-3 | Ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
15 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Соловьевск | КТП4 | Ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
16 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Муртыгит | КТП-ЛПХ | проверка состояния и ремонт т-ра
17 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Восточный | КТП1 | Ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
18 | 2020-05-19 | 2020-05-19 | Восточный | КТП 27/3 | Ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
19 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | Соловьевск | КТП-5 | ревизия оборудования
20 | 2020-05-20 | 2020-05-20 | Восточный | КТП-27/2 | ревизия оборудования ( потребитель КСБ)
21 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Ларба | ВЛ-10кВ ф.1,8 от КРУН-10. | Замена опор 2,3,4
22 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Хвойный | ВЛ-10кВ ф.Хвойный от ПС-35/10. | Замена дефектных изоляторов и перетяжка провода на анкерном участке №67-81
23 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1 | Монтаж подкосов и демонтаж дефектных опор
24 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | Могот | ТП-1 ВЛ-0,4 ф4 опора1 | замена деревянной опоры
25 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | Могот | ПС-35/10 ВЛ-10 ф5 | проверка состояния и ремонт РВО-10
26 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | Юктали | КТП-1ВЛ-0,4 ф1 | замена изолятора опора№1
27 | 2020-05-23 | 2020-05-23 | Хвойный | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-4,5 | установка оп№13, перетяжка провода
28 | 2020-05-24 | 2020-05-24 | Хвойный | ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-1 | Установка оп.14, перемонтаж провода
29 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Первомайский | ПС-220 ВЛ-10 ф24 | проверка состояния и ремонт РВО-1
30 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0,4 ф3 | ревизия светильников Н.О
31 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Тында | ПС-220 ВЛ-10 ф28 | монтаж РВО-10 на опоре№1
32 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | Юктали | КТП-4 РУ-10 | замена ПР-10
33 | 2020-05-27 | 2020-05-27 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-4 | Монтаж наружного ввода
34 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Восточный | ПС Строительная ВЛ-10 ф-20 | проверка РВО-10
35 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Восточный | ПС Строительная ВЛ-10 ф-27 | проверка РВО-10
36 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Верхнезейск | КТП-ЗСУ | ревизия оборудования
37 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Верхнезейск | КТП-Бригада | ревизия оборудования
38 | 2020-05-26 | 2020-05-26 | Дугда | ТП-1 | вывод в ремонт СШ-10-1,2 и СШ-0,4-1,2
39 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Ларба | КРУН-10 ВЛ-10 ф-2 ( погашение КТПН-4) | замена траверсы
40 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Верхнезейск | КТП-Энергетиков | ревизия оборудования
41 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Верхнезейск | КТП-СМП | ревизия оборудования
42 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Хвойный | ВЛ-10 ф Хвойный | замена битых изоляторов опоры 418,135
43 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Соловьевск | ВЛ-6 ф9 | вырубка угрожающих веток
44 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Маревая | ТП-17 ЗРУ | ревизия оборудования С.Ш 1,2 0,4
45 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Юктали | ТП-4 | замена предохранителей по 10кВ
46 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Тунгала | ТП-66 | ревизия С.Ш-1-10 и Т-1
47 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Юктали | ТП-4 | замена предохранителей по 10кВ Т-1
48 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Юктали | ТП-6 | замена предохранителей по 0,4 С.Ш-1-0,4
49 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Тунгала | ТП-66 | ревизия С.Ш-1-0,4 и А-0,4-Т1
50 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Муртыгит | ТП-2 | ревизия оборудования
51 | 2020-05-28 | 2020-05-28 | Юктали | ТП-8 | замена предохранителей С.Ш-1-0,4
52 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | Маревая | ВЛ-10 ф.10 | ревизия РВО-10
53 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | Кувыкта | ТСН-1 ВЛ-0.4 ф.3 | Дом1,2 монтаж концевых муфт
54 | 2020-05-30 | 2020-05-30 | Кувыкта | ТСН-1 ВЛ-0.4 ф.4 | Дом1,2 монтаж концевых муфт
55 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | Тунгала | ТП-82 СШ1-10 | ревизия
56 | 2020-05-31 | 2020-05-31 | Тунгала | ТП-82 СШ0.4-1 | вывод в ремонт