## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-05-02 | 2021-05-02 | Соловьевск | КТП4 ВЛ-0,4 ф3 | бурение ям,установка опор ул. Новая
2 | 2021-05-05 | 2021-05-05 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф.28 | Замена опор
3 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-2 ул.Вайзерова | бурение ям , установка опор
4 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Первомайский | КТП-3/2 ВЛ-0,4 ф1,2 | замена приборов учета у абонентов
5 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф-3 ул.Вайзерова | бурение ям, установка опор
6 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Юктали | ТП-8 ВЛ-0,4 ф-10 | замена вводного КЛ-0,4
7 | 2021-05-06 | 2021-05-06 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф-28 | замена опор
8 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Тында | ПС-35/10 Опорная опоры 25-26 | монтаж оттяжек на опоры
9 | 2021-05-07 | 2021-05-07 | Первомайский | КТП-3/2 ВЛ-0,4 ф1,2 | замена приборов учета у абонентов
10 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | Олекма | ВЛ-10 ф1,2 от ТП-2 | замена траверс на опорах
11 | 2021-05-08 | 2021-05-08 | Тутаул | ВЛ-0.4 ф20 от ТП-4 | замена светильника
12 | 2021-05-10 | 2021-05-10 | Олекма | ВЛ-10 ф.1,2 от ТП-2. | Замена траверс
13 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Дипкун | ТП-2 ВЛ-0,4 ф-4 | монтаж провода СИП абонентам ( Гаражи)
14 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Первомайский | КТП-3/2 ВЛ-0,4 ф-1,2 | замена опоры №4
15 | 2021-05-11 | 2021-05-11 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,4 ф-8 | подключение СИП, опора№40Б ( Дачи)
16 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-2 ул.Вайзерова | бурение ям , установка опор
17 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Тында | КТП-АгроБАМ | ревизия оборудования КТП и Р-10№42
18 | 2021-05-12 | 2021-05-12 | Тында | КТП-Мирашвили | ревизия оборудования КТП и Р-10№13
19 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2 | бурение ям и установка опор
20 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Могот | ТП-1 ВЛ-0.4 ф4 | замена вводного кабеля
21 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Соловьевск | КТП-1 | ревизия оборудования
22 | 2021-05-13 | 2021-05-13 | Юктали | КТП-1,3 | испытания тр-ров
23 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф-3 ул.Станционная | бурение ям, установка опор
24 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Соловьевск | КТП-3 | ревизия КТП, обслуживание АВ-0,4
25 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Лапри | КТП-35/10 №176 ВЛ-10 ф-Лапри | проверка состояния РВО-10 на оп№1 и на КТП-10/0,4 Лапри
26 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Дугда | КТП-1 ВЛИ-0,4 ф-1 оп№3. | тех присоединения воинской части, монтаж 3-х фазного ввода
27 | 2021-05-14 | 2021-05-14 | Соловьевск | КТП-2 | ревизия КТП, обслуживание АВ-0,4
28 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Соловьевск | КТП-5 | Ревизия оборудования КТП
29 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | Ревизия оборудования КТП
30 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Соловьевск | КТП-8 | Ревизия оборудования КТП
31 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф.3 ул.Станционная. | Бурение ям, установка опор
32 | 2021-05-18 | 2021-05-18 | Могот | КТП-8 ВЛ-0,4 ф.1 оп.17. | Замена наружнего ввода, замена прибора учета
33 | 2021-05-19 | 2021-05-19 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2 | бурение ям и установка опор
34 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Восточный | КТП-1 | Ревизия оборудования КТП
35 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф-3 | бурение ям, установка опор
36 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Восточный | КТП-27/2 | ревизия оборудования
37 | 2021-05-20 | 2021-05-20 | Восточный | КТП-27/3 | ревизия оборудования
38 | 2021-05-21 | 2021-05-21 | Ларба | ТП-2 ВЛ-0,4 ф.12. | Монтаж провода СИП для подключения абонента
39 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Уркан | КТП-1 | ревизия Т1
40 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-7 | бурение ям и установка опор
41 | 2021-05-25 | 2021-05-25 | Уркан | КТП-6 | ревизия Т1
42 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Могот | КТП-ЛПХ | проверка состояния РВО-10
43 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Могот | КТП-6 | проверка состояния РВО-10
44 | 2021-05-26 | 2021-05-26 | Могот | КТП-7 | проверка состояния РВО-10
45 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Лапри | КТП-35/10 №176 ВЛ-10 ф-Лапри | замена опор 25,26
46 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Дипкун | ТП-1 ЗРУ-0,4 с ш-1,2 | ревизия оборудования
47 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Маревая | ТП-17 с ш 10-1 иТ-1 | текущий ремонт
48 | 2021-05-28 | 2021-05-28 | Могот | ПС-35/10 ВЛ-10 ф5 | проверка сос/я и ремонтРВО-10
49 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Усть-Уркима | ПС-35/6 ВЛ-6 ф.16 | установка подкосов
50 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Юктали | ТП-8 ВЛ-0.4 ф.15 | подключение абонента гараж
51 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф.24 | проверка РВО-10
52 | 2021-05-31 | 2021-05-31 | Восточный | ПС-Стр. ВЛ10 ф.27 | проверка РВО-10