## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-11-03 | 2020-11-03 | Муртыгит | КТП-2 ЛПХ ВЛ-0,4 ф2 | замена опор 7/5
2 | 2020-11-11 | 2020-11-11 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2 | монтаж светильника Н.О
3 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | Юктали | ТП-8 ВЛ-0.4 ф.15 дачи оп.3 | подключение абонента гараж
4 | 2020-11-13 | 2020-11-13 | Юктали | КТП-1ВЛ-0.4 ф.1 оп.3/4 | перетяжка провода
5 | 2020-11-26 | 2020-11-26 | Соловьевск | КТП-6 ВЛ-0,4 ф3 | протяжка контактов на АВ-0,4
6 | 2020-11-28 | 2020-11-28 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0,4 ф.3 оп.6-10 | Перетяжка провода
7 | 2020-11-30 | 2020-11-30 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-2 | Перетяжка провода от КТП до опоры№2