## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Верхнезейск | ВЛ-10 ф26 от ПС-220 | выправка опор
2 | 2021-11-08 | 2021-11-08 | Юктали | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-4 | установка прибора учёта
3 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | Хвойный | КТП-2 ВЛ-0,4 ф-2 оп№7-7/1 | перетяжка провода АС-35
4 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | Восточный | КТП-6 ВЛ-0,4 ф-2 | замена наружнего ввода
5 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | Восточный | КТП-8 | ревизия электрооборудования
6 | 2021-11-19 | 2021-11-19 | Восточный | КТП-27/1 ВЛ-0,4 ф-1 | замена наружнего ввода
7 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | Верхнезейск | КТП-Дачи ВЛИ-0.4 ф.2 оп.5 | тех.присоединение Скоросов В.В.
8 | 2021-11-27 | 2021-11-27 | Тында | ПС-220Тында В-10ф28 | монтаж перехода через ВЛ