## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-10-01 | 2021-10-01 | Юктали | КТП-4 "Челябинец" | Замеры и испытания Т-1
2 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4ф2 | монтаж провода СИП
3 | 2021-10-02 | 2021-10-02 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф2 | бурение ям,установка опор
4 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф3 | монтаж провода СИП
5 | 2021-10-04 | 2021-10-04 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф2 | бурение ям,установка опор
6 | 2021-10-05 | 2021-10-05 | Хвойный | ВЛ-10 "Хвойный" | вырубка деревьев, выборочно
7 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф2 | монтаж провода СИП
8 | 2021-10-07 | 2021-10-07 | Усть-Уркима | ПС 35/6 "Прииск Соловьевский" ВЛ-6кВ Ф-16"Усть-Уркима" | замена опорного изолятора, перетяжка проводов
9 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | Усть-Уркима | ПС 35/6 "Прииск Соловьевский" ВЛ-6кВ Ф-16"Усть-Уркима" | замена траверсы, перетяжка проводов
10 | 2021-10-11 | 2021-10-11 | Усть-Нюкжа | КТП-4 ВЛ-0,4кВ Ф-1 | выправка опор с ослаблением провода
11 | 2021-10-21 | 2021-10-21 | Лапри | КТП-176 | монтаж ЗК-4
12 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | Соловьевск | КТП-1 Ф-1 | замена трансформаторов тока