## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Муртыгит | КЛ-0.4 ф8 от ТП№1 | ввод новой линии в работу
2 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | замена Пр1-0.4
3 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | замена высоковольтных вставок
4 | 2020-09-03 | 2020-09-03 | Усть-Нюкжа | КТП-3 | замена высоковольтных вставок
5 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0,4 ф-2 | демонтаж вводов у потребителей
6 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-2 оп5/2 | замена ввода абоненту
7 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | Юктали | ТП-5 ВЛ-0,4 ф-9 РЩ-0,4 в доме№11 ВЛ-0,4 оп№3/2/1 | замена вводного кабеля абоненту
8 | 2020-09-04 | 2020-09-04 | Верхнезейск | ТП-95 | ревизия СШ-0,4-1,2
9 | 2020-09-05 | 2020-09-05 | Верхнезейск | ТП-95 | ремонт РС-0.4
10 | 2020-09-06 | 2020-09-06 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф-17 КТП-1,3 | проверка состояния шин 10кВ, проверка состояния и ремонт Т-1, вывод в ремонт СШ-0,4
11 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0,4 ф.6. | Подключение ФАП, вышки связи к новой линии, демонтаж старой линии
12 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Дипкун | КТП-Подмосковье ВЛ-0,4 ф.1 | Перетяжка проводов
13 | 2020-09-09 | 2020-09-09 | Чильчи | ТП-6. | Проверка состояния Т1, ревизия оборудования СШ-0,4-1
14 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | Ларба | КТПН-10/0.4 №3 | ревизия оборудования и АВ-0.4 ф.1,2
15 | 2020-09-10 | 2020-09-10 | Ларба | КТПН-10/0.4 №4 | ревизия оборудования КТП
16 | 2020-09-11 | 2020-09-11 | Дипкун | ТП-11 | испытание КЛ-0.4 ф 1-19
17 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф.2. | Ревизия светильников, замена перегоревших ламп (отключение потребителей)
18 | 2020-09-13 | 2020-09-13 | Усть-Уркима | КТП-2. | Ревизия оборудования КТП
19 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.1 | выправка опор
20 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф2 | бурение ям,замена опор 2,3,4
21 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4 ф5 опора11 | выправка опоры
22 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0,4ф2 ул.Школьная | замена приборов учёта абонентам
23 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф1 | бурение ям,замена опор 12,13
24 | 2020-09-16 | 2020-09-16 | Юктали | ПС-35/10 ВЛ-10 ф7 опора18 | выправка опоры( КТП-4 котеджи)
25 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф.3. | Бурение ям, замена опор
26 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | Соловьевск | КТП-15 ВЛ-0,4 ф.1 | Переход на новую опору 2/6
27 | 2020-09-17 | 2020-09-17 | Юктали | ТП-6 РУ-0,4кВ ф.6 | Замена трансформаторов тока
28 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | Ларба | КРУН-10 ВЛ-10 ф-2 | замена, установка подкосов КТП-4
29 | 2020-09-18 | 2020-09-18 | Тутаул | ТП-4 СШ-0.4-2 | проверка концевых каб.разделок с проф.испытание КЛ-0.4 мегометром
30 | 2020-09-19 | 2020-09-19 | Тутаул | ТП-4 С.Ш-0.4-1 | проверка концевых каб.разделок с проф.испытание КЛ-0.4 мегометром
31 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | Тутаул | ТП-1 С.Ш-0.4-1 | проверка концевых каб.разделок с проф.испытание КЛ-0.4 мегометром
32 | 2020-09-20 | 2020-09-20 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.1 | выправка опоры №2
33 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0.4 ф20 | ревизия Н.О
34 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф1 | выправка опор
35 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Олекма | ТП-2 С.Ш-1-10 | текущий ремонт
36 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Тында | ПС Опорная ВЛ-10ф7 | бурение ям, установка опор
37 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Верхнезейск | КТП-Энергетик | проверка состояния и ремонт трансформатора
38 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Усть-Нюкжа | КТП--1ВЛ-0,4ф2 опоры16,17 | выправка опор
39 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Верхнезейск | КТП СМП | проверка состояния и ремонт трансформатора
40 | 2020-09-22 | 2020-09-22 | Верхнезейск | КТП ЗСУ | проверка состояния и ремонт трансформатора
41 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Олекма | ТП-2 СШ-0.4-2 | ревизия СШ
42 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Олекма | ТП-2 сш-0.4-1 | ревизия СШ
43 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Первомайский | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.2,4 | монтаж провода СИП
44 | 2020-09-24 | 2020-09-24 | Верхнезейск | КТП-Бригада | проверка состояния и ремонт трансформатора
45 | 2020-09-25 | 2020-09-25 | Могот | ТП-2 ВЛ-0.4 ф10 | замена ввода
46 | 2020-09-27 | 2020-09-27 | Усть-Уркима | ПС-35/6 ВЛ-6кВ ф.16 | проверка состояния и ремонт Р6-№2, Р6 -№241
47 | 2020-09-29 | 2020-09-29 | Усть-Нюкжа | КТП-5 РУ-10 | замена высоковольтных предохранителей
48 | 2020-09-30 | 2020-09-30 | Юктали | ТП-5 КЛ-0.4 ф.14 | ремонт кл