## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | Первомайский | КТП-5 ВЛ-0,4кВ ф-5 | монтаж наружного ввода на гараж
2 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | Могот | ТП-2 ВЛ-0,4 ф6 | монтаж наружных вводов
3 | 2020-01-22 | 2020-01-22 | Хвойный | КТП-2 ВЛ-0.4 ф.2 | установка опор
4 | 2020-01-23 | 2020-01-23 | Тутаул | ВЛ-0,4кВ ф.20,5 от ТП-4 | Ревизия светильников с звменой перегоревших ламп
5 | 2020-01-25 | 2020-01-25 | Хвойный | ВЛ-10 ф. Хвойный | замена опоры
6 | 2020-01-26 | 2020-01-26 | Хвойный | ВЛ-10 ф. Хвойный | перевод анкерного участка в работу
7 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-Мегафон оп.8. | Монтаж наружного ввода для Билаин
8 | 2020-01-27 | 2020-01-27 | Дипкун | ВЛ-0,4кВ ф.7 от ТП-11 Дом№11. | Подключение подъездного счетчика
9 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Хвойный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | установка опоры, монтаж СИП
10 | 2020-01-29 | 2020-01-29 | Уркан | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-3 | монтаж ввода
11 | 2020-01-30 | 2020-01-30 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф.1 КТП-12 | монтаж ввода
12 | 2020-01-31 | 2020-01-31 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-9 переулок Комсомольский 2-8 | Перенос прибора учета на фасад дома