## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6кВ ф.9 оп.26 | монтаж изоляторов и провода
2 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | Первомайский | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-8 | монтаж ввода
3 | 2021-01-26 | 2021-01-26 | Первомайский | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | монтаж ввода
4 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Ларба | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 | замена прибора учёта у абонента
5 | 2021-01-29 | 2021-01-29 | Ларба | ТП-1 ВЛ-0,4 ф3 | замена прибора учёта у абонента