## дек 2022
Сводная таблица объема фактической нагрузки по суточным замерам
Участок | Поселок | ТП/КТП | ВЛ-10/0,4 ф№ | Общая нагрузка, кВт
№1 | Тутаул | КТП Тындалес | ВЛ-10 Ф-3 | 3.4386
№1 | Тутаул | ТП Котельная | ВЛ-10 Ф7 | 35.0048
№1 | Тутаул |  | ВЛ-10 Ф12
№1 | Тутаул | ТП№4 | ф№5 коттеджи | 96.9078
№1 | Тутаул |  | ф№7 д№2
№1 | Тутаул |  | ф№11 д№1
№1 | Тутаул |  | ф№15 школа
№1 | Тутаул |  | ф№2 д№3
№1 | Тутаул |  | ф№6 ТОЦ
№1 | Тутаул |  | ф№8 дачи
№1 | Тутаул |  | ф№18 ФАП
№1 | Тутаул |  | ф№20 НО
№1 | Тутаул | ТП№1 | ф№3 дачи | 37.972
№1 | Тутаул |  | ф№1 скв 2-1
№1 | Тутаул |  | ф№7 скв 1-1
№1 | Тутаул |  | ф№10 ГСМ
№1 | Тутаул |  | ф№4 скв 2-2(рез)
№1 | Тутаул |  | ф№2 скв 1-2(рез)
№1 | Тутаул |  | ф№6 н. склад
№1 | Тутаул | ТП№2 ЭЧ | ф№1 СБО | 7.975
№1 | Тутаул |  | ф№13 Пож депо
№1 | Тутаул |  | ф№2 СБО
№1 | Тутаул |  | ф№7 баня
№1 | Тутаул |  | ф дачи Киргизов
№1 | Тутаул | ТП№3 ЭЧ | ф№16 гараж | 3.1592
№1 | Тутаул |  | ф№11 Дубина
№1 | Дипкун | ТП№2 | ф№3 д№6,8 | 218.24
№1 | Дипкун |  | ф№5 Азизян
№1 | Дипкун |  | ф№7 д№10
№1 | Дипкун |  | ф№9,2(рез) Амбулатория
№1 | Дипкун |  | ф№13 д№8
№1 | Дипкун |  | ф№15,8 ТОЦ
№1 | Дипкун |  | ф№4 гаражи
№1 | Дипкун |  | ф№6 д№7
№1 | Дипкун |  | ф№10 д№9
№1 | Дипкун |  | ф№12 бочка
№2 | Дипкун |  | ф№14
№1 | Дипкун |  | ф№16 бойлерная
№1 | Дипкун |  | ф№18 НО
№1 | Дипкун | КТП Подмосковье | ф№1 | 13.486
№1 | Дипкун |  | ф№2
№1 | Дипкун | КТП ЛПХ | ф№2 | 68.288
№1 | Дипкун |  | ф№3
№1 | Дипкун | ТП№1 | ф№1 д№3 | 118.844
№1 | Дипкун |  | ф№3 ТТК
№1 | Дипкун |  | ф№5,8 КОЦ
№1 | Дипкун |  | ф№9 д№5
№1 | Дипкун |  | ф№11 Гаражи
№1 | Дипкун |  | ф№2 магазин, гаражи
№1 | Дипкун |  | ф№6 Пож депо, д№3,4
№1 | Дипкун |  | ф№10 д№5
№1 | Дипкун |  | ф№12 (рез) школа
№1 | Дипкун |  | ф№14 Рузана
№1 | Дипкун |  | ф№16 НО
№1 | Дипкун | ТП№11 | ф№1 д№12 | 179.432
№1 | Дипкун |  | ф№3 НО
№1 | Дипкун |  | ф№11 ДОЛБ
№1 | Дипкун |  | ф№7 д№11,13,14, Бойлерная
№1 | Дипкун |  | ф№6 школа
№1 | Дипкун |  | ф№8 дет сад
№1 | Дипкун | ТП№8 | ф№1,2 скважина 3 | 0
№1 | Дипкун |  | ф№3,4 скважина 5
№1 | Дипкун | ТП№9 | ф№1,2 скважина 4 | 18.744
№1 | Дипкун |  | ф№3,4 скважина 2
№1 | Дипкун | ТП№4 ЭЧ | ф№10 КНС | 12.98
№1 | Дипкун |  | ф№11 КНС
№1 | Дипкун | ТП Котельная | ВЛ-10ф№8
№1 | Дипкун |  | ВЛ-10ф№18
№1 | Дипкун | ТП№6 | ф№1
№1 | Дипкун |  | ф№2
№1 | Маревая | ТП№15 | ф№1,14 д№3 | 66.176
№1 | Маревая |  | ф№7,10 д№5
№1 | Маревая |  | ф№8,9 школа
№1 | Маревая |  | ф№3,6 ФАП
№1 | Маревая |  | ф№11 магазин "Светлана"
№1 | Маревая |  | ф№2,5 баня
№1 | Маревая |  | ф№4,15 д№4
№1 | Маревая | ТП№17 | ф№1 магазин | 41.36
№1 | Маревая |  | ф№3,2 д№1
№1 | Маревая |  | ф№5
№1 | Маревая |  | ф№9,4 ТОЦ
№1 | Маревая |  | ф№11 НО
№1 | Маревая |  | ф№15,8 дет сад
№1 | Маревая |  | ф№6,13 Бойлерная
№1 | Маревая | ТП№70 | ф№5 коттеджи | 43.384
№1 | Маревая |  | ф№2 но
№1 | Маревая |  | ф№4 резерв
№1 | Маревая |  | ф№3 Лесная 1-3
№1 | Маревая |  | ф№8 гараж Филатов
№1 | Маревая |  | ф№6 Лесная 4-12
№1 | Маревая | ТП№3 | ф№4 СБО | 7.018
№1 | Маревая |  | ф№2 водозабор
№1 | Маревая |  | ф№15 СБО
№1 | Маревая |  | ф№7 водозабор
№1 | Маревая |  | ф№11 Гаражи
№1 | Маревая | ТП Котельная | ТП-Котельная Ф9 | 210
№1 | Маревая |  | ТП-Котельная Ф7
№1 | Кувыкта | ТП№1 | ф№12 ТОЦ | 38.214
№1 | Кувыкта |  | ф№15 ТОЦ
№1 | Кувыкта |  | ф№10 Школа
№1 | Кувыкта |  | ф№9
№1 | Кувыкта |  | ф№2 НО
№1 | Кувыкта |  | ф№8 скважина, водозабор
№1 | Кувыкта | ТСН1/2 | ф СБО | 77.176
№1 | Кувыкта |  | Ф Д1
№1 | Кувыкта |  | Ф Д2
№1 | Кувыкта |  | Ф Д3
№1 | Кувыкта |  | Ф Д4
№1 | Кувыкта | КТП 554 | КТП-554 ВЛ-0,4 Ф"Водозабор"(резерв ТП-1 Ф-8
№1 | Кувыкта |  | КТП-554 ВЛ-0,4 Ф"Арт.скважина"(резерв ТП-1 Ф-9
№1 | Кувыкта | ТП Котельная | ТП Котельная ф№2 | 135
№1 | Кувыкта |  | ТП Котельная ф№9
№1 | Хорогочи | ТП№1 | ф№1 гаражи | 43.56
№1 | Хорогочи |  | ф№3 Д1
№1 | Хорогочи |  | ф№5 дачи
№1 | Хорогочи |  | ф№4 ТОЦ
№1 | Хорогочи |  | ф№6 ТОЦ
№1 | Хорогочи |  | ф№8 Д2
№1 | Хорогочи | ТП№2 | ф№8 Д3 | 73.304
№1 | Хорогочи |  | ф№5 Д5
№1 | Хорогочи |  | ф№10 Д4
№1 | Хорогочи |  | ф№4 пождепо
№1 | Хорогочи |  | ф№6 школа
№1 | Хорогочи |  | ф№2 ФАП
№1 | Хорогочи | КТП№4 | ф№1 скважина 8 | 6.622
№1 | Хорогочи |  | ф№2 скважина 9
№1 | Хорогочи | КТП№6 | ф№3 | 0
№1 | Хорогочи | ТСН№2 | ф№6 ПНС | 0
№1 | Хорогочи |  | ф№8 гараж КСБ
№1 | Хорогочи |  | ф№10 КНС
№1 | Хорогочи | ТСН№1 | ф№13 ПНС | 0
№1 | Хорогочи | ТП Котельная | ВЛ-10кВ ф№2 | 240
№1 | Хорогочи |  | ВЛ-10кВ ф№5
№1 | Ларба | ТП№2 | ф№1 ПНС | 65.472
№1 | Ларба |  | ф№3 ЦТП-2
№1 | Ларба |  | ф№5 ТОЦ
№1 | Ларба |  | ф№9 ТОЦ
№1 | Ларба |  | ф№13 вокзал
№1 | Ларба |  | ф№4 КНС
№1 | Ларба |  | ф№14 школа
№1 |  |  | ф№10
№1 | Ларба |  | ф№12 коттеджи
№1 | Ларба | ТП№1 | ф№6 Д8 | 44.154
№1 | Ларба |  | ф№8 Д7
№1 | Ларба |  | ф№14 Д6
№1 | Ларба |  | ф№3 Подсобное хоз-во
№1 | Ларба |  | ф№12 Подсобное хоз-во
№1 | Ларба |  | ф№11 НО
№1 | Ларба | КТП№1 | ф№1 скважина | 0
№1 | Ларба |  | ф№2 очистные
№1 | Ларба | КТП№2 | ф№1 скважина | 3.762
№1 | Ларба |  | ф№2 приусадебный участок
№1 | Ларба | КТП№3 | ф№1 | 3.366
№1 | Ларба |  | ф№2 ЦТП резерв
№1 | Ларба | КТП№4 | ф№1 | 16.742
№1 | Ларба |  | ф№2
№1 | Ларба |  | ф№3
№1 | Ларба |  | ф№4
№1 | Ларба | КТП прииск соловьевский | КТП"Прииск база" ВЛ-10 Ф8 | 80
№1 | Ларба | ТП Котельная | ВЛ-10кВ ф№5 | 30
№1 | Ларба |  | ВЛ-10кВ ф№10
№1 | У-Уркима | КТП№1 | ф№1 | 22.352
№1 | У-Уркима |  | ф№2
№1 | У-Уркима |  | ф№3
№1 | У-Уркима | КТП№2 | ф№1 | 58.542
№1 | У-Уркима |  | ф№2
№1 | У-Уркима |  | ф№3
№2 | Первомайский | КТП№1 | ф№1 | 2.75
№2 | Первомайский | КТП№2 | ф№1 пром зона | 117.48
№2 | Первомайский |  | ф№2 население
№2 | Первомайский |  | ф№3 НО
№2 | Первомайский | КТП№3 эл кот | ф№1 | 499.84
№2 | Первомайский |  | ф№2
№2 | Первомайский |  | ф№3
№2 | Первомайский |  | ф№4
№2 | Первомайский | КТП№3/1 эл кот | ф№1 | 411.18
№2 | Первомайский |  | ф№3
№2 | Первомайский |  | ф№4
№2 | Первомайский | КТП№3/2 | ф№1 население | 83.82
№2 | Первомайский |  | ф№2 население
№2
№2 | Первомайский | КТП№4 | ф№1 | 102.74
№2 | Первомайский |  | ф№2
№2 | Первомайский |  | ф№3
№2 | Первомайский |  | ф№4
№2 | Первомайский |  | ф№5
№2 | Первомайский | КТП№5 | ф№1 | 100.628
№2 | Первомайский |  | ф№2
№2 | Первомайский |  | ф№3
№2 | Первомайский |  | ф№4
№2 | Первомайский |  | ф№5
№2 | Первомайский |  | ф НО
№2 | Первомайский | КТП№6 эл кот | ф№1 | 823.24
№2 | Первомайский |  | ф№2
№2 | Первомайский |  | ф№3
№2 | Первомайский |  | ф№4
№2 | Первомайский | КТП№7 эл кот | ф№1 | 361.24
№2 | Первомайский |  | ф№2
№2 | Первомайский |  | ф№3
№2 | Первомайский |  | ф№4
№2 | Первомайский | КТП№8 | ф общий | 14.63
№2 | Первомайский | КТП Эвенкийская деревня | ф общий | 4.356
№2 | Первомайский
№2 | Первомайский | КТП СТК Родник |  | 15
№2 | Первомайский | КТП Охотничий дом |  | 0 | ф№24 | 2536.904
№2 | Лапри | КТП Лапри | ф№1 кафе | 27.06
№2 | Лапри |  | ф№2 дорожники
№2 | Восточный | КТП№27/1 | ф№1 ул Родниковая | 38.148
№2 | Восточный |  | ф№2 ООО Восток
№2 | Восточный |  | ф№3 ЦТП
№2 | Восточный | КТП№27/2 | ф№1 | 12.1 | ф№27 | #REF!
№2 | Восточный |  | ф№2
№2 | Восточный | КТП№27/3 | ф№1 | 10.34 | ф№20 | 545.666
№2 | Восточный |  | ф№2 |  | ф№12 | 611
№2 | Восточный |  | ф№3
№2 | Восточный | КТП Водозабор нов | ф№1 | 11.99
№2 | Восточный | СКТП Мегафон | ф№1 | 7.26
№2 | Восточный | КТП№1 | ф№1 | 6.6
№2 | Восточный | КТП№2 | ф№2 | 0
№2 | Восточный | КТП№3 | ф№1 Олимпийская | 77.99
№2 | Восточный |  | ф№2 ЦТП
№2 | Восточный |  | ф№3 пер. Олимпийский
№2 | Восточный | КТП№4 | ф№1 | 66.66
№2 | Восточный |  | ф№2 но
№2 | Восточный |  | ф№3 Шахтаумская
№2 | Восточный |  | ф№4 25 п/съезда
№2 | Восточный | КТП№6 | ф№1 школа | 78.98
№2 | Восточный |  | ф№2 Молодежная
№2 | Восточный | КТП№8 | ф№1 Чоботова | 58.74
№2 | Восточный |  | ф№2 Новая
№2 | Восточный | КТП№9 | ф№1 Сосновая | 42.46
№2 | Восточный |  | ф№2 Механизаторов
№2 | Восточный | КТП СТО | ф№1 баня | 74.316
№2 | Восточный |  | ф№2
№2 | Восточный |  | ф№3
№2 | Восточный | ТП№7 | ф№1 НО | 139.92
№2 | Восточный |  | ф№3
№2 | Восточный |  | ф№4 Новая 16
№2 | Восточный |  | ф№8 Новая 12
№2 | Восточный |  | ф№9 дет сад
№2 | Восточный |  | ф№11
№2 | Восточный | ТП№4 | ф№16 д№26 | 133.54
№2 | Восточный |  | ф№7,8 ЦТП
№2 | Восточный |  | ф№13 д№22
№2 | Восточный |  | ф№15 но
№2 | Восточный |  | ф№5 новый дом
№2 | Восточный |  | ф№14 д№20
№2 | Восточный | ТП Котельная |  | 611
№2 | Могот | ТП№1 | ф№3 КНС-1 | 27.28
№2 | Могот |  | ф№5 ПНС-1
№2 | Могот |  | ф№4 дачи, гаражи
№2 | Могот |  | ф№6 школа
№2 | Могот | ТП№2 | ф№1 дет сад | 79.2
№2 | Могот |  | ф№3 д№1,2
№2 | Могот |  | ф№5 д№6
№2 | Могот |  | ф№7,12 д№7
№2 | Могот |  | ф№9 вокзал
№2 | Могот |  | ф№13
№2 | Могот |  | ф№15 клуб, администрация
№2 | Могот |  | ф№6 пч23, пож депо, Маилян
№2 | Могот |  | ф№10 д№4,8, ТОЦ
№2 | Могот |  | ф№4 ИП Куций
№2 | Могот | ТП№5 | ф№6 СБО | 20.02
№2 | Могот | КТП№6 | ф№2 ул. Апрельская. Якутская | 12.54
№2 | Могот |  | ф№3 ЦТП ПМС - 249 |  | ф№5 | 106.48
№2 | Могот | КТП№7 | ф№1 ПНС-2 | 0 | ф№2 | 72.16
№2 | Могот | КТП№8 | ф№1 Центральная 1 | 17.82
№2 | Могот |  | ф№2 Центральная 2
№2 | Могот |  | ф№3ЦТП резерв ПМС 249
№2 | Могот | КТП ЛПХ | ф№1 Лесная низ | 21.78
№2 | Могот |  | ф№2 Лесная верх
№2 | Могот |  | ф№3 Таежная
№2 | Могот |  | ф№4 дет дом, ЦТП
№2 | Могот |  | ф№5 НО
№2 | Могот |  | ф№6 Имангра
№2 | Могот | ТП Котельная | ВЛ-10кВ ф№3 | 651
№2 | Могот |  | ВЛ-10кВ ф№4
№2 | Тында | ПС220 | ф№28 | 1118.8
№2 | Тында | КТП Агробам | ф общий | 3.08
№2 | Тында | КТП Мирашвили | ф общий | 0.594
№2 | Тында | ПС Опорная | ф№7 | 930
№2 |  |  |  | 150
№3 | Аносовская | КТП№1 | ф№1 | 308.22
№3 | Аносовская | КТП№2 | ф№1
№3 | Аносовская | ТП№1 | ф№3 очистные | 26.18
№3 | Аносовская |  | ф№16 очистные
№3 | Аносовская |  | ф№7 котельная
№3 | Аносовская |  | ф№13 но
№3 | Аносовская | ТП№2 | ф№11 | 38.94
№3 | Аносовская |  | ф№12
№3 | Аносовская |  | ф№13
№3 | Аносовская |  | ф№16
№3 | Беленькая | ТП№3 | ф№4,7 котельная | 48.4
№3 | Беленькая |  | ф№11 дачи
№3 | Беленькая |  | ф№3,8 водозабор
№3 | Беленькая |  | ф№16 ФАП
№3 | Беленькая | ТП№4 | ф№10 ТВ | 7.7
№3 | Беленькая |  | ф№11 СБО (резерв)
№3 | Беленькая |  | ф№12 СБО
№3 | Беленькая | ТП№2 | ф№3 дом А,Г | 35.86
№3 | Беленькая |  | ф№7 дом Б,В
№3 | Беленькая |  | ф№4 НО
№3 | Беленькая |  | ф№6 ТОЦ
№3 | Беленькая |  | ф№16 СОО ЛУЧ
№3 | Беленькая | ТП№1 | ф№3 | 0
№3 | Беленькая |  | ф№7
№3 | Беленькая |  | ф№11
№3 | Муртыгит | ТП№1 | ф№1 НО | 44.363
№3 | Муртыгит |  | ф№2 д№1,2,3
№3 | Муртыгит |  | ф№3 ТОЦ, ФАП
№3 | Муртыгит |  | ф№ 5 внутр осв
№3 | Муртыгит |  | ф№6 Очистные
№3 | Муртыгит |  | ф№8 Скважина 1
№3 | Муртыгит |  | ф№9 школа, д/сад, д№4
№3 | Муртыгит |  | ф№13 Скважина 1
№3 | Муртыгит |  | ф№15 Очистные
№3 | Муртыгит |  | ф№23 Коттеджи,гаражи, водонапорная башня
№3 | Муртыгит | КТП ЛПХ | ф№1 | 24.0548
№3 | Муртыгит |  | ф№2
№3 | Муртыгит |  | ф№3
№3 | Муртыгит |  | ф№4
№3 | Муртыгит |  | ф№5
№3 | Муртыгит | ТП№2 | ф№ СМП-5 | 19.5756
№3 | Муртыгит |  | ф№6 Скважина 2
№3 | Муртыгит |  | ф№7 Скважина 2
№3 | Муртыгит |  | ф№4 Котельная
№3 | Муртыгит |  | ф№15 Котельная
№3 | Муртыгит |  | ф№8,13 ПЧ
№3 | Соловьевск | КТП№1 | ф№1 продснаб | 20.24
№3 | Соловьевск |  | ф№2 резерв
№3 | Соловьевск |  | ф№3 набережная
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск | КТП№2 | ф№1 | 109.12
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск | КТП№3 | ф№1 резерв | 64.46
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск |  | ф№5
№3 | Соловьевск | КТП№4 | ф№1 | 147.18
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4 котельная
№3 | Соловьевск |  | ф№5
№3 | Соловьевск | КТП№5 | ф№1 | 32.78
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск | КТП№6 | ф№1 | 217.36
№3 | Соловьевск |  | ф№2 котельная
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4 резерв
№3 | Соловьевск | КТП№7 | ф№1 | 39.16
№3 | Соловьевск |  | ф№2 |  | ф№9 | 502.04
№3 | Соловьевск |  | ф№3 |  | ф№6 | 819.5
№3 | Соловьевск |  | ф№4 |  | ф№3 | 741.72
№3 | Соловьевск |  | ф№5
№3 | Соловьевск | КТП№8 | ф№1 | 99.88
№3 | Соловьевск |  | ф№2 резерв
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск | КТП№9 | ф№1 | 281.6
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск |  | ф№5
№3 | Соловьевск |  | ф№6
№3 | Соловьевск | КТП№10 | ф№1 | 78.32
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск |  | ф№5 резерв
№3 | Соловьевск | КТП№11 | Ф№1 | 63.8
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск | КТП№12 | ф№1 | 108.68
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск | КТП№13 | ф№1 | 49.94
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск | КТП№14 | ф№1 резерв | 70.4
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск |  | ф№4
№3 | Соловьевск | КТП№15 | ф№1 | 80.08
№3 | Соловьевск |  | ф№2
№3 | Соловьевск |  | ф№3
№3 | Соловьевск | КТП№16 | ф№ общий | 31.02
№3 | Янкан | КТП Янкан | ф№1 | 0
№3 | Янкан |  | ф№2
№3 | ф№3 | КТП№17 АО Труд (быв Ленгазспецстрой) | ф№1 | 179.74
№3 | ф№3 |  | ф№2
№3 | ф№3 | КТП Труд | общий | 330
№3 | ф№3 | КТП РТРС | общий | 25
№3 | ф№3 | КТП МТС | общий | 10
№3 | ф№3 | КТП Мегафон | общий | 10
№3 | ф№3 | КТП Платон | общий | 14.5
№3 | Уркан | КТП№1 | ф№1 | 22.44
№3 | Уркан |  | ф№2
№3 | Уркан | КТП№2 | ф№1 | 127.6
№3 | Уркан |  | ф№2
№3 | Уркан |  | ф№3
№3 | Уркан |  | ф№4
№3 | Уркан | КТП№3 | ф№1 | 96.8
№3 | Уркан |  | ф№2
№3 | Уркан |  | ф№3 |  | ф№10 | 250.14
№3 | Уркан |  | ф№4 |  | ф№14 | 70.62
№3 | Уркан |  | ф№5 пилорама
№3 | Уркан | КТП№6 | ф№1 | 70.62
№3 | Уркан |  | ф№2
№3 | Уркан |  | ф№3
№3 | Уркан |  | ф№4
№3 | Березовый | КТП№4 | ф№1 | 0
№3 | Бугорки | КТП№5 | ф№1 | 3.3
№4 | Верхнезейск | КТП№3 ПНС | ф№5 | 4.972
№4 | Верхнезейск | КТП№4 ПНС | ф№6 резерв
№4 | Верхнезейск | КТП№5 Водозабор | ф№6 резерв | 24.618
№4 | Верхнезейск | КТП№6 Водозабор | ф№5
№4 | Верхнезейск | КТП№1 | ВЛ-10 ф№10 | 0
№4 | Верхнезейск | КТП№2 | ВЛ-10 ф№25
№4 | Верхнезейск | ТП№93 | ф№1 часовня | 83.424
№4 | Верхнезейск |  | ф№16 школа
№4 | Верхнезейск |  | ф№15 д№61,60,102, РТРС
№4 | Верхнезейск |  | ф№7 д№65, Орбита
№4 | Верхнезейск |  | ф№14
№4 | Верхнезейск |  | ф№12
№4 | Верхнезейск |  | ф№13
№4 | Верхнезейск | ТП№94 | ф№6 д№59 | 129.459
№4 | Верхнезейск |  | ф№8 д№57,57а,57в. Пекарня
№4 | Верхнезейск |  | ф№4 дачи, гаражи, пож депо
№4 | Верхнезейск |  | ф№11 д№57б, магазин Алина
№4 | Верхнезейск |  | ф№9 д№52,17-24,32, коттеджи
№4 | Верхнезейск |  | ф№13 д№58
№4 | Верхнезейск |  | ф№15 д№34,35
№4 | Верхнезейск | ТП№95 | ф№2 гараж МУП, дачи, гараж | 75.878
№4 | Верхнезейск |  | ф№9д№13-16
№4 | Верхнезейск |  | ф№1 НО
№4 | Верхнезейск |  | ф№13 дачи
№4 | Верхнезейск |  | ф№15 пож депо, д№17, коттеджи №13-16
№4 | Верхнезейск |  | ф№6,11 д сад
№4 | Верхнезейск | ТП№96 | ф№7 частная постройка | 103.906
№4 | Верхнезейск |  | ф№9,16 кухня
№4 | Верхнезейск |  | ф№15,12 больница
№4 | Верхнезейск |  | ф№8 хоз корпус ввод 2
№4 | Верхнезейск |  | ф№3 НО
№4 | Верхнезейск |  | ф№1 хоз корпус
№4 | Верхнезейск | ТП№97 | ф№7 БО№2, пекарня, клуб, библиотека | 47.7928
№4 | Верхнезейск |  | ф№3 блок №3
№4 | Верхнезейск |  | ф№12 Желдорипотека
№4 | Верхнезейск |  | ф№5 НО
№4 | Верхнезейск |  | ф№16 ул. Молодежная
№4 | Верхнезейск |  | ф№15 Щ.О.
№4 | Верхнезейск |  | ф№11 Гараж
№4 | Верхнезейск | ТП№98 | ф№3 д№1,2,3,4 ЭЧ-9 ул. Железнодорожников | 93.874
№4 | Верхнезейск |  | ф№7 д№5,6,7 ул. Железнодорожников
№4 | Верхнезейск |  | ф№12 БО-1 ОРС
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск |  | ф№8 дачи
№4 | Верхнезейск |  | ф№10 дачи, ИП Синеговская
№4 | Верхнезейск |  | ф№4 общежитие ТЧ
№4 | Верхнезейск | КТП Дачи | ф№1 | 49.5132
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск | КТП ЗСУ | ф№1 | 11.352
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск |  | ф№3
№4 | Верхнезейск |  | ф№4
№4 | Верхнезейск | КТП Энергетиков | ф№1 | 7.414
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск | КТП СМП | ф№1 | 192.896
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск |  | ф№3
№4 | Верхнезейск |  | ф№4
№4 | Верхнезейск | КТП БМГ 1,2 | ф№1 | 271.92
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск | КТП Бригада | ф№1 | 3.564
№4 | Верхнезейск |  | ф№2
№4 | Верхнезейск | ТП СБО | ВЛ-10кВ ф№7,18 | 26.2
№4 | Верхнезейск | ТП№1 | Ф№2 КНС 1 | 0
№4 | Верхнезейск | ТП№4 | Ф№7 КНС 2 | 0
№4 | Дугда | ТП№1 | ф№1 КНС 3 | 107.404
№4 | Дугда |  | ф№2 д№10
№4 | Дугда |  | ф№5 д№6
№4 | Дугда |  | ф№9 д№8
№4 | Дугда |  | ф№10 д№7
№4 | Дугда |  | ф№11 Коттеджи
№4 | Дугда |  | ф№16 КНС 3
№4 | Дугда |  | ф№14 ФАП
№4 | Дугда |  | ф№12 у/о
№4 | Дугда | ТП№2 | ф№2 д№5 | 92.664
№4 | Дугда |  | ф№8,3 дет сад
№4 | Дугда |  | ф№4 д№2
№4 | Дугда |  | ф№10 школа
№4 | Дугда |  | ф№16 д№9
№4 | Дугда |  | ф№12 д№4
№4 | Дугда |  | ф№14 д№3
№4 | Дугда |  | ф№13 НО
№4 | Дугда |  | ф№31 пристройка школа
№4 | Дугда |  | ф№29 д№1,11, пож депо
№4 | Дугда | КТП№3 | ф№2 ул. Лазо | 36.762
№4 | Дугда |  | ф№3 ул. Трудовая
№4 | Дугда |  | ф№1 ул. Шимоновского (кроме д№24-27)
№4 | Дугда | КТП№1 | ф№1 | 105.028
№4 | Дугда | КТП№2 | ф№1 ул. шимоновского д№24-27, ул. Строителей 28,29, ул. Новая 1,2, лесхоз | 40.062
№4 | Дугда |  | ф№2 НО
№4 | Дугда |  | ф голд регион
№4 | Дугда |  | ф№3
№4 | Дугда | ТП РП-10 | ф№13 КНС 1-1 | 72.49
№4 | Дугда |  | ф№10 КНС 1-2
№4 | Дугда |  | ф№2 ТОЦ
№4 | Дугда |  | ф№4 ТОЦ
№4 | Дугда | ТП№5 | ф№6 СБО, КНС 2-2 | 9.328
№4 | Дугда |  | ф№5 КНС 2-1
№4 | Дугда | КТП№7 | ф№2 СБО
№4 | Дугда | ТП№3 | ф№1 ПНС | 1.7625
№4 | Дугда |  | ф№2 ПНС
№4 | Дугда | КТП№8 | ф№2 водозабор | 16.104
№4 | Дугда | КТП№9 | ф№1 водозабор
№4 | Дугда | ТП Котельная | ф№2 | 400
№4 | Дугда | ТП Котельная | ф№7
№4 | Огорон | ТП№2 | ф№11 д№28,30 | 92.004
№4 | Огорон |  | ф№15 детский сад
№4 | Огорон |  | ф№13,16 школа
№4 | Огорон |  | ф 4 НО
№4 | Огорон |  | ф№9 ул. Горненская д9,24,26
№4 | Огорон |  | ф№10 ул. Горненская
№4 | Огорон | ТП№3 | ф№1 КНС, пож.депо, водозабор | 23.002
№4 | Огорон |  | ф№5 СБО
№4 | Огорон |  | ф№8 СБО
№4 | Огорон |  | ф№9 подключение ЖД объектов
№4 | Огорон | ТП№1 | ф№1 Пож депо, водозабор, КНС | 67.87
№4 | Огорон |  | ф№7 резерв
№4 | Огорон |  | ф№9 резерв до опоры №1 КНС, пож.депо, водозабор
№4 | Огорон |  | ф№15 д№16,18, ОРТПЦ, ул. Первостроителей
№4 | Огорон |  | ф№11 ул. Лесная, Ульяновская
№4 | Огорон |  | ф№6 резерв до опоры №1
№4 | Огорон |  | ф№10 ИП Симоненко
№4 | Огорон |  | ф№12 ФАП
№4 | Огорон |  | ф№13 НО
№4 | Огорон | ТП Котельная | ф№5,13 | 592
№4 | Тунгала | ТП№2 | ф№5 резерв | 28.49
№4 | Тунгала |  | ф№2 хоз постройка1
№4 | Тунгала |  | ф№4 хоз постройка2
№4 | Тунгала |  | ф№6 1 и 2 скважины
№4 | Тунгала |  | ф№3 ПНС
№4 | Тунгала |  | ф№8 ПНС
№4 | Тунгала |  | ф№9 1 и 2 скважины
№4 | Тунгала |  | ф№7 хоз постройка
№4 | Тунгала | ТП№1 | ф№1 ДЛБ | 11.858
№4 | Тунгала |  | ф№ 3,12 КНС
№4 | Тунгала |  | ф№ 6,7 СБО
№4 | Тунгала |  | ф№8 хоз постройки
№4 | Тунгала |  | ф№4,5 Дачи
№4 | Тунгала | ТП№66 | ф№9, 24 д№73 | 43.45
№4 | Тунгала |  | ф№5,16 д№81
№4 | Тунгала |  | ф№3,20 д№71
№4 | Тунгала |  | ф№1 д№52
№4 | Тунгала |  | ф№7,8 д№51
№4 | Тунгала |  | ф№11,4 д№72
№4 | Тунгала |  | ф№18,15 дет сад
№4 | Тунгала |  | ф№19 д№70
№4 | Тунгала |  | ф№23,12 д№75
№4 | Тунгала | ТП№82 | ф№4 д№54 | 44.11
№4 | Тунгала |  | ф№2,3 пож депо
№4 | Тунгала |  | ф№17,20 д№74
№4 | Тунгала |  | ф№19 д№67
№4 | Тунгала |  | ф№10,13 д№80
№4 | Тунгала |  | ф№12,15 д№69
№4 | Тунгала |  | ф№11,14 школа
№4 | Тунгала |  | ф№5,6 д№58
№4 | Тунгала |  | ф№7,8 д№68
№4 | Тунгала |  | ф№1 д№54
№4 | Тунгала |  | ф№21
№4 | Тунгала | ТП Котельная | ВЛ-10кВ ф№3 | 0
№4 | Тунгала |  | ВЛ-10кВ ф№4 |  | ТП Котельная Ф.№3,4) в летний период 132,5
№4 | Хвойный | КТП№1 | ф№1 | 40.128
№4 | Хвойный |  | ф№2
№4 | Хвойный |  | ф№3
№4 | Хвойный |  | ф РТРС
№4 | Хвойный | КТП№2 | ф№1 | 22.242
№4 | Хвойный |  | ф№2
№4 | Хвойный |  | ф№3
№4 | Хвойный | КТП№3 | ф№1 | 401.5
№4 | Хвойный |  | ф№2
№4 | Хвойный |  | ф№3
№4 | Хвойный | КТП 160кВа 10/0,4кВ | отпайка от ВЛ-10кВ ф Хвойный | 1.6408
№5 | Чильчи | ТП№1 | ф№1,4 водозабор | 13.772
№5 | Чильчи |  | ф№3,2 СБО
№5 | Чильчи |  | ф№5 скважина
№5 | Чильчи | ТП№6 | ф№1 ФАП, касса, почта | 52.954
№5 | Чильчи |  | ф№3 пекарня. МТС, ТВ
№5 | Чильчи |  | ф№2 освещение ТОЦ
№5 | Чильчи |  | ф№4 ТОЦ библиотека
№5 | Чильчи |  | ф№6 ТОЦ администрация
№5 | Чильчи |  | ф№8 школа, баня, гаражи
№5 | Чильчи | КТП№2 | ф№4 д№1 | 53.6206
№5 | Чильчи |  | ф№2 КНС
№5 | Чильчи |  | ф№6 д№7,9, приют
№5 | Чильчи |  | ф№5 КНС
№5 | Чильчи |  | ф№8 НО
№5 | Олекма | ТП№2 | Ф№1 дачи | 123.64
№5 | Олекма |  | ф№2,15 д№2,4,10
№5 | Олекма |  | Ф№3
№5 | Олекма |  | ф№4 школа. Д№1
№5 | Олекма |  | ф№6 д№3,5,7
№5 | Олекма |  | ф№8 МТС
№5 | Олекма |  | ф№10 НО
№5 | Олекма | ТП№1 | ф№18,15 КНС | 41.58
№5 | Олекма |  | ф№16 д№6
№5 | Олекма |  | ф№5
№5 | Олекма |  | ф№19
№5 | Олекма |  | ф№3,14 ФАП
№5 | Олекма |  | ф№2,23дет сад
№5 | Олекма |  | ф№8,15 д№8,9
№5 | Олекма |  | ф№6 пож депо
№5 | Олекма |  | ф№20 НО
№5 | Олекма | КТП№1 | ф№1 | 48.84
№5 | Олекма | КТП№2 | ф№2
№5 | Олекма | КТП№3 | ф№1
№5 | Олекма |  | ф№2
№5 | Олекма |  | ф№3
№5 | Олекма | КТП№4 | ф№1
№5 | Олекма |  | ф№2
№5 | Олекма |  | ф№3
№5 | Олекма | КТП№5 | ф№1 | 88.88
№5 | Олекма |  | ф№2
№5 | Олекма |  | ф№3
№5 | Олекма | КТП№6 | ф№1 СБО
№5 | Олекма | ТП Котельная | ВЛ-10кВ ф№3 | 155
№5 | Олекма |  | ВЛ-10кВ ф№4
№5 | Олекма | КТП Вахтовый поселок МК-74 | ВЛ-10кВ ф№3 | 100
№5 | Лопча | ТП№1 | ф№1 | 101.068
№5 | Лопча |  | ф№2
№5 | Лопча |  | ф№3
№5 | Лопча |  | ф№4
№5 | Лопча |  | ф№5
№5 | Лопча |  | ф№12
№5 | Лопча |  | ф№7
№5 | Лопча |  | ф№8
№5 | Лопча |  | ф№9
№5 | Лопча |  | ф№10
№5 | Лопча |  | ф№11
№5 | Лопча |  | ф№13
№5 | Лопча |  | ф№14
№5 | Лопча |  | ф№15
№5 | Лопча |  | ф№16
№5 | Лопча | ТП№2 | ф№1 насосная | 67.7424
№5 | Лопча |  | ф№2 насосная
№5 | Лопча |  | ф№3 очистные
№5 | Лопча |  | ф№4 очистные
№5 | Лопча | КТП№1 Коттеджи | ф№1 коттеджи | 13.838
№5 | Лопча |  | ф№2 ИП Дубовик. Гаражи
№5 | Лопча | ТП Котельная | ф№7 | 74
№5 | Лопча |  | ф№8
№5 | Усть-Нюкжа | КТП№1 | ф№1 ул. Таежная, Набережная | 35.53
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№2 ул. Мира
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№3
№5 | Усть-Нюкжа | КТП№2 | ф№1 ул. Центральная, пож депо | 37.906
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№2 ул. Центральная, Брусничная
№5 | Усть-Нюкжа | КТП№3 | ф№1 ул. Октябрьская, Набережная | 28.798
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№2 Скважина, ул. Октябрьская
№5 | Усть-Нюкжа | ТП№4 | ф№1 ул. Брусничная | 39.886
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№2 столовая школа
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№3 школа
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№5 котельная
№5 | Усть-Нюкжа | КТП№5 | ф№1 ул. Победы, Школьная | 61.336
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№2 колхоз "Нюкжа", почта, пекарня
№5 | Усть-Нюкжа |  | ф№4 ФАП
№5 | Юктали | ТП№1 | Ф№1 МТС | 36.652
№5 | Юктали |  | ф№5 Нагорные резервуары
№5 | Юктали |  | ф№6 МТС
№5 | Юктали |  | ф№7 Арт скважина №5
№5 | Юктали |  | ф№8 Арт скважина №6,7
№5 | Юктали | ТП№5 | ф№7 д№1 | 276.408
№5 | Юктали |  | ф№9 дачи
№5 | Юктали |  | ф№11 ИП Старичкова, Исаев
№5 | Юктали |  | ф№13 д№11
№5 | Юктали |  | ф№15 сн ТП
№5 | Юктали |  | ф№2 д№3
№5 | Юктали |  | ф№4 д№1
№5 | Юктали |  | ф№8 д№5
№5 | Юктали |  | ф№12 д№9
№5 | Юктали |  | ф№14 д№7
№5 | Юктали | ТП№6 | ф№2 НО | 82.588
№5 | Юктали |  | ф№4 школа
№5 | Юктали |  | ф№6 ТОЦ
№5 | Юктали |  | ф№8 ТОЦ
№5 | Юктали |  | ф№3 школа(резерв), дачи
№5 | Юктали |  | ф№5
№5 | Юктали |  | ф№7 коттеджи
№5 | Юктали | ТП№7 | Ф№2 КНС | 106.062
№5 | Юктали |  | ф№12 Морг
№5 | Юктали |  | ф№20 хоз блок
№5 | Юктали |  | ф№18 Стационар
№5 | Юктали |  | ф№22 поликлинника
№5 | Юктали |  | ф№16 (дачи, Баклицкая)
№5 | Юктали |  | ф№24 Пищеблок
№5 | Юктали |  | ф№5 Коттеджи
№5 | Юктали |  | ф№7 пищеблок
№5 | Юктали |  | ф№9 стационар
№5 | Юктали |  | ф№13 ИП Мясников
№5 | Юктали |  | ф№15
№5 | Юктали | ТП№8 | ф№1 Пож депо | 246.862
№5 | Юктали |  | ф№5 дет сад
№5 | Юктали |  | ф№7 д№2
№5 | Юктали |  | ф№13 ЦТП
№5 | Юктали |  | ф№11 д№8
№5 | Юктали |  | ф№15 дачи
№5 | Юктали |  | ф№2 с.н. ТП
№5 | Юктали |  | ф№4 БПК
№5 | Юктали |  | ф№6 д№6
№5 | Юктали |  | ф№8 д№2
№5 | Юктали |  | ф№10 д№4
№5 | Юктали |  | ф№16 НО
№5 | Юктали | КТП№1 | ф№1 | 21.692
№5 | Юктали | КТП№3 | ф№2
№5 | Юктали | КТП№4 | ф№1 | 177.562
№5 | Юктали |  | ф№2
№5 | Юктали |  | ф№3
№5 | Юктали | ТП№2 | ф№5 | 262
№5 | Юктали |  | ф№8
№5 | Юктали | ТП№4 | ТП№4 СБО ВЛ-0,4 ф№1 | 26.708
№5 | Юктали |  | ТП№4 СБО ВЛ-0,4 ф№2
17737.2747